Администрация

Татищевского муниципального  района

«УТВЕРЖДАЮ» председатель единой постоянно действующей комиссии С.В.Малевич 28.07.2006г

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ для проведения открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по текущему ремонту кабинетов в здании администрации Татищевского муниципального района по адресу: Саратовская область, р.п. Татищево, ул. Советская д.13

Татищево 2006г.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

КОНКУРСНОЙ документациИ

для проведения ОТКРЫТОГО конкурса

на право заключения МУНИЦИПАЛЬНОГО контракта на выполнение работ по текущему ремонту кабинетов в здании администрации татищевского муниципального района

ПОНЯТИЯ И СОКРАЩЕНИЯ,

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Понятия, термины и сокращения, использующиеся в томе 1 и томе 2 конкурсной документации, применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон).

В томе 1 и томе 2 настоящей конкурсной документации также используются следующие понятия и сокращения:

заказчик – муниципальный заказчик Татищевского  муниципального района;

уполномоченный орган – Администрация Татищевского муниципального района;

участники – участники размещения муниципального заказа                            Саратовской области;

заявка – заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником размещения муниципального заказа Саратовской области;

единая постоянно действующая комиссия – комиссия уполномоченного органа по размещению муниципального заказа  Татищевского района;

официальное средство массовой информации – «Сельская жизнь» - печатное издание для размещения извещения о проведении конкурса, извещение об отказе проведения открытого конкурса, итогов открытого конкурса.

официальный сайт – www.tatishevo.ru – сайт для размещения извещения о проведении конкурса, извещение об отказе проведения открытого конкурса, итогов открытого конкурса.

Инструкция по

подготовке и проведению конкурса

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. СОСТАВ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

1.1.1. Конкурсная документация для открытого конкурса включает в себя:

1) общая часть конкурсной документации:

а) понятия и сокращения, используемые в конкурсной документации;

б) инструкцию по подготовке и проведению конкурса.

2) специальная часть конкурсной документации.

1.1.2. Уполномоченный орган обеспечивает размещение извещения о проведении открытого конкурса и конкурсной документации на официальном сайте одновременно с размещением извещения о проведении открытого конкурса в официальном печатном издании не менее чем за тридцать дней до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

1.1.3. Участник обязан изучить конкурсную документацию.

Представление неполной информации, требуемой конкурсной документацией, представление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям Закона и конкурсной документации, является риском участника, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.

1.2. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНКУРСНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ

1.2.1. Не позднее, чем за двадцать дней до дня окончания подачи заявок уполномоченный орган вправе внести изменения в специальную часть конкурсной документации.

1.2.2. Любые изменения являются неотъемлемые и на них распространяются все указания, содержащиеся в конкурсной документации.

1.2.3. Изменения направляются уполномоченным органом заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам, которым была предоставлена конкурсная документация.

1.3. РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

1.3.1.  Любой участник вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, уполномоченному органу запрос о разъяснении положений конкурсной документации (далее – запрос).

Запрос может быть направлен с момента размещения специальной части конкурсной документации на официальном сайте.

1.3.2. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса уполномоченный орган направляет участнику в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил в уполномоченный орган не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок, установленного в специальной части конкурсной документации.

1.3.3. Запросы, поступившие позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок, не рассматриваются.

1.4. ОТКАЗ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

1.4.1. Уполномоченный орган вправе отказаться от проведения открытого конкурса не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок.

1.4.2. Уполномоченным органом извещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается в официальном печатном издании в течение пяти дней и размещается на официальном сайте в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса.

1.4.3. В течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса уполномоченным органом вскрываются конверты с заявками и направляются соответствующие уведомления всем участникам, подавшим заявки.

1.5. ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ УЧАСТНИКА

С УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ

1.5.1. При проведении конкурса какие-либо переговоры уполномоченного органа или конкурсной комиссии с участником размещения заказа не допускается.

1.5.2. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

2. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ЗАЯВОК

### 2.1. ЯЗЫК ЗАЯВКИ

2.1.1. Заявка, вся корреспонденция и документация, связанная с этой заявкой, должны быть написаны на русском языке.

### 2.2. ОДНО КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ КАЖДОГО УЧАСТНИКА / п.6 ст.25/

Каждый участник в составе своей заявки подает одно конкурсное предложение по форме №1, установленной специальной частью конкурсной документации, с указанием предложений по каждому лоту отдельно. При этом участник вправе подать только одно ценовое предложение на лот. Частичное участие в лоте исключатся.

### 2.3. ЗАТРАТЫ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

### Все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, несёт участник размещения заказа. Уполномоченная организация не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов конкурса.

## 2.4. ОФОРМЛЕНИЕ И ПОДПИСАНИЕ ЗАЯВКИ

2.4.1. Заявка оформляется в письменной форме, форме печатного документа и возможно в форме электронного документа.

Участнику по его требованию выдаётся расписка о получении конверта с заявкой с указанием даты, времени его получения и присвоенного порядкового номера.

2.4.2. Документы в составе заявки обязательно должны находиться в порядке, предусмотренном описью документов в специальной части конкурсной документации.

2.4.3. Конкурсное предложение по форме №1, установленной специальной частью конкурсной документации, должно быть подписано лицом, имеющим полномочия для ее подписания от имени участника.

2.4.4. Все документы, входящие в заявку, должны быть надлежащим образом оформлены, должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (бланк отправителя, исходящий номер, дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать – в необходимых случаях). При этом документы, для которых установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими формами. Сведения могут быть впечатаны в формы, а также допускается заполнять формы от руки печатными буквами синими, черными или фиолетовыми чернилами.

2.4.5. Все страницы заявки, в которые внесены дополнения или поправки, должны быть подписаны лицом, подписавшим заявку, и заверены печатью (в случае ее наличия).

2.4.6. Документы заявки предоставляются в оригинале, либо заверенных надлежащим образом копиях в случаях установленных специальной частью конкурсной документации.

Использование факсимиле недопустимо, в противном случае такие документы считаются не имеющими юридической силы.

Документ заявки, предоставленный с нарушением данных требований, не будет иметь  юридической силы.

# 2.5. ТРЕБОВАНИЕ О ВНЕСЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КАЧЕСТВЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ

# (если оно предусмотрено конкурсной документацией)

2.5.1. Участник представляет в составе своей заявки обеспечение заявки, если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией в виде копии платежного поручения.

Обеспечение заявки предоставляется по каждому лоту отдельно.

Валютой обеспечения заявки является российский рубль.

2.5.2. Заказчик возвращает участникам денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, в следующих случаях:

- отказ уполномоченного органа от проведения открытого конкурса (часть 5 статьи 21 Закона);

- отзыв участником своей заявки в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками (часть 9 статьи 25 Закона);

- заключен муниципальный контракт с участником, подавшим единственную заявку (часть 12 статьи 25 Закона);

- получение заявок после окончания приема конвертов с заявками                 (часть 10 статьи 26 Закона);

- принято решение об отказе в допуске участника к участию в конкурсе (часть 3 статьи 27 Закона);

- при признании конкурса несостоявшимся (часть 4 статьи 27 Закона);

- заключен муниципальный контракт с участником в случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник, подавший заявку, признан участником конкурса (часть 5 статьи 27 Закона);

- участники конкурса участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер (часть 12 статьи 28 Закона);

- заключен муниципальный контракт с победителем  конкурса или с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер (часть 5 статьи 29).

2.5.3. Заказчик не  возвращает участникам денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, в следующих случаях:

- уклонение участника, подавшего единственную заявку, от заключения муниципального контракта (часть 12 статьи 25 Закона);

- уклонение единственного участника, признанного участником конкурса, от заключения муниципального контракта (часть 5  статьи 27 Закона);

- уклонение победителя конкурса или участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, от заключения муниципального контракта (часть 2 статьи 29).

# 2.6. ОФОРМЛЕНИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ

2.6.1. Участник размещения заказа помещает заявку  на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанный внутренней  конверт, а внутренний конверт запечатывает во внешний или в форме электронного документа. /п2.ст.25/

2.6.2. На внешнем конверте указывается предмет конкурса. Не допускается указывать на таком конверте наименование юридического лица, идентификационные признаки участника, в том числе какие-либо печати или подписи участника.

Организатор конкурса, специализированная организация принимают и регистрируют только запечатанный внешний конверт.

2.6.3. На внутренних конвертах необходимо указать предмет конкурса, наименование юридического лица, а также их адрес. Внутренний конверт на местах склейки должен быть подписан участником и пропечатан печатью участника (в случае ее наличия).

2.6.4. Срок поступления заявки определяется по дате и времени регистрации в секретариате конкурсной комиссии, указываемых в расписке в получении конверта.

2.6.5. При получении заявки на участие в конкурсе, поданной в форме электронного документа,  уполномоченный орган  обязан подтвердить в письменной форме или в форме электронного документа ее получение в течение одного рабочего дня со дня получения такой заявки /п.5ст.25/.

3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК, ИЗМЕНЕНИЕ И ОТЗЫВ ЗАЯВОК, ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ

3.1 СРОК И МЕСТО ПОДАЧИ ЗАЯВОК

3.1.1. Заявка должна быть доставлена участниками по адресу, указанному в специальной части, не позднее времени и даты вскрытия конвертов.

3.1.2. Уполномоченный орган может продлить срок подачи заявок путем внесения изменения в специальную часть конкурсной документации. В этом случае срок действия всех прав и обязанностей уполномоченного органа и участника продлевается с учетом измененной окончательной даты.

3.1.3. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе и подаваемых в форме электронных документов заявок на участие конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются, осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа./ п.10 ст.26/.

## 3.2. ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАЯВКАХ И ИХ ОТЗЫВ

3.2.1. Участник вправе изменить или отозвать свою заявку до момента начала процедуры вскрытия конвертов.

Никакие изменения не могут быть внесены в заявки после истечения установленного срока их подачи.

3.2.2. Изменение в заявку должно быть подготовлено, запечатано, маркировано и доставлено в соответствии с пунктами 2.4, 2.6. Конверты дополнительно маркируются словом "Изменение".

Изменения в заявку оформляются в форме изменений (дополнений) в отдельные пункты заявки либо в виде новой редакции заявки.

Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится в том же порядке, что и регистрация заявки.

3.2.3. Отзыв заявок осуществляется на основании письменного уведомления участника об отзыве своей заявки.

3.2.4. Стоимость предоставленного комплекта конкурсной документации не возвращается.

# 3.3. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ / ст.26/

3.3.1. Участники, подавшие заявки, или их доверенные лица вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками.

Представители участников, пожелавшие принять участие в процедуре вскрытия конвертов с заявками, должны зарегистрироваться, подтвердив тем самым свое присутствие доверенностью.

3.3.2. Публично в день, во время и в месте, указанные в специальной части конкурсной документации,  конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками, включая изменения к заявкам.

3.3.3. В день вскрытия конвертов с заявками непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в специальной части конкурсной документации, конкурсная комиссия объявляет присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки до вскрытия конвертов с заявками.

3.3.4. С момента начала процедуры вскрытия конвертов участники не имеют права подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.

3.3.5. В первую очередь конкурсная комиссия вскрывает конверты с пометкой «Изменения». После вскрытия конвертов с пометкой «Изменения» конкурсная комиссия вскрывает все иные конверты с заявками.

3.3.6. При наличии письменного заявления участника об отзыве заявки комиссия  вскрывает только внешний конверт с заявкой такого участника. Внутренние конверты с отозванной заявкой конкурсной комиссией не вскрываются и немедленно передаются  участнику, отозвавшему заявку, в случае его присутствия на  процедуре вскрытия конвертов с заявками.

В случае отсутствия участника, отозвавшего заявку, на процедуре вскрытия конвертов с заявками внутренние конверты с заявкой возвращаются такому участнику секретариатом комиссии.

3.3.7. Конкурсная комиссия проверяет сохранность внешнего конверта перед вскрытием. Представители участников, присутствующие на процедуре вскрытия конвертов, также могут удостовериться  в сохранности представленных конвертов.

3.3.8. Наименование юридического лица и почтовый адрес каждого участника, конверт с заявкой которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок, объявляются при вскрытии конвертов с заявками.

3.3.9. При вскрытии конвертов с заявками конкурсная комиссия вправе потребовать от участников представления разъяснений положений представленных ими  документов и заявок. При этом не допускается изменение заявки.

3.3.10. Заявки, включая поправки к ним, которые не были вскрыты и зачитаны вслух, не принимаются конкурсной комиссией для дальнейшей оценки независимо от обстоятельств.

# 4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК, УСЛОВИЯ ИХ ОТКЛОНЕНИЯ

### 4.1. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК /ст.27/

4.1.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Закона, и требованиям  конкурсной документации, такими как:

1) Не проведение ликвидации или процедуры банкротства участника размещения заказа;

2) Не приостановление деятельности участника размещения заказа;

3) Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

4) Соответствие участников размещения  заказа требованиям, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса / лицензия/.

4.1.2. Срок рассмотрения заявок не может превышать десяти дней со дня вскрытия конвертов с заявками.

4.1.3. Конкурсная комиссия при рассмотрении заявок:

4.1.3.1. Проверяет заявки на наличие документов, подтверждающих внесение обеспечения заявки, в случае если такое установлено.

4.1.3.2. Проверяет заявки на правильность, полноту их оформления и достоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

4.1.3.3. Проверяет заявки на соответствие требованиям технического задания конкурсной документации.

4.1.3.4. Проверяет наличие копий документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг, являющихся предметом конкурса,  требованиям законодательства Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам,  и достоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

4.1.3.5. Проверяет заявку на не превышение начальной цены контракта установленной специальной частью конкурсной документации.

4.1.3.6. Проверяет заявки на предмет наличия арифметических и технических ошибок.

4.1.4. На основании результатов рассмотрения заявок конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе или об отказе в допуске такого участника к участию в конкурсе.

4.1.5. Уполномоченный орган вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника - юридического лица, подавшего заявку, проведении в отношении такого участника - юридического лица процедуры банкротства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб./п.3 ст.12/.

4.1.6. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником конкурсная комиссия вправе отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения./п.4 ст.12/.

4.1.7. Всем участникам, подавшим заявки, и участникам, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола.

4.1.8. В случае, если принято решение о допуске к участию в конкурсе только одного участника, он  не вправе отказаться от заключения конкурса.

4.1.9. По итогам составляется протокол рассмотрения заявок.

4.2. ОСНОВАНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ЗАЯВОК

4.2.1. При рассмотрении заявок участник не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случае:

4.2.1.1. Заявка не соответствует формальным требованиям конкурсной документации.

4.2.1.2. Отсутствует копия платежного поручения подтверждающая внесение обеспечения заявки в случае, если такое установлено.

4.2.1.3. Отсутствует или в не надлежащем виде или неполно оформлена какая-либо форма, предусмотренная специальной частью конкурсной документации.

4.2.1.4. Участник не соответствует требованиям правомочности на участие в конкурсе согласно пункту 4.1.1. общей части конкурсной документации.

4.2.1.5. Участник не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам, если такие требования в соответствии с частью 2  статьи 11 Закона установлены.

4.2.1.6. Заявка участника не соответствует техническому заданию в соответствии с приложением №1 конкурсной документации.

4.2.1.7. Цена заявки по лоту превысит начальную цену муниципального  контракта по соответствующему лоту, указанную в специальной части конкурсной документации.

4.2.1.8. Ценовое предложение подготовлено не в соответствии с предметом конкурса.

Если будет выявлено несоответствие между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, то предпочтение будет отдаваться сумме, выраженной буквенными значениями.

4.2.1.9. Представленные в заявке расчеты и обоснования содержат грубую арифметическую или техническую ошибку, исправление которых меняет технические характеристики или цену заявки.

4.2.2. Конкурсная комиссия  вправе признать заявку соответствующей требованиям конкурсной документации и участник может быть допущен к участию в конкурсе, если заявка  содержит незначительные отклонения от требований конкурсной документации, которые существенно не меняют характеристик, условий и иных требований, предусмотренных конкурсной документацией, либо если она содержит незначительные ошибки или неточности.

Конкурсная комиссия вправе признать несущественными отклонения от требований конкурсной документации только в случае, если эти отклонения не противоречат нормам действующего законодательства.

4.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК, ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА

4.3.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок, поданных участниками, признанными участниками конкурса./ст.28/.

4.3.2. Конкурсная комиссия осуществляет, оценку и сопоставление заявок участников конкурса в целях определения победителя конкурса в соответствии с критериями оценки, установленными специальной частью конкурсной документации.

4.3.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок конкурсной комиссией присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения муниципального контракта, присваивается первый номер и составляется протокол оценки заявок. Срок оценки и сопоставления заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола. /п.1 ст. 28/.

4.3.4. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения муниципального контракта и заявке которого присвоен первый номер.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

5.1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

5.1.1. Заказчик заключает муниципальный контракт с победителем конкурса на условиях, содержащихся в конкурсной документации и заявке победителя конкурса.

5.1.2. Победителю конкурса в течение трех дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок передается один экземпляр указанного протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения условий исполнения муниципального контракта, предложенных победителем конкурса в заявке, в проект муниципального  контракта, прилагаемый к специальной части конкурсной документации.

5.1.3. Победитель конкурса должен представить заказчику подписанный проект муниципального контракта, переданный ему в соответствии с пунктом 5.1.2 общей части конкурсной документации, и обеспечение исполнения муниципального контракта, если указанное обеспечение предусмотрено специальной частью конкурсной документации, в срок, установленный специальной частью конкурсной документации.

5.1.4. В случае, если победитель конкурса в срок, предусмотренный специальной частью конкурсной документации, не представил заказчику подписанный муниципальный контракт, переданный ему в соответствии с пунктом 5.1.2, а также обеспечение исполнения муниципального контракта,  если указанное обеспечение предусмотрено специальной частью конкурсной документации, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

5.1.5. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения муниципального контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.

5.1.6. Правоотношения между заказчиком и победителем конкурса по предмету конкурса возникают после подписания муниципального контракта и внесения его Реестр муниципальных контрактов.

5.2.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА (если такое устанавливается)

5.2.1. В случае если специальной частью конкурсной документации установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, муниципальный контракт заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается контракт, банковской гарантии, страхования ответственности по муниципальному контракту или передачи заказчику в залог денежных средств в размере обеспечения исполнения муниципального контракта, указанном в специальной части конкурсной документации.

5.2.2. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта из перечисленных в пункте 5.2.1 общей части конкурсной документации способов определяется таким участником конкурса самостоятельно.

5.2.3. Если победителем торгов или участником конкурса, с которым заключается муниципальный контракт, является бюджетное учреждение и специальной частью конкурсной документации было установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, предоставления обеспечения исполнения муниципального контракта не требуется.

5.3. ПРАВО ЗАКАЗЧИКА ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

После определения победителя конкурса в срок, предусмотренный специальной частью конкурсной документации для заключения муниципального контракта, заказчик вправе отказаться от заключения муниципального контракта с победителем конкурса в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников - юридических лиц или проведения в отношении участников - юридических лиц процедуры банкротства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 3 статьи 25 Закона и специальной частью конкурсной документации;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения муниципального контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

# 6. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Взаимоотношения участников, конкурсной комиссии и заказчика, уполномоченного органа,  возникшие в связи с проведением настоящего конкурса, регулируются законодательством Российской Федерации и   Саратовской области.

специальнАЯ ЧАСТЬ

КОНКУРСНОЙ документациИ

для проведения ОТКРЫТОГО конкурса

на право заключения МУНИЦИПАЛЬНОГО контракта на выполнение работ по текущему ремонту кабинетов в здании администрации татищевского муниципального района  по адресу: саратовская область, р.п. татищево, ул. советская д.13

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ

# 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Предмет конкурса, начальная цена муниципального контракта, источник финансирования

1.1.1. Предметом настоящего конкурса является проведение текущего ремонта кабинетов в здании администрации Татищевского муниципального района.

1.1.2. Выполнение работ осуществляется в соответствии с техническим заданием конкурсной документации (Приложение №1).

1.1.3. Начальная цена контракта:

| № Лота | #### Наименование и описание лота | Начальная цена муниципального контракта по лоту (руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт малого зала | 31835 |
| 2 | Текущий ремонт кабинета Главы администрации муниципального района | 64432 |
| 3 | Текущий ремонт комнаты отдыха Главы администрации муниципального района | 31462 |
| 4 | Текущий ремонт приемной | 25903 |
| 5 | Текущий ремонт кабинета Главы муниципального района | 74607 |
|  | Всего | 228239 |

1.1.4. Источник финансирования:  местный бюджет

1.2. Сведения о заказчике, уполномоченном органе

1.2.1. Заказчик:

Администрация  Татищевского муниципального района

место нахождения: Саратовская область, р.п. Татищево, ул. Советская, д.13, каб.11

1.2.2. контактное лицо по положениям конкурсной документации:

Онищук Петр Григорьевич                         8(258)4-08-00

Гаврилова Галина Александровна             8(258)4-22-40

электронная почта: adm_tat @ mail.ru

### 1.3. Содержание и состав конкурсной документации

1.3.1. Конкурсная документация для настоящего конкурса включает в себя:

1) общая часть конкурсной документации;

2) специальная часть конкурсной документации.

1.3.2. Текст конкурсной документации утвержден конкурсной комиссией (Протокол № 14 от  26 июля 2006года).

1.3.3. Том 2 конкурсной документации состоит из:

а) инструкции участникам;

б) приложение № 1 к специальной части – «Техническое задание»;

в) приложения № 2 специальной части – «Проект муниципального контракта»;

г) образцов форм для заполнения в соответствии со специальной частью:

- форма №1 «Конкурсное предложение» с приложениями:

1) форма №2 «Календарный план оказания услуг»;

2) форма №3 «Смета».

## 2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛУГАМ,

## ЯВЛЯЮЩИМСЯ ПРЕДМЕТОМ КОНКУРСА

2.1. Требования правомочности  на участие в  конкурсе

Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и Гражданским кодексом (далее – Закон):

а) не проведение ликвидации участника - юридического лица или не проведение в отношении участника - юридического лица процедуры банкротства;

б) не приостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

г) соответствие участников размещения заказа требованиям, предъявляемым к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение услуг, являющихся предметом конкурса /лицензия/.

3. ДОКУМЕНТАЦИЯ, ВХОДЯЩАЯ В ЗАЯВКУ

3.1. Заявка, подготовленная участником, должна содержать следующие документы:

3.1.1. Содержание (опись документов с нумерацией их порядка) заявки.

3.1.2. Документ, подтверждающий правовой статус участника:

1) для юридических лиц:

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, оформленная в соответствии с приложением № 5 к Правилам ведения Единого государственного реестра юридических лиц, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2002 № 438 «О Едином государственном реестре юридических лиц»  (нотариально заверенная копия).

3.1.3. Документы, подтверждающие правомочность лица, подписавшего конкурсное предложение по форме №1 (далее – конкурсное предложение):

а) в случае если конкурсное предложение подписал руководитель юридического лица-участника, то предоставляется документ, подтверждающий правомочность руководителя действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами (заверенная подписью руководителя и печатью юридического лица копия);

б) в случае если конкурсное предложение подписано не руководителем юридического   лица-участника или не физическим лицом-участником, в том числе индивидуальным предпринимателем, предоставляется нотариально заверенная копия или оригинал доверенности на право подписания конкурсного предложения лицу, подписавшему конкурсное предложение.

3.1.4. Документы, подтверждающие:

а) не проведение ликвидации участника - юридического лица или не  проведение в отношении участника - юридического лица процедуры банкротства;

б) не приостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

г) соответствие участников размещения заказа требованиям, предъявляемым к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение услуг, являющихся предметом конкурса /лицензия/.

3.1.5. Форма №1 «Конкурсное предложение» с указанием названия лота. Цена предложения по лоту проставляется цифрами и прописью, с указанием, в том числе суммы налога на добавленную стоимость.

3.1.6. Форма №2 «Календарный план оказания услуг».

3.1.7. Форма №3  «Смета».

Ценовые предложения, указанные в формах «Конкурсное предложение» и «Смета» должны быть идентичными.

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ ЗАЯВКИ. ВАЛЮТА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЦЕНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА И РАСЧЕТОВ

4.1. Валютой, используемой при формировании цены заявки и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками), является российский рубль.

4.2. Конкурсное  предложение должно учитывать:

а) цену согласно смете;

б) условия выполнения работ;

в) условия оплаты;

г) гарантийный срок;

д) качество выполненных работ;

е) сроки выполнения работ;

ж) требования и условия, сформулированные в конкурсной документации;

з) наличие финансовых, технических и организационных возможностей для выполнения обязательств по муниципальному контракту.

4.3. Смета (далее – Расчёт) должен (должна) содержать без исключения все наименования и объемы работ, а также предусматривать использование материалов, предусмотренных Техническим заданием без изменения цен по договору.

4.4. Наименования и объемы работ, а также материалы, не включенные в Расчет или локальную смету, считаются не включенными в ценовое предложение. В таком случае считается, что участник представил ценовое предложение на частичное выполнение работ либо выполнение работ с ненадлежащим качеством, что будет считаться несоответствующим требованиям технического задания конкурсной документации и являться основанием для отклонения заявки соответствующего участника.

5. ПРАВО ЗАКАЗЧИКА В ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ ИЗМЕНИТЬ ОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) КОНТРАКТУ

Заказчик при исполнении муниципального контракта вправе в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных муниципальным контрактом работ, услуг не более чем на пять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных муниципальным контрактом, но связанных с работами, предусмотренными муниципальным контрактом. / п.6 ст.9/

При этом по согласованию с подрядчиком заказчик вправе изменить цену муниципального контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на пять процентов такой цены./п.6 ст.9/

6. ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗЪЯСНЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

/ст.24/

6.1. Дата начала предоставления разъяснений конкурсной документации: 
 «28» июля 2006года. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, уполномоченный орган обязаны направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если  указанный запрос поступил к заказчику, в уполномоченный орган не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие  в конкурсе.

6.2. Дата окончания предоставления разъяснений конкурсной документации: 
 «21» августа 2006 года.

7.  МЕСТО, ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК

7.1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: 
Саратовская область, р.п. Татищево, ул. Советская, д.13, каб.11.

7.2. Дата начала подачи заявок: 28 июля 2006 года.

7.3. Дата окончания подачи заявок  28 августа 2006года до 10 часов утра.

8. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С  ЗАЯВКАМИ, МЕСТО И ДАТА РАССМОТРЕНИЯ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА

8.1. Вскрытие конвертов с заявками произойдет 28 августа 2006г в 15.00 (вр.мск)

по адресу:

Саратовская область, р.п. Татищево, ул. Советская, д.13, каб.11.

8.2. Рассмотрение и подведение итогов конкурса произойдет:

Администрация   Татищевского муниципального района,

расположенного по адресу:

Саратовская область, р.п. Татищево, ул. Советская, д.13, каб.11

в сроки, установленные Федеральным законом от 21.07.05 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд».

### 9. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ

### КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК

Оценка конкурсных заявок будет производиться по экспертно-бальному методу оценки. Критериями оценки конкурсных заявок является: ценовое предложение, качество выполненных работ, согласно гарантированному сроку, сроки выполнения работ. Максимальное количество баллов по каждому критерию 100 баллов.

Коэффициент весомости критериев:

«Цена» - 0,7

«Качество выполненных работ согласно гарантированному сроку» - 0,15

«Сроки выполнения работ» - 0,15

Механизм оценки критерия «Цена» - В ходе оценки критерия «Цена» будет применяться метод финансовой оценки по бальной системе, максимальное количество баллов 100.

Предложения с наименьшей ценой				х 100

Наименьшая цена

---------------------							х 100 Финансовый балл

Цена предложения 							предложения

Финансовый балл

предложения							х 0,7 количество баллов с

учетом весомости по критерию «Цена»

Сроки выполнения работ  - 2 месяца – 100 баллов

- 2,5 месяца – 50 баллов

- 3 месяца – 0 баллов

Качество выполненных работ

согласно гарантированному сроку  - 3 года – 100 баллов

- 2 года – 50 баллов

- 1 год и менее  – 0 баллов

10.  СРОК ПОДПИСАНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Победитель конкурса обязан подписать проект муниципального контракта не ранее 10 дней со дня  подписания итогового протокола, и представить его заказчику.

Приложение № 1

Техническое задание

1. Объем выделенных средств   - 228239 руб.

2. Срок выполнения работ – 15 дней

3. Гарантийные сроки на эксплуатацию  -  36 месяцев

- Требования к разработке сметной документации

Сметная документация должна быть составлена на основе сметно-нормативной базы на момент проведения конкурса  и полностью соответствовать дефектной ведомости объемов работ.

Смета должна быть составлена единая на все работы помещений. Конкурсные заявки, сметная документация, в которых не полностью соответствует ведомости объемов работ,  Заказчиком рассматриваться не будут.

| № лота | Наименование учреждения | Адрес | Вид работ | Объем помещения | Лимит финанси рования, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Татищевского муниципального района | 412170, Саратовская область, р.п. Татищево, ул. Советская, 13 | Текущий ремонт Малого зала в здании администрации муниципального района | - площадь помещения 57,3 м2 - объем помещения 171,9 м3 | 31835,00 |
| 2 |  |  | Текущий ремонт Кабинета главы муниципального района в здании администрации муниципального района | - площадь помещения 39 м2 - объем помещения 117 м3 | 64432,00 |
| 3 |  |  | Текущий ремонт Комнаты отдыха главы администрации муниципального района | - площадь помещения 14 м2 - объем помещения 42 м3 | 31462,00 |
| 4 |  |  | Текущий ремонт приемной в здании администра ции муниципального района | - площадь помещения 28,5 м2 - объем помещения 85,5 м3 | 25903,00 |
| 5 |  |  | Текущий ремонт кабинета главы администрации муниципального района | - площадь помещения 47 м2 - объем помещения 141 м3 | 74607,00 |
|  | Итого |  |  |  | 228239,00 |

- Дефектная ведомость помещения прилагается

Дефектная ведомость

| № п/п | Описание дефекта | Ед. изм. | Количество | Виды работ, которые необходимо провести для устранения | Перечень материалов, необходимых для выполнения работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лот № 1 Здание администрации муниципального района: малый зал |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка дверных блоков в кирпичных проемах | 100 м2 | 0,03 | Монтаж дверей | Блоки дверные | 15 дней с момента подписания контракта |
| 2 | Облицовка панелей слоистым пластиком (МДФ) по деревянному каркасу | 100 м2 | 0,265 | Монтаж панелей МДФ | Панели МДФ |  |
| 3 | Облицовка потолка плитками типа «Амстронг» по металлическим направляющим | 100 м2 | 0,285 | Монтаж плитки «Амстронг» | Плитка «Амстронг» направляющие |  |
| 4 | Облицовка откосов листами гипсокартона | 100 м2 | 0,047 | Монтаж листов гипсокартона | Листы гипсокартона |  |
| 5 | Шпатлевка откосов | 100 м2 | 0,047 | Шпатлевочные работы | Шпатлевка |  |
| 6 | Окраска откосов водоэмульсионным раствором | 100 м2 | 0,047 | Окраска откосов водоэмульсионным раствором | Водоэмульсионный раствор |  |
| 7 | Установка наличников на двери | 100 м2 | 0,08 | Монтаж наличников на дверном блоке | Наличники |  |
| 8 | Шпатлевка стен | 100 м2 | 0,56 | Шпатлевка стен | Шпатлевка |  |
| 9 | Огрунтовка стен | 100 м2 | 0,64 | Огрунтовка стен | Раствор грунта |  |
| 10 | Поклейка стен обоями | 100 м2 | 0,64 | Поклейка обоев | Обои, клей |  |
| 11 | Окраска стен поливиниллацитатным водоэмульсионным раствором по обоям | 100 м2 | 0,64 | Окраска стен водоэмульсионным раствором по обоям | поливиниллацитатный водоэмульсионный раствор |  |
| 12 | Установка дверных комплектов: - петель - замков | 100 шт. 100 шт. | 0,02 0,01 | Монтаж петель дверных, замков врезных | Петли дверные, Замки врезные |  |
| 13 | Устройство ковровых покрытий насухо из ковролина | 100 м2 | 0.245 | Укладка ковров из ковролина | Ковры из ковролина |  |
| 14 | Устройство деревянного плинтуса | 100 м2 | 0,3 | Монтаж плинтуса | Плинтус |  |
| 15 | Покрытие плинтуса лаком за 2 раза | 100 м2 | 0,24 | Покрытие плинтуса лаком | Лак |  |
| 16 | Устройство арки из гипсокартона | 100 м2 | 0,045 | Монтаж листов из гипсокартона | Гипсокартон, крипежный материал. |  |
| 17 | Полная смена дощатых полов | 100 м2 | 0,05 | Демонтаж дощатых полов | Дощатые полы |  |
| 18 | Устройство пола из плит ДСП | 100 м2 | 0.05 | Монтаж плит ДСП | Плиты ДСП |  |

| № п/п | Описание дефекта | Ед. изм. | Количество | Виды работ, которые необходимо провести для устранения | Перечень материалов, необходимых для выполнения работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лот № 2 Здание администрации муниципального района: кабинет главы муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка дверных блоков в кирпичных проемах | 100 м2 | 0,165 | Монтаж дверей | Блоки дверные |  |
| 2 | Облицовка панелей слоистым пластиком (МДФ) по деревянному каркасу | 100 м2 | 0,26 | Монтаж панелей МДФ | Панели МДФ |  |
| 3 | Облицовка потолка потолочными покрытиями гипосакртонных листов | 100 м2 | 0,18 | Монтаж листов гипсокартона | Листы гапсокартона |  |
| 4 | Облицовка потолка потолочными покрытиями из гипсокартонных листов по каркасу их металлических направляющих устройств | 100 м2 | 0,39 | Монтаж листов гипсокартона | Листы гапсокартона, металлические устройства |  |
| 4 | Облицовка из керамических глазированных плиток | 100 шт | 0,2 | Монтаж керамических плиток | Керамическая глазурованная плитка |  |
| 5 | Облицовка откосов листами гипсокартона на клее | 100 м2 | 0,047 | Монтаж листов гипсокартона | Листы гапсокартона |  |
| 6 | Шпатлевка откосов | 100 м2 | 0,047 | Шпатлевочные работы | Шпатлевка |  |
| 7 | Окраска откосов поливинилацитатным водоэмульсионным раствором | 100 м2 | 0,047 | Окраска откосов | Водоэмульсионный раствор |  |
| 8 | Установка и крепление наличников на двери | 100 м2 | 0,08 | Монтаж наличников на дверном блоке | наличники |  |
| 9 | Огрунтовка стен | 100 м2 | 1,27 | Огрунтовка стен | Раствор грунта |  |
| 10 | Шпатлевка стен, потолков и эллипса с земли и лесов | 100 м2 | 1,45 | Огрунтовка стен, потолков | Раствор грунта |  |
| 11 | Поклейка стен обоями линкрустом | 100 м2 | 0,88 | Поклейка стен | Обои, клей |  |
| 12 | Окраска стен поливинилацитатным раствором по обоям | 100 м2 | 0.88 | Окраска стен | Водоэмульсионный раствор |  |
| 13 | Окраска потолка и эллипса поливинилацитатным водоэмульсионным раствором | 100 м2 | 0,39 | Окраска потолка | Водоэмульсионный раствор |  |
| 15 | Установка дверных комплектов: петель замков врезных | 100 шт 100 шт | 0,04 0,04 | Монтаж петель дверных, Замков врезных | Петли дверные, замки врезные |  |
| 16 | Устройство ковровых покрытий насухо из готовых ковров ковролина на комнату | 100 м2 | 0.395 | Устройство ковров из ковролина | Ковры из ковролина |  |
| 17 | Устройство деревянного плинтуса | 100 м2 | 0,29 | Монтаж плинтуса | Плинтус |  |
| 18 | Покрытие плинтуса лаком за 2 раза | 100 м2 | 0,29 | Покрытие плинтуса лаком | Лак |  |
| 19 | Устройство перегородки из гипсокартона с двух сторон и прокладкой шумоизоляции в два слоя | 100 м2 | 0,165 | Монтаж листов из гипсокартона | Гипокартон, крепежный материал |  |

Дефектная ведомость

| № п/п | Описание дефекта | Ед. изм. | Количество | Виды работ, которые необходимо провести для устранения | Перечень материалов, необходимых для выполнения работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лот № 3 Здание администрации муниципального района: комната отдыха главы администрации муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка дверных блоков в кирпичных проемах | 100 м2 | 0,0825 | Монтаж дверей | Блоки дверные |  |
| 2 | Облицовка панелей слоистым пластиком (МДФ) по деревянному каркасу | 100 м2 | 0,16 | Монтаж панелей МДФ | Панели МДФ |  |
| 3 | Гладкая облицовка стен керамической плиткой на сухом клее по штукатурке | 100 м2 | 0,18 | Монтаж керамической плитки | Плитка керамическая, клей |  |
| 4 | Устройство керамической глазурованной плитке на сухом клее по штукатурке | 100 м2 | 0,02 | Устройство плитки | Плитка керамическая, клей |  |
| 5 | Облицовка откосов листами гипоскартона на клее | 100 м2 | 0,047 | Монтаж листов гипсокартона | Листы гипсокартона, клей |  |
| 6 | Шпатлевка откосов | 100 м2 | 0,047 | Шпатлевочные работы | Шпатлевка |  |
| 7 | Окраска откосов поливинилацитатным водоэмульсионным раствором | 100 м2 | 0,047 | Окраска откосов | Водоэмульсионный раствор |  |
| 8 | Установка и крепление наличников на двери | 100 м2 | 0,04 | Монтаж наличников на дверном блоке | наличники |  |
| 9 | Огрунтовка стен с земли и лесов | 100 м2 | 0,32 | Огрунтовка стен | Раствор грунта |  |
| 10 | Шпатлевка стен и полов | 100 м2 | 0.42 | Шпатлевочные работы | Шпатлевка |  |
| 11 | Поклейка стен обоями | 100 м2 | 0,28 | Оклеивание обоями | Обои |  |
| 12 | Окраска стен поливинилацитатным водоэмульсионным раствором по обоям | 100 м2 | 0,28 | Окраска стен | Водоэмульсионный раствор |  |
| 13 | Установка дверных комплектов: - петель - замков врезных | 100 шт 100 шт | 0,04 0,04 | Монтаж петель дверных, замков врезных | Петли дверные, Замки врезные |  |
| 14 | Полная смена дощатых полов | 100 м2 | 0.12 | Демонтаж дощатых полов |  |  |
| 15 | Устройство пола из плит ДСП | 100 м2 | 0,12 | Демонтаж пола | Плиты ДСП |  |
| 16 | Устройство ковровых покрытий насухо из готовых ковров ковролина на комнату | 100 м2 | 0,12 | Устройство ковровых покрытий | Ковролин |  |
| 17 | Устройство деревянного плинтуса | 100 м2 | 0,11 | Устройство плинтуса | Плинтус деревянный |  |
| 18 | Покрытие плинтуса лаком за 2 раза | 100 м2 | 0,11 | Покрытие плинтуса лаком | Лак |  |
| 19 | Устройство перегородки из гипсокартона | 100 м2 | 0,24 | Монтаж листов из гипсокартона | Гипокартон, крепежный материал |  |
| 20 | Устройство двухслойной гипсокартонной перегородки с заделкой стыков гермитом без шумоизоляции | 100 м2 | 0.06 | Устройство ковров из ковролина | Ковры из ковролина |  |
| 21 | Облицовка потолка плитками типа «Амстронг» по металлическим направляющим | 100 м2 | 0,14 | Монтаж плитки «Амстронг» | Плитка «Амстронг» направляющие |  |

Дефектная ведомость

| № п/п | Описание дефекта | Ед. изм. | Количество | Виды работ, которые необходимо провести для устранения | Перечень материалов, необходимых для выполнения работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лот № 4 Здание администрации муниципального района: приемная |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка дверных блоков в кирпичных проемах площадью до 3 м2 | 100 м2 | 0,03 | Монтаж дверей | Блоки дверные |  |
| 2 | Облицовка панелей слоистым пластиком (МДФ) по деревянному каркасу | 100 м2 | 0,265 | Монтаж панелей МДФ | Панели МДФ |  |
| 3 | Облицовка потолка плитками типа «Амстронг» по металлическим направляющим | 100 м2 | 0,285 | Монтаж плитки «Амстронг» | Плитка «Амстронг» направляющие |  |
| 4 | Облицовка откосов листами гипсокартона на клее | 100 м2 | 0,047 | Монтаж листов гипсокартона | Листы гипсокартона, клей |  |
| 5 | Шпатлевка откосов | 100 м2 | 0,047 | Шпатлевочные работы | Шпатлевка |  |
| 6 | Окраска откосов поливинилацитатным водоэмульсионным раствором | 100 м2 | 0,047 | Окраска откосов водоэмульсионным раствором | Водоэмульсионный раствор |  |
| 7 | Установка наличников на двери | 100 м2 | 0,08 | Монтаж наличников на дверном блоке | Наличники |  |
| 8 | Шпатлевка стен с земли и лесов | 100 м2 | 0,56 | Шпатлевка стен | Шпатлевка |  |
| 9 | Огрунтовка стен с земли и лесов | 100 м2 | 0,64 | Огрунтовка стен | Раствор грунта |  |
| 10 | Поклейка стен обоями ликрустом | 100 м2 | 0,64 | Оклеивание обоями | Обои |  |
| 11 | Окраска стен поливинилацитатным водоэмульсионным раствором по обоям | 100 м2 | 0,64 | Окраска стен | Водоэмульсионный раствор |  |
| 12 | Установка дверных комплектов: - петель - замков врезных | 100 шт 100 шт | 0,02 0,01 | Монтаж петель дверных, замков врезных | Петли дверные, Замки врезные |  |
| 13 | Устройство ковровых покрытий насухо из готовых ковров ковролина на комнату | 100 м2 | 0.245 | Укладка ковров из ковролина | Ковры из ковролина |  |
| 14 | Устройство деревянного плинтуса | 100 м2 | 0,3 | Монтаж плинтуса | Плинтус |  |
| 15 | Покрытие плинтуса лаком за 2 раза | 100 м2 | 0,3 | Покрытие плинтуса лаком | Лак |  |
| 16 | Устройство перегородки из гипсокартона с двух сторон и прокладкой шумоизоляцией в два слоя, включая тамбур | 100 м2 | 0,06 | Монтаж листов из гипсокартона | Гипокартон, крепежный материал |  |
| 17 | Полная смена дощатых полов | 100 м2 | 0,12 | Демонтаж дощатых полов |  |  |
| 18 | Устройство пола из плит ДСП | 100 м2 | 0.12 | Монтаж плит ДСП | Плиты ДСП |  |

Дефектная ведомость

| № п/п | Описание дефекта | Ед. изм. | Количество | Виды работ, которые необходимо провести для устранения | Перечень материалов, необходимых для выполнения работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лот № 5 Здание администрации муниципального района: кабинет главы администрации муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка дверных блоков в кирпичных проемах площадью до 3 м2 | 100 м2 | 0,0825 | Монтаж дверей | Блоки дверные |  |
| 2 | Изготовление на потолке полосы из гипсокартонных листов по каркасу | 100 м2 | 0,27 | Монтаж потолка | Листы гипокартона |  |
| 3 | Облицовка потолка потолочными покрытиями из гмпсокартонных листов по каркасу | 100 м2 | 0,43 | Облицовка полотка | Потолочное покрытие из гипсокартонных листов |  |
| 4 | Облицовка откосов листами гипсокартона на клее | 100 м2 | 0,047 | Монтаж листов гипсокартона | Листы гипсокартона, клей |  |
| 5 | Шпатлевка откосов | 100 м2 | 0,047 | Шпатлевочные работы | Шпатлевка |  |
| 6 | Окраска откосов водоэмульсионным раствором | 100 м2 | 0,047 | Окраска откосов водоэмульсионным раствором | Водоэмульсионный раствор |  |
| 7 | Установка наличников на двери | 100 м | 0,08 | Монтаж наличников на дверном блоке | Наличники |  |
| 8 | Огрунтовка стен и потолков и элипсас земли и с лесов | 100 м2 | 1,35 | Огрунтовка стен | Раствор грунта |  |
| 9 | Шпатлевка стен с земли и лесов | 100 м2 | 1,62 | Шпатлевка стен | Шпатлевка |  |
| 10 | Поклейка стен обоями | 100 м2 | 0,92 | Оклеивание обоями | Обои |  |
| 11 | Окраска стен поливинилацитатным водоэмульсионным раствором по обоям | 100 м2 | 0,92 | Окраска стен | Водоэмульсионный раствор |  |
| 12 | Окраска потолка поливинилацитатным водоэмульсионным раствором | 100 м2 | 0,49 | Окраска потолка | Водоэмульсионный раствор |  |
| 13 | Установка дверных комплектов: - петель - замков | 100 шт 100 шт | 0,04 0,04 | Монтаж петель дверных, замков врезных | Петли дверные, Замки врезные |  |
| 14 | Устройство ковровых покрытий насухо из ковролина | 100 м2 | 0.44 | Укладка ковров из ковролина | Ковры из ковролина |  |
| 15 | Устройство деревянного плинтуса | 100 м2 | 0,32 | Монтаж плинтуса | Плинтус |  |
| 16 | Покрытие плинтуса лаком за 2 раза | 100 м2 | 0,32 | Покрытие плинтуса лаком | Лак |  |
| 17 | Устройство перегородки тамбура и кабинета из гипсокартона | 100 м2 | 0,24 | Монтаж листов гипсокартона | Гипсокартон, крипежный материал. |  |
| 18 | Устройство декоративной перегородки в один слой без изоляции | 100 м2 | 0,08 | Монтаж листов гипсокартона | Гипсокартон, крипежный материал. |  |
| 19 | Устройство ограждения батарей из гипсокартона в один слой без изоляции высотой до 3 м. | 100 м2 | 0,08 | Монтаж листов гипсокартона | Гипсокартон, крипежный материал. |  |

30

приложение №2 к тому 2

проект

#### МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № __

на выполнение работ по текущему ремонту кабинетов в здании администрации  Татищевского муниципального района

р.п. Татищево							«__» ________ 2006 года

Заказчик,____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________

____________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и________________________________________  именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________________________________
________________________________________________________________________,
действующего на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании результатов открытого конкурса по текущему ремонту для нужд Заказчика, и в соответствии с законодательством Российской Федерации заключили настоящий муниципальный контракт (далее – «контракт») о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

  - Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ (далее – работ)  (наименование лота)_____________ (далее – объект), согласно смет ( -е) (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.

  - Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.1. настоящего контракта, своими силами или с привлечением субподрядных организаций по согласованию с Заказчиком.

  - Заказчик обязуется принять результат работ и  оплатить выполненные работы в соответствии с п. 3 настоящего контракта.

  - Заказчик осуществляет контроль за выполнением условий настоящего контракта всеми сторонами.

- Сроки выполнения работ.

  - Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

- Продолжительность производства работ –  ____________  дней;

- Начало производства работ - с момента вступления настоящего контракта в силу, согласно п.12.1;

- Окончание производства работ – через__________ дней, с момента вступления настоящего контракта в силу, согласно п.12.1.

- На момент подписания настоящего Контракта дата окончания работ является исходной для имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.

- Цена работ по контракту и порядок их оплаты.

  - Цена работ по настоящему контракту определена на основании смет(-ы)  (Приложение № 1) и составляет: _________________________________,включая НДС. Цена  твердая и изменению не подлежит.

  - Авансирование со стороны Заказчика в размере не более 30%.

4.Заказчик оплачивает Подрядчику фактически выполненные работы по контракту на основании актов приема-сдачи выполненных работ. Оплата производится в рублях, путем перечисления денежных средств платежным поручением Заказчика на расчетный счет Подрядчика.

  - Подрядчик организует производство работ в соответствии с графиком выполнения работ (Приложение № 2), согласованным с Заказчиком.

  - Уполномоченный  представитель Заказчика совместно с ответственным представителем Подрядчика осуществляет технический контроль за выполнением работ, производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования, а также оформляет акт приемки-сдачи работ. Уполномоченный представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

- Права и обязанности сторон.

  - Права и обязанности Подрядчика

Подрядчик обязан:

    - Выполнить работы качественно своими силами или с привлечением субподрядных организаций, по согласованию с Заказчиком, в полном объеме и в сроки, оговоренные в п.2.1 настоящего Контракта.

    - Гарантировать качество используемых материалов и оборудования, наличие сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих их качество, и по требованию Заказчика предоставить ему эти документы.

    - Обеспечить выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ.

    - Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ и обеспечить их уборку.

    - За свой счет устранить допущенные по вине Подрядчика дефекты, обнаруженные в течение 3 (трех) лет со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию.

  - Права и обязанности Заказчика:

Заказчик обязан:

    - Произвести окончательный расчет с Подрядчиком за выполненные работы после подписания акта приемки-сдачи работ и выставления счета Подрядчиком.

    - Обеспечивать в течение всего периода выполнения работ технический надзор за выполнением работ, назначив своего ответственного представителя.

    - На период производства работ обеспечить Подрядчику возможность подключения электрооборудования и электроинструмента.

    - Обеспечить надлежащую охрану объекта, материалов, оборудования и другого имущества в период выполнения работ.

    - В течение 3 (трех) дней со дня получения акта приемки-сдачи выполненных работ направить Подрядчику подписанный акт или мотивированный отказ от приемки работ.

Заказчик имеет право:

    - Задержать оплату выполненных работ при допущенных дефектах или причиненном ущербе до момента устранения дефектов или возмещения ущерба.

    - Потребовать устранения обнаруженных дефектов в течение срока, предусмотренного п.5.1.5., п.7.2 настоящего контракта.

    - Заказчик обязан осуществлять контроль за выполнением условий настоящего контракта всеми сторонами.

- Приемка и сдача работ.

  - Приемка и сдача выполненных работ производится представителями Подрядчика и Заказчика  по окончанию работ в соответствии с графиком производства работ (Приложение №2) и оформляется актом приемки-сдачи работ.

  - Срок проведения проверки выполненных работ и подписания акта приемки-сдачи работ  устанавливается в течение 72 часов с момента предъявления выполненных работ Получателю и Заказчику.

  - В случае мотивированного отказа от приемки работ стороны составляют  акт с перечнем недостатков, подлежащих устранению, с указанием срока их устранения.

  - Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки-сдачи приемочной комиссией, включающей в себя представителей Заказчика и Подрядчика.

- Гарантия качества работ.

  - Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям действующих ГОСТ, ТУ, СНиП, технической документации и других нормативных документов.

  - Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в течение ___месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки приемочной комиссией.

- Ответственность сторон.

  - За нарушение Подрядчиком сроков начала и окончания работ, сроков устранения дефектов и недоделок, обнаруженных Заказчиком, других обязательств, установленных в Контракте, Подрядчик уплачивает Заказчику  неустойку в размере 0,05% от полной сметной стоимости работ за каждый день в течение одного месяца, а по истечении месяца по 0,5% за каждый день до фактического исполнения обязательств. Неустойка  взимается за каждое нарушение в отдельности.

  - Уплата  неустойки за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по контракту не освобождает Подрядчика от выполнения этих обязательств надлежащим образом.

  - Подрядчик несет ответственность  за причиненный ущерб, возникший в период производства работ.

  - Подрядчик несет ответственность за экологическую, пожарную и электробезопасность на объекте в период выполнения работ.

  - В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в согласованный срок устранить недостатки работ для обеспечения их надлежащего качества.

- Порядок разрешения споров.

  - При возникновении между сторонами каких-либо разногласий при выполнении настоящего контракта, стороны принимают меры для урегулирования разногласий путем переговоров. Если стороны не придут к соглашению, все споры рассматриваются в Арбитражном Саратовской области.

- Расторжение контракта.

  - Заказчик вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке полностью или изменить его частично в случае нарушения Подрядчиком сроков начала и окончания выполнения работ более чем на 20 дней по причинам, независящим от Заказчика, а равно в случае отсутствия средств финансирования Контракта, предусмотренных п.3.3. При этом Контракт считается расторгнутым с момента получения Исполнителем уведомления о расторжении Контракта. Расторжение Контракта в этом случае не влечет освобождения от ответственности, предусмотренной п. 8.1.

- Форс - мажор

  - При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из сторон обязательств по настоящему контракту, а именно:  землетрясения, стихийного бедствия или других обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства или их последствия.

  - Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему контракту, должна незамедлительно известить другую сторону о наступлении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств.

- Срок действия контракта и прочие условия.

  - Настоящий подписанный Контракт вступает в силу с момента его  подписания и действует до 31.12.2006 г.

  - В случае расторжения Контракта,  стоимость работ, выполненных на момент его расторжения, подлежит обязательной оплате, если их качество удовлетворяет требованиям Заказчика и им приняты.

  - Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Контракта, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

  - Контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

  - Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны всеми сторонами.

- Адреса, банковские реквизиты, подписи сторон

| Заказчик: |  | Подрядчик: |
| --- | --- | --- |
| ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ |  | ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ |

________________________ / _________/      _____________________ /____________/

м.п.                                                                                                                                                       м.п.

14. Приложения к настоящему контракту

14.1. Приложение №1. Смета  на ______ стр.

14.2. Приложение №2. График работ.

ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

К КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

для проведения ОТКРЫТОГО конкурса

на право заключения МУНИЦИПАЛЬНОГО контракта на выполнение работ по текущему ремонту кабинетов в здании администрации татищевского муниципального района

Наименование участника ______________

Форма № 1

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Дата ________

В единую комиссию: ______________________________

Адрес: ___________________________________

Уважаемые господа!

Изучив конкурсную документацию, получение которой настоящим удостоверяется, мы, [фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес  юридического лица, номер контактного телефона], предлагаем (выполнить  работы,  осуществить  поставку,  оказать услуги - выбрать нужное) в полном соответствии с условиями конкурсной  документации  в следующем объеме.

Мы предлагаем [выполнить  работы,  осуществить  поставку,  оказать услуги - выбрать нужное] по лоту №__ на следующих условиях:

| 1. | Цена | ___ рублей ___ копеек, (в том числе НДС _ рублей _ копеек) |
| --- | --- | --- |

Сроки [поставки, исполнения работ, оказания услуг - выбрать нужное] по государственному (муниципальному) контракту:

Начало: ______________. Окончание: ___________________.

В соответствии с формой «Календарный план оказания услуг» - приложение №2 к настоящему конкурсному предложению.

Мы принимаем на себя следующие обязательства: (срок гарантийных обязательств, прочие обязательства).

Стоимость услуг соответствует форме «Смета» - приложение №3 к настоящему конкурсному предложению.

Подписывает руководитель участника – юридического лица, представитель участника, действующий на основании доверенности).

Указывается должность, фамилия, имя, отчество; подпись заверяется печатью в случае ее наличия.

Наименование участника ______________

Форма №2

Календарный план оказания услуг

____________________________________________________

(наименование объекта)

начало ________	окончание ______________

| Наименование (товара, работ, услуг) | Объем (поставки, работ, услуг) |  |  | График (поставки, работ, услуг) (недели, месяцы) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Кол-во | Стоимость тыс. руб. | Месяц |  |  |  | и т.д. |
|  |  |  |  | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Подписывает руководитель участника – юридического лица, представитель участника, действующий на основании доверенности).

Указывается должность, фамилия, имя, отчество; подпись заверяется печатью в случае ее наличия.

Наименование участника ______________

Форма № 3

СМЕТА

Подписывает руководитель участника – юридического лица, представитель участника, действующий на основании доверенности, а также главный бухгалтер     участника   (в случае его наличия).

Указывается должность, фамилия, имя, отчество; подпись заверяется печатью в случае ее наличия.

Уклонение участника от заключения муниципального контракта в соответствии с Законом – это непредставление заказчику в срок, предусмотренный специальной частью конкурсной документации, подписанного муниципального контракта, а также обеспечения исполнения муниципального контракта в случае, если в специальной части было установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта.