Администрация

Татищевского муниципального района

«УТВЕРЖДАЮ» председатель Единой постоянно действующей комиссии ________________________ С.В.Малевич 08.02.2007г

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ для проведения открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по текущему ремонту кабинетов учебно-методического центра в здании МОУ «СОШ №1 р.п. Татищево»

Татищево 2007г.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

КОНКУРСНОЙ документациИ

для проведения ОТКРЫТОГО конкурса

на право заключения МУНИЦИПАЛЬНОГО контракта на выполнение работ по текущему  ремонту

кабинетов учебно-методического центра в здании МОУ

«СОШ №1 р.п. Татищево»

ПОНЯТИЯ И СОКРАЩЕНИЯ,

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Понятия, термины и сокращения, использующиеся в томе 1 и томе 2 конкурсной документации, применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон).

В томе 1 и томе 2 настоящей конкурсной документации также используются следующие понятия и сокращения:

заказчик – Администрация Татищевского муниципального района;

уполномоченный представитель Заказчика – муниципальный заказчик Татищевского муниципального района;

участники – участники размещения муниципального заказа                            Саратовской области;

заявка – заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником размещения муниципального заказа Саратовской области;

Единая постоянно действующая комиссия – единая комиссия  заказчика по размещению муниципального заказа  Татищевского района;

официальное средство массовой информации – газета

«Сельская жизнь» - печатное издание   Татищевского муниципального района.

официальный сайт – www.tatishevo.ru  – сайт для размещения  информации о проведении и итогах  размещения муниципального заказа на территории Татищевского муниципального района.

Инструкция по

подготовке и проведению конкурса

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. СОСТАВ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

1.1.1. Конкурсная документация для открытого конкурса включает в себя:

1) общая часть конкурсной документации:

а) понятия и сокращения, используемые в конкурсной документации;

б) инструкцию по подготовке и проведению конкурса.

2) специальная часть конкурсной документации.

1.1.2. Единая комиссия по размещению муниципального заказа обеспечивает размещение извещения о проведении открытого конкурса и конкурсной документации на официальном сайте одновременно с размещением извещения о проведении открытого конкурса в официальном печатном издании не менее чем за тридцать дней до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

1.1.3. Участник обязан изучить конкурсную документацию.

Представление неполной информации, требуемой конкурсной документацией, представление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям Закона и конкурсной документации, является риском участника, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.

1.2. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНКУРСНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ

1.2.1. Не позднее, чем за двадцать дней до дня окончания подачи заявок  единая комиссия по размещению муниципального заказа вправе внести изменения в специальную часть конкурсной документации.

1.2.2. Любые изменения являются неотъемлемыми и на них распространяются все указания, содержащиеся в конкурсной документации.

1.2.3. Изменения направляются  единой комиссией по размещению муниципального заказа заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам, которым была предоставлена конкурсная документация.

1.3. РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

1.3.1.  Любой участник вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа,  единой комиссии  по размещению муниципального заказа запрос о разъяснении положений конкурсной документации (далее – запрос).

Запрос может быть направлен с момента размещения специальной части конкурсной документации на официальном сайте.

1.3.2. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса уполномоченный орган направляет участнику в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил в уполномоченный орган не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок, установленного в специальной части конкурсной документации.

1.3.3. Запросы, поступившие позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок, не рассматриваются.

1.4. ОТКАЗ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

1.4.1. Заказчик, уполномоченный представитель Заказчика вправе отказаться от проведения открытого конкурса не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок.

1.4.2. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается в официальном печатном издании в течение пяти дней и размещается на официальном сайте в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса.

1.4.3. В течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса уполномоченным органом вскрываются конверты с заявками и направляются соответствующие уведомления всем участникам, подавшим заявки.

1.5. ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ УЧАСТНИКА

С УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ

1.5.1. При проведении конкурса какие-либо переговоры уполномоченного представителя Заказчика или единой комиссии по размещению муниципального заказа с участником размещения заказа не допускается.

1.5.2. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

2. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ЗАЯВОК

### 2.1. ЯЗЫК ЗАЯВКИ

2.1.1. Заявка, вся корреспонденция и документация, связанная с этой заявкой, должны быть написаны на русском языке.

### 2.2. ОДНО КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ КАЖДОГО УЧАСТНИКА / п.6 ст.25/

Каждый участник в составе своей заявки подает одно конкурсное предложение по форме №1, установленной специальной частью конкурсной документации, с указанием предложений по каждому лоту отдельно. При этом участник вправе подать только одно ценовое предложение на лот. Частичное участие в лоте исключатся.

### 2.3. ЗАТРАТЫ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

### Все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, несёт участник размещения заказа. Заказчик, уполномоченный представитель Заказчика не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов конкурса.

## 2.4. ОФОРМЛЕНИЕ И ПОДПИСАНИЕ ЗАЯВКИ

2.4.1. Заявка оформляется в письменной форме, форме печатного документа и возможно в форме электронного документа.

Участнику по его требованию выдаётся расписка о получении конверта с заявкой с указанием даты, времени его получения и присвоенного порядкового номера.

2.4.2. Документы в составе заявки обязательно должны находиться в порядке, предусмотренном описью документов в специальной части конкурсной документации.

2.4.3. Конкурсное предложение по форме №1, установленной специальной частью конкурсной документации, должно быть подписано лицом, имеющим полномочия для ее подписания от имени участника.

2.4.4. Все документы, входящие в заявку, должны быть надлежащим образом оформлены, должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (бланк отправителя, исходящий номер, дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать – в необходимых случаях). При этом документы, для которых установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими формами. Сведения могут быть впечатаны в формы, а также допускается заполнять формы от руки печатными буквами синими, черными или фиолетовыми чернилами.

2.4.5. Все страницы заявки, в которые внесены дополнения или поправки, должны быть подписаны лицом, подписавшим заявку, и заверены печатью (в случае ее наличия).

2.4.6. Документы заявки предоставляются в оригинале, либо заверенных надлежащим образом копиях в случаях установленных специальной частью конкурсной документации.

Использование факсимиле недопустимо, в противном случае такие документы считаются не имеющими юридической силы.

Документ заявки, предоставленный с нарушением данных требований, не будет иметь  юридической силы.

# 2.5. ТРЕБОВАНИЕ О ВНЕСЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КАЧЕСТВЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ

# (если оно предусмотрено конкурсной документацией)

2.5.1. Участник представляет в составе своей заявки обеспечение заявки, если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией в виде копии платежного поручения.

Обеспечение заявки предоставляется по каждому лоту отдельно.

Валютой обеспечения заявки является российский рубль.

2.5.2. Заказчик возвращает участникам денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, в следующих случаях:

- отказ уполномоченного органа от проведения открытого конкурса (часть 5 статьи 21 Закона);

- отзыв участником своей заявки в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками (часть 9 статьи 25 Закона);

- заключен муниципальный контракт с участником, подавшим единственную заявку (часть 12 статьи 25 Закона);

- получение заявок после окончания приема конвертов с заявками                 (часть 10 статьи 26 Закона);

- принято решение об отказе в допуске участника к участию в конкурсе (часть 3 статьи 27 Закона);

- при признании конкурса несостоявшимся (часть 4 статьи 27 Закона);

- заключен муниципальный контракт с участником в случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник, подавший заявку, признан участником конкурса (часть 5 статьи 27 Закона);

- участники конкурса участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер (часть 12 статьи 28 Закона);

- заключен муниципальный контракт с победителем  конкурса или с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер (часть 5 статьи 29).

2.5.3. Заказчик не  возвращает участникам денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, в следующих случаях:

- уклонение участника, подавшего единственную заявку, от заключения муниципального контракта (часть 12 статьи 25 Закона);

- уклонение единственного участника, признанного участником конкурса, от заключения муниципального контракта (часть 5  статьи 27 Закона);

- уклонение победителя конкурса или участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, от заключения муниципального контракта (часть 2 статьи 29).

# 2.6. ОФОРМЛЕНИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ

2.6.1. Участник размещения заказа помещает заявку  на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанный внутренней  конверт, а внутренний конверт запечатывает во внешний или в форме электронного документа /п 2.ст.25/.

2.6.2. На внешнем конверте указывается предмет конкурса. Не допускается указывать на таком конверте наименование юридического лица, идентификационные признаки участника, в том числе какие-либо печати или подписи участника.

Организатор конкурса, специализированная организация принимают и регистрируют только запечатанный внешний конверт.

2.6.3. На внутренних конвертах необходимо указать предмет конкурса, наименование юридического лица, а также их адрес. Внутренний конверт на местах склейки должен быть подписан участником и пропечатан печатью участника (в случае ее наличия).

2.6.4. Срок поступления заявки определяется по дате и времени регистрации в секретариате Единой комиссии по размещению муниципального заказа, указываемых в расписке в получении конверта.

2.6.5. При получении заявки на участие в конкурсе, поданной в форме электронного документа,  уполномоченный орган  обязан подтвердить в письменной форме или в форме электронного документа ее получение в течение одного рабочего дня со дня получения такой заявки /п.5ст.25/.

3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК, ИЗМЕНЕНИЕ И ОТЗЫВ ЗАЯВОК, ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ

3.1 СРОК И МЕСТО ПОДАЧИ ЗАЯВОК

3.1.1. Заявка должна быть доставлена участниками по адресу, указанному в специальной части, не позднее времени и даты вскрытия конвертов.

3.1.2. Единая комиссия и Уполномоченный представитель Заказчика  может продлить срок подачи заявок путем внесения изменения в специальную часть конкурсной документации. В этом случае срок действия всех прав и обязанностей уполномоченного представителя Заказчика и участника продлевается с учетом измененной окончательной даты.

3.1.3. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе и подаваемых в форме электронных документов заявок на участие конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются, осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа./ п.10 ст.26/.

## 3.2. ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАЯВКАХ И ИХ ОТЗЫВ

3.2.1. Участник вправе изменить или отозвать свою заявку до момента начала процедуры вскрытия конвертов.

Никакие изменения не могут быть внесены в заявки после истечения установленного срока их подачи.

3.2.2. Изменение в заявку должно быть подготовлено, запечатано, маркировано и доставлено в соответствии с пунктами 2.4, 2.6. Конверты дополнительно маркируются словом "Изменение".

Изменения в заявку оформляются в форме изменений (дополнений) в отдельные пункты заявки либо в виде новой редакции заявки.

Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится в том же порядке, что и регистрация заявки.

3.2.3. Отзыв заявок осуществляется на основании письменного уведомления участника об отзыве своей заявки.

3.2.4. Стоимость предоставленного комплекта конкурсной документации не возвращается.

# 3.3. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ / ст.26/

3.3.1. Участники, подавшие заявки, или их доверенные лица вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками.

Представители участников, пожелавшие принять участие в процедуре вскрытия конвертов с заявками, должны зарегистрироваться, подтвердив тем самым свое присутствие доверенностью.

3.3.2. Публично в день, во время и в месте, указанные в специальной части конкурсной документации,  конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками, включая изменения к заявкам.

3.3.3. В день вскрытия конвертов с заявками непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в специальной части конкурсной документации, конкурсная комиссия объявляет присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки до вскрытия конвертов с заявками.

3.3.4. С момента начала процедуры вскрытия конвертов участники не имеют права подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.

3.3.5. В первую очередь конкурсная комиссия вскрывает конверты с пометкой «Изменения». После вскрытия конвертов с пометкой «Изменения» конкурсная комиссия вскрывает все иные конверты с заявками.

3.3.6. При наличии письменного заявления участника об отзыве заявки комиссия  вскрывает только внешний конверт с заявкой такого участника. Внутренние конверты с отозванной заявкой конкурсной комиссией не вскрываются и немедленно передаются  участнику, отозвавшему заявку, в случае его присутствия на  процедуре вскрытия конвертов с заявками.

В случае отсутствия участника, отозвавшего заявку, на процедуре вскрытия конвертов с заявками внутренние конверты с заявкой возвращаются такому участнику секретариатом комиссии.

3.3.7. Конкурсная комиссия проверяет сохранность внешнего конверта перед вскрытием. Представители участников, присутствующие на процедуре вскрытия конвертов, также могут удостовериться  в сохранности представленных конвертов.

3.3.8. Наименование юридического лица и почтовый адрес каждого участника, конверт с заявкой которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок, объявляются при вскрытии конвертов с заявками.

3.3.9. При вскрытии конвертов с заявками конкурсная комиссия вправе потребовать от участников представления разъяснений положений представленных ими  документов и заявок. При этом не допускается изменение заявки.

3.3.10. Заявки, включая поправки к ним, которые не были вскрыты и зачитаны вслух, не принимаются конкурсной комиссией для дальнейшей оценки независимо от обстоятельств.

# 4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК, УСЛОВИЯ ИХ ОТКЛОНЕНИЯ

### 4.1. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК /ст.27/

4.1.1. Единая комиссия по размещению муниципального заказа рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Закона, и требованиям  конкурсной документации, такими как:

1) Не проведение ликвидации или процедуры банкротства участника размещения заказа;

2) Не приостановление деятельности участника размещения заказа;

3) Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

4) Соответствие участников размещения  заказа требованиям, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса / лицензия/.

4.1.2. Срок рассмотрения заявок не может превышать десяти дней со дня вскрытия конвертов с заявками.

4.1.3. Конкурсная комиссия при рассмотрении заявок:

4.1.3.1. Проверяет заявки на наличие документов, подтверждающих внесение обеспечения заявки, в случае если такое установлено.

4.1.3.2. Проверяет заявки на правильность, полноту их оформления и достоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

4.1.3.3. Проверяет заявки на соответствие требованиям технического задания конкурсной документации.

4.1.3.4. Проверяет наличие копий документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг, являющихся предметом конкурса,  требованиям законодательства Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам,  и достоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

4.1.3.5. Проверяет заявку на не превышение начальной цены контракта установленной специальной частью конкурсной документации.

4.1.3.6. Проверяет заявки на предмет наличия арифметических и технических ошибок.

4.1.4. На основании результатов рассмотрения заявок конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе или об отказе в допуске такого участника к участию в конкурсе.

4.1.5. Уполномоченный орган вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника - юридического лица, подавшего заявку, проведении в отношении такого участника - юридического лица процедуры банкротства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб./п.3 ст.12/.

4.1.6. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником конкурсная комиссия вправе отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения./п.4 ст.12/.

4.1.7. Всем участникам, подавшим заявки, и участникам, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола.

4.1.8. В случае, если принято решение о допуске к участию в конкурсе только одного участника, он  не вправе отказаться от заключения конкурса.

4.1.9. По итогам составляется протокол рассмотрения заявок.

4.2. ОСНОВАНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ЗАЯВОК

4.2.1. При рассмотрении заявок участник не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случае:

4.2.1.1. Заявка не соответствует формальным требованиям конкурсной документации.

4.2.1.2. Отсутствует копия платежного поручения подтверждающая внесение обеспечения заявки в случае, если такое установлено.

4.2.1.3. Отсутствует или в не надлежащем виде или неполно оформлена какая-либо форма, предусмотренная специальной частью конкурсной документации.

4.2.1.4. Участник не соответствует требованиям правомочности на участие в конкурсе согласно пункту 4.1.1. общей части конкурсной документации.

4.2.1.5. Участник не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам, если такие требования в соответствии с частью 2  статьи 11 Закона установлены.

4.2.1.6. Заявка участника не соответствует техническому заданию в соответствии с приложением №1 конкурсной документации.

4.2.1.7. Цена заявки по лоту превысит начальную цену муниципального  контракта по соответствующему лоту, указанную в специальной части конкурсной документации.

4.2.1.8. Ценовое предложение подготовлено не в соответствии с предметом конкурса.

Если будет выявлено несоответствие между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, то предпочтение будет отдаваться сумме, выраженной буквенными значениями.

4.2.1.9. Представленные в заявке расчеты и обоснования содержат грубую арифметическую или техническую ошибку, исправление которых меняет технические характеристики или цену заявки.

4.2.2. Единая комиссия по размещению муниципального заказа вправе признать заявку соответствующей требованиям конкурсной документации и участник может быть допущен к участию в конкурсе, если заявка  содержит незначительные отклонения от требований конкурсной документации, которые существенно не меняют характеристик, условий и иных требований, предусмотренных конкурсной документацией, либо если она содержит незначительные ошибки или неточности.

Конкурсная комиссия вправе признать несущественными отклонения от требований конкурсной документации только в случае, если эти отклонения не противоречат нормам действующего законодательства.

4.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК, ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА

4.3.1. Единая комиссия по размещению муниципального заказа осуществляет оценку и сопоставление заявок, поданных участниками, признанными участниками конкурса./ст.28/.

4.3.2. Единая комиссия по размещению муниципального заказа осуществляет, оценку и сопоставление заявок участников конкурса в целях определения победителя конкурса в соответствии с критериями оценки, установленными специальной частью конкурсной документации.

4.3.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения муниципального контракта, присваивается первый номер и составляется протокол оценки заявок. Срок оценки и сопоставления заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок /п.1 ст. 28/.

4.3.4. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения муниципального контракта и заявке которого присвоен первый номер.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

5.1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

5.1.1. Заказчик заключает муниципальный контракт с победителем конкурса на условиях, содержащихся в конкурсной документации и заявке победителя конкурса.

5.1.2. Победителю конкурса в течение трех дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок передается один экземпляр указанного протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения условий исполнения муниципального контракта, предложенных победителем конкурса в заявке, в проект муниципального  контракта, прилагаемый к специальной части конкурсной документации.

5.1.3. Победитель конкурса должен представить заказчику подписанный проект муниципального контракта, переданный ему в соответствии с пунктом 5.1.2 общей части конкурсной документации, и обеспечение исполнения муниципального контракта, если указанное обеспечение предусмотрено специальной частью конкурсной документации, в срок, установленный специальной частью конкурсной документации.

5.1.4. В случае, если победитель конкурса в срок, предусмотренный специальной частью конкурсной документации, не представил заказчику подписанный муниципальный контракт, переданный ему в соответствии с пунктом 5.1.2, а также обеспечение исполнения муниципального контракта,  если указанное обеспечение предусмотрено специальной частью конкурсной документации, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

5.1.5. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании, о понуждении победителя конкурса заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения муниципального контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.

5.1.6. Правоотношения между заказчиком и победителем конкурса по предмету конкурса возникают после подписания муниципального контракта и внесения его Реестр муниципальных контрактов.

5.2.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА (если такое устанавливается)

5.2.1. В случае, если специальной частью конкурсной документации установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, муниципальный контракт заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается контракт, банковской гарантии, страхования ответственности по муниципальному контракту или передачи заказчику в залог денежных средств в размере обеспечения исполнения муниципального контракта, указанном в специальной части конкурсной документации.

5.2.2. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта из перечисленных в пункте 5.2.1 общей части конкурсной документации способов определяется таким участником конкурса самостоятельно.

5.2.3. Если победителем торгов или участником конкурса, с которым заключается муниципальный контракт, является бюджетное учреждение и специальной частью конкурсной документации было установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, предоставления обеспечения исполнения муниципального контракта не требуется.

5.3. ПРАВО ЗАКАЗЧИКА ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

После определения победителя конкурса в срок, предусмотренный специальной частью конкурсной документации для заключения муниципального контракта, заказчик вправе отказаться от заключения муниципального контракта с победителем конкурса в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников - юридических лиц или проведения в отношении участников - юридических лиц процедуры банкротства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 3 статьи 25 Закона и специальной частью конкурсной документации;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения муниципального контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

# 6. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Взаимоотношения участников, конкурсной комиссии и заказчика, уполномоченного органа,  возникшие в связи с проведением настоящего конкурса, регулируются законодательством Российской Федерации и   Саратовской области.

специальнАЯ ЧАСТЬ

КОНКУРСНОЙ документациИ

для проведения ОТКРЫТОГО конкурса

на право заключения МУНИЦИПАЛЬНОГО контракта на выполнение работ по текущему  ремонту

кабинетов учебно-методического центра в здании МОУ

«СОШ №1 р.п. Татищево»

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ

# 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Предмет конкурса, начальная цена муниципального контракта, источник финансирования

    - Предметом настоящего конкурса является проведение текущего  ремонта

кабинетов учебно-методического центра в здании МОУ «СОШ №1 р.п. Татищево».

1.1.2. Выполнение работ осуществляется в соответствии с техническим заданием конкурсной документации (Приложение №1).

1.1.3. Начальная цена контракта:

| № Лота | #### Наименование и описание лота | Начальная цена муниципального Контракта (руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Текущий ремонт кабинетов учебно-методического центра в здании МОУ «СОШ №1 р.п. Татищево» | 476815,00 |

1.1.4. Источник финансирования: бюджет.

1.2. Сведения о заказчике, уполномоченном органе

1.2.1. Заказчик:

Администрация  Татищевского муниципального района

место нахождения: Саратовская область, р.п. Татищево, ул. Советская, д.13.

1.2.2. контактное лицо по положениям конкурсной документации:

Лукапров  Григорий Иванович                   8(258)4-05-50

Гаврилова Галина Александровна             8(258)4-22-40

электронная почта: munzakaz@tatishevo.ru

### 1.3. Содержание и состав конкурсной документации

1.3.1. Конкурсная документация для настоящего конкурса включает в себя:

1) общая часть конкурсной документации;

2) специальная часть конкурсной документации.

1.3.2. Текст конкурсной документации утвержден Единой комиссией по размещению муниципального заказа.

а) инструкции участникам;

б) приложение № 1 к специальной части – «Техническое задание»;

в) приложения № 2 специальной части – «Проект муниципального контракта»;

г) образцов форм для заполнения в соответствии со специальной частью:

- форма №1 «Конкурсное предложение» с приложениями:

1) форма №2 «Календарный план оказания услуг»;

2) форма №3 «Смета».

## 2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛУГАМ,

## ЯВЛЯЮЩИМСЯ ПРЕДМЕТОМ КОНКУРСА

2.1. Требования правомочности  на участие в  конкурсе

Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и Гражданским кодексом (далее – Закон):

а) не проведение ликвидации участника-юридического лица или не проведение в отношении участника - юридического лица процедуры банкротства;

б) не приостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

г) соответствие участников размещения заказа требованиям, предъявляемым к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение услуг, являющихся предметом конкурса /лицензия/.

3. ДОКУМЕНТАЦИЯ, ВХОДЯЩАЯ В ЗАЯВКУ

3.1. Заявка, подготовленная участником, должна содержать следующие документы:

3.1.1. Содержание (опись документов с нумерацией их порядка) заявки.

3.1.2. Документ, подтверждающий правовой статус участника:

1) для юридических лиц:

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, оформленная в соответствии с приложением № 5 к Правилам ведения Единого государственного реестра юридических лиц, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2002 № 438 «О Едином государственном реестре юридических лиц»  (нотариально заверенная копия).

3.1.3. Документы, подтверждающие правомочность лица, подписавшего конкурсное предложение по форме №1 (далее – конкурсное предложение):

а) в случае если конкурсное предложение подписал руководитель юридического лица-участника, то предоставляется документ, подтверждающий правомочность руководителя действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами (заверенная подписью руководителя и печатью юридического лица копия);

б) в случае если конкурсное предложение подписано не руководителем юридического   лица-участника или не физическим лицом-участником, в том числе индивидуальным предпринимателем, предоставляется нотариально заверенная копия или оригинал доверенности на право подписания конкурсного предложения лицу, подписавшему конкурсное предложение.

3.1.4. Документы, подтверждающие:

а) не проведение ликвидации участника-юридического лица или не  проведение в отношении участника - юридического лица процедуры банкротства;

б) не приостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

г) соответствие участников размещения заказа требованиям, предъявляемым к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение услуг, являющихся предметом конкурса /лицензия/.

3.1.5. Форма №1 «Конкурсное предложение» с указанием названия лота. Цена предложения по лоту проставляется цифрами и прописью, с указанием, в том числе суммы налога на добавленную стоимость.

3.1.6. Форма №2 «Календарный план оказания услуг».

3.1.7. Форма №3  «Смета».

Ценовые предложения, указанные в формах «Конкурсное предложение» и «Смета» должны быть идентичными.

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ ЗАЯВКИ. ВАЛЮТА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЦЕНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА И РАСЧЕТОВ

4.1. Валютой, используемой при формировании цены заявки и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками), является российский рубль.

4.2. Конкурсное  предложение должно учитывать:

а) цену согласно смете;

б) условия выполнения работ;

в) условия оплаты;

г) гарантийный срок;

д) сроки выполнения работ;

е) требования и условия, сформулированные в конкурсной документации;

ж) наличие финансовых, технических и организационных возможностей для выполнения обязательств по муниципальному контракту.

4.3. Смета (далее – Расчёт) должен (должна) содержать без исключения все наименования и объемы работ, а также предусматривать использование материалов, предусмотренных Техническим заданием без изменения цен по договору.

4.4. Наименования и объемы работ, а также материалы, не включенные в Расчет или локальную смету, считаются не включенными в ценовое предложение. В таком случае считается, что участник представил ценовое предложение на частичное выполнение работ либо выполнение работ с ненадлежащим качеством, что будет считаться несоответствующим требованиям технического задания конкурсной документации и являться основанием для отклонения заявки соответствующего участника.

5. ПРАВО ЗАКАЗЧИКА В ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ ИЗМЕНИТЬ ОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) КОНТРАКТУ

Заказчик при исполнении муниципального контракта вправе в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных муниципальным контрактом работ, услуг не более чем на пять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных муниципальным контрактом, но связанных с работами, предусмотренными муниципальным контрактом / п.6 ст.9/.

При этом по согласованию с подрядчиком заказчик вправе изменить цену муниципального контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на пять процентов такой цены /п.6 ст.9/.

6. ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗЪЯСНЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

/ст.24/

6.1. Дата начала предоставления разъяснений конкурсной документации: 
 «08» февраля 2007года. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, уполномоченный орган обязаны направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если  указанный запрос поступил к заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие  в конкурсе.

6.2. Дата окончания предоставления разъяснений конкурсной документации: 
 «08»  марта 2007 года.

7.  МЕСТО, ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК

7.1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: 
Саратовская область, р.п. Татищево, ул. Советская, д.13, каб.11.

7.2. Дата начала подачи заявок: 08 февраля 2007 года.

7.3. Дата окончания подачи заявок   13 марта  2007года  9ч30 мин (вр. мск)

8. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С  ЗАЯВКАМИ, МЕСТО И ДАТА РАССМОТРЕНИЯ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА

8.1. Вскрытие конвертов с заявками произойдет 13 марта  2007г в 10.00 (вр.мск)

по адресу:

Саратовская область, р.п. Татищево, ул. Советская, д.13, каб.11.

8.2. Рассмотрение и подведение итогов конкурса произойдет:

Администрация   Татищевского муниципального района,

расположенного по адресу:

Саратовская область, р.п. Татищево, ул. Советская, д.13, каб.11

в сроки, установленные Федеральным законом от 21.07.05 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд».

### 9. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ

### КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК

Оценка конкурсных заявок будет производиться по экспертно-бальному методу оценки. Критериями оценки конкурсных заявок является: ценовое предложение, качество выполненных работ, согласно гарантированному сроку, сроки выполнения работ. Максимальное количество баллов по каждому критерию 100 баллов.

Коэффициент весомости критериев:

«Цена» - 0,7

«Качество выполненных работ согласно гарантированному сроку» - 0,15

«Сроки выполнения работ» - 0,15

Механизм оценки критерия «Цена» - В ходе оценки критерия «Цена» будет применяться метод финансовой оценки по бальной системе, максимальное количество баллов 100.

Предложения с наименьшей ценой				х 100

Наименьшая цена

---------------------							х 100 Финансовый балл

Цена предложения 							предложения

Финансовый балл

предложения							х 0,7 количество баллов с

учетом весомости по критерию «Цена»

Сроки выполнения работ  - 14дней – 100 баллов

14 дней и более  -50 баллов

Качество выполненных работ

согласно гарантированному сроку  - 36 месяцев – 100 баллов

менее 36 месяцев –50 баллов

10.  СРОК ПОДПИСАНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Срок подписания муниципального контракта должен составлять не менее чем десять дней со дня подписания протокола  оценки.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МОУ «СОШ №1

р.п. Татищево»

_______________ Л.Г.Кузьмина

5 февраля 2007г.

# Техническое задание

- Объем выделенных средств –        476815 руб.

- Срок выполнения работ –14 дней после заключения контракта

- Гарантийные сроки на эксплуатацию -     36     месяцев

- Требования к разработке сметной документации.

Сметная  документация должна быть составлена на основе сметно-нормативной базы на момент проведения конкурса и полностью соответствовать дефектной ведомости объемов работ.

Смета должна быть составлена на каждый объект отдельно. Конкурсные заявки, сметная документация в которых не полностью соответствуют ведомости объемов работ Заказчиком рассматриваться не будут.

| № п/п | Наименование учреждения | адреса | вид работ | объем | лимит финансирования (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МОУ СОШ школа №1 р.п. Татищево | 412170 Саратовская обл. р.п. Татищево ул. Школьная 8 | ремонт кабинетов учебно-методического центра | по дефектной ведомости |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 476815,00 |

- Дефектная ведомость прилагается.

- Строительный материал за счет подрядчика

Дефектная ведомость по ремонту кабинетов учебно-методического центра в МОУ  СОШ №1 р.п. Татищево

| № п/п | описание дефекта | ед. изм. | количество | виды работ, которые необходимо провести для устранения | перечень материалов необходимых для выполнения работ | срок выполне ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | разборка деревянных заполнений дверных проемов | 100м2 | 0.072 | разборка деревянных заполнений дверных проемов |  | окончание работ через 14 дней после подписания муниципального контракта |
| 2 | установка старых дверных блоков (без стоимости материала) | 100м2 | 0.02 | установка старых дверных блоков (без стоимости материала) в комплекте | старый дверной двустворчатый блок |  |
| 3 | установка пластикового двустворчатого дверного блока до 3м2. (в комплекте) | 100м2 | 0.026 | установка пластикового двустворчатого дверного блока до 3м2. (в комплекте) | пластиковый двустворчатый дверной блок, монтажная пена. |  |
| 4 | установка пластикового одностворчатого дверного блока менее 3м2. (в комплекте) | 100м2 | 0.02 | установка пластикового одностворчатого дверного блока менее 3м2. (в комплекте) | пластиковый одностворчатый дверной блок, монтажная пена. |  |
| 5 | установка деревянных дверных блоков в кирпичных стенах. | 100м2 | 0.078 | установка деревянных дверных блоков в кирпичных стенах. | дверное полотно, дверная коробка,. |  |
| 6 | установка и крепление деревянных наличников | 100м | 0.54 | установка и крепление деревянных наличников | обналичка |  |
| 7 | устройство петель | 100шт. | 0.06 | устройство петель | петли, саморезы. |  |
| 8 | устройство врезных замков с ручками | 100шт. | 0.04 | устройство врезных замков с ручками | замок, саморезы. |  |
| 9 | устройство замков защелок | 100шт. | 0.01 | устройство замков защелок | замок-защелка. |  |
| 10 | устройство ригелей | 100шт. | 0.04 | устройство ригелей | ригель, саморезы. |  |
| 11 | простая окраска дверных проемов | 100м2 | 0.096 | простая окраска дверных проемов | эмаль. |  |
| 12 | высококачественная окраска дверных проемов | 100м2 | 0.096 | высококачественная окраска дверных проемов | эмаль. |  |
| 13 | шпатлевка оконных блоков с подоконником | 100м2 | 0.34 | шпатлевка оконных блоков с подоконником | шпатлевка |  |
| 14 | улучшенная окраска масляным составом окон с подоконником. | 100м2 | 0.34 | улучшенная окраска масляным составом окон с подоконником. | эмаль |  |
| 15 | облицовка откосов пластиком по деревянной обрешетки. | 100м2 | 0.24 | облицовка откосов пластиком по деревянной обрешетки. | пластиковые панели. |  |
| 16 | установка элементов каркаса из бруса на оконных откосах | м3 | 0.1 | установка элементов каркаса из бруса на оконных откосах | брус 20х40, 40х40 саморезы. |  |
| 17 | устройство пластикового уголка, стартового и соединительного молдинга на стыках панелей. | 100м2 | 0.04 | устройство пластикового уголка, стартового и соединительного молдинга на стыках панелей. | соединительные молдинги, пластиковый уголок. |  |
| 18 | разборка плинтуса | 100м.п. | 0.54 | разборка плинтуса |  |  |
| 19 | разборка покрытия пола из линолеума | 100м2 | 0.9 | разборка покрытия пола из линолеума |  |  |
| 20 | устройство покрытия пола из плит ДСП на дюбелях | 100м2 | 1.1 | устройство покрытия пола из плит ДСП на дюбелях | плиты ДСП дюбеля-саморезы. |  |
| 21 | сверление отверстий под дюбеля в плите ДСП. | 100шт | 8.4 | сверление отверстий под дюбеля в плите ДСП. |  |  |
| 22 | устройство покрытия пола из линолеума на клее | 100м2 | 1.1 | устройство покрытия пола из линолеума на клее | линолеум, клей ПВА. |  |
| 23 | устройство пластикового плинтуса с уголками, соединителями, заглушками. | 100м.п. | 1.14 | устройство пластикового плинтуса с уголками, соединителями, заглушками. | пластиковый плинтус, соединители, заглушки, уголки, саморезы, дюбеля. |  |
| 24 | разборка кладки перегородки в ½ кирпича на отдельные кирпичи. | 100 м2 | 0.01 | разборка кладки перегородки в ½ кирпича на отдельные кирпичи. |  |  |
| 25 | кладка отдельных участков внутренних стен из кирпича. | 100 м3 | 0.083 | кладка отдельных участков внутренних стен из кирпича. | кирпич силикатный |  |
| 26 | штукатурка стен | 100 м2 | 0.05 | штукатурка стен | штукатурка |  |
| 27 | шпатлевка стен | 100м2 | 0.05 | шпатлевка стен | шпатлевка |  |
| 28 | огрунтовка стен | 100м2 | 0.05 | огрунтовка стен | грунтовка |  |
| 29 | простая окраска масляным составом стен | 100м2 | 0.05 | простая окраска масляным составом стен | эмаль |  |
| 30 | высококачественная окраска масляным составом стен | 100м2 | 0.05 | высококачественная окраска масляным составом стен | эмаль |  |
| 31 | установка элементов каркаса из бруса на стенах (брус 20х40) | м3 | 1.12 | установка элементов каркаса из бруса на стенах (брус 20х40) | брус 20х40 саморезы, дюбеля. |  |
| 32 | установка элементов каркаса из бруса на стенах (брус 40х40) | м3 | 0.4 | установка элементов каркаса из бруса на стенах (брус 40х40) | брус 40х40 саморезы, дюбеля. |  |
| 33 | устройство панелей МДФ по деревянной обрешетке. | 100м2 | 2.3 | устройство панелей МДФ по деревянной обрешетке. | панели МДФ, дюбеля, саморезы. |  |
| 34 | устройство МДФ уголка | 100м2 | 0.1 | устройство МДФ уголка | уголок МДФ, клей, гвозди. |  |
| 35 | устройство пластиковых панелей с уголками и соединительными молдингами по деревянной обрешетке. | 100м2 | 0.93 | устройство пластиковых панелей с уголками и соединительными молдингами по деревянной обрешетке. | пластиковые панели, молдинги, уголки., клей. |  |
| 36 | устройство пластиковой радиаторной решетки отопления | решетка | 8 | устройство пластиковой радиаторной решетки отопления | пластиковая радиаторная решетка. |  |
| 37 | монтаж подвесного потолка по металлическим направляющим с установкой направляющих | 100м2 | 1.43 | монтаж подвесного потолка по металлическим направляющим с установкой направляющих | потолок типа «Амстронг». |  |
| 38 | монтаж каркаса подвесного потолка с подвесками и деталями крепления | тн. | 0.02 | монтаж каркаса подвесного потолка с подвесками и деталями крепления | направляющие, подвесы, дюбеля, саморезы. |  |
| 39 | смена керамического умывальника в комплекте. | 100шт. | 0.01 | смена керамического умывальника в комплекте. | керамический умывальник, сифон. |  |
| 40 | смена крана. | 100шт | 0.01 | смена крана. | кран |  |
| 41 | приготовление цементного раствора в ручную | м3 | 13.6 | приготовление цементного раствора в ручную | цемент, песок. |  |
| 42 | очистка помещения от строительного мусора. | 100тн. | 0.01 | очистка помещения от строительного мусора. |  |  |
| 43 | устройство и разборка неинвентарных лесов | 100м2 | 0.1 | устройство и разборка неинвентарных лесов |  |  |
| 44 | устройство электрического навесного шкафа | шт | 1 | устройство электрического навесного шкафа | навесной шкаф. |  |
| 45 | устройство выключателей (автомат) | шт | 8 | устройство выключателей (автомат) | выключатели (автоматы) |  |
| 46 | устройство розетки | 100шт | 0,11 | устройство розетки | розетки |  |
| 47 | устройство трубы на скобах по стенам под проводку | 100м. | 3 | устройство трубы на скобах по стенам под проводку | кабель канал |  |
| 48 | устройство кабеля в оболочке по стенам | 100м. | 3.55 | устройство кабеля в оболочке по стенам | кабель силовой |  |
| 49 | устройство выключателей | 100шт | 0.05 | устройство выключателей | выключатели |  |
| 50 | устройство трех фазного счетчика | шт | 1 | устройство трех фазного счетчика | счетчик |  |
| 51 | устройство телефонной розетки | 100шт | 0.03 | устройство телефонной розетки | телефонная розетка |  |
| 52 | устройство распределительной коробки | шт | 30 | устройство распределительной коробки | распределительная коробка |  |
| 53 | устройство светильников типа «Амстронг» в подвесном потолке | 100шт | 0.26 | устройство светильников типа «Амстронг» в подвесном потолке | светильник типа «Амстронг» |  |
| 54 | устройство телефонного провода | 100м | 0.57 | устройство телефонного провода | телефонный провод |  |

Директор МОУ «СОШ №1 р.п. Татищево»           _________________    Л.Г.Кузьмина

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

на  выполнение работ по  ремонту  кабинетов учебно-методического центра в здании МОУ «СОШ № 1 р.п. Татищево»

р.п. Татищево                                                                 «___»  _________ 2007 год

Администрация Татищевского  муниципального района Саратовской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации  Татищевского муниципального района Саратовской области Суркова Павла Васильевича, действующего  на   основании Устава, а также  муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 р.п. Татищево», именуемое в дальнейшем «Уполномоченный представитель Заказчика», в лице директора Кузьминой Ларисы Геннадьевны,  действующая на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________________________, именуемое  в  дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________________________________________________________действующего на основании Устава с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании  результатов открытого конкурса  на выполнение работ по ремонту кабинетов учебно-методического центра в  здании МОУ «СОШ № 1 р.п. Татищево» для нужд Заказчика, и  в соответствии с законодательством Российской Федерации заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

1.Предмет настоящего контракта

1.1.  Уполномоченный представитель Заказчика поручает, а Исполнитель  принимает на  себя  обязательства на выполнение работ, согласно техническому заданию и сметы, являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта;

1.2. Исполнитель обязуется выполнить все работы, указанные в п.1.1. настоящего Контракта, своими силами или с привлечением субподрядных организаций по согласованию с  Уполномоченным  представителем Заказчика;

1.3. Уполномоченный представитель Заказчика обязуется принять результат работ и  оплатить выполненные  работы в соответствии с п.3 настоящего Контракта;

1.4. Заказчик  осуществляет контроль за выполнением условий настоящего Контракта всеми сторонами.

2.Сроки выполнения работ

2.1. Календарные сроки выполнения работ  определены сторонами:

- продолжительность производства работ, согласно календарному плану

оказания услуг  - 14 дней;

- начало производства работ- с момента вступления настоящего Контракта в силу, согласно п.11.1;

- окончание производства работ - согласно календарному плану оказания услуг;

2.2. На момент подписания настоящего Контракта дата окончания работ является исходной для имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.

3. Цена  работ по  контракту и порядок их оплаты

3.1. Цена работ по настоящему контракту определена на основании смет и составляет:______________________________________________________________

включая  НДС. Цена твердая и изменению не подлежит;

3.2. Авансирование со  стороны  Уполномоченного представителя Заказчика в размере не более  30 %;

3.3. Уполномоченный представитель Заказчика оплачивает Исполнителю фактически выполненные  работы по контракту на основании актов приема-сдачи выполненных работ. Оплата производится в рублях, путем перечисления денежных средств платежным поручением, Уполномоченным представителем  Заказчика на расчетный счет Исполнителя;

3.4. Исполнитель организует производство работ в соответствии с графиком выполнения работ, согласованным с Уполномоченным представителем Заказчика;

3.5. Уполномоченный представитель Заказчика совместно с ответственным представителем Исполнителя осуществляет технический контроль за выполнением работ, производит проверку соответствия используемых Исполнителем материалов и оборудования, а также оформляет акт приемки-сдачи работ. Уполномоченный представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. Выполнить работы качественно своими силами или с привлечением  субподрядных организаций, по согласованию с  Уполномоченным представителем Заказчика, в полном объеме  и в сроки, оговоренные в п.2.1. настоящего Контракта;

4.1.2. Гарантировать качество используемых материалов и оборудования, наличие сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих их качество, и по требованию Заказчика, Уполномоченного представителя  Заказчика предоставить ему эти документы;

4.1.3. Обеспечить выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ;

4.1.4. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ и обеспечить  их уборку;

4.1.5. За свой счет устранить допущенные по вине Исполнителя дефекты, обнаруженные в течение 3 (трех) лет со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию.

4.2.Уполномоченный представитель Заказчика  обязан:

4.2.1. Произвести окончательный расчет с Исполнителем за выполненные работы после подписания акта приемки-сдачи работ и выставления счета  Исполнителе;.

4.2.2. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ технический надзор за выполнением работ, назначив своего ответственного представителя;

4.2.3. На период производства работ обеспечить Исполнителю возможность подключения электрооборудования и электроинструмента;

4.2.4. Обеспечить надлежащую охрану объекта, материалов, оборудования и другого имущества в период выполнения работ;

4.2.5. В течение 3 (трех) дней со дня получения акта приемки-сдачи  выполненных  работ направить Исполнителю  подписанный акт или мотивированный отказ от приемки работ.

4.3. Уполномоченный представитель Заказчика имеет право:

4.3.1.  Потребовать устранения обнаруженных дефектов

4.3.2.  Задержать оплату выполненных работ при допущенных дефектах или причиненном ущербе до момента устранения дефектов или возмещения  ущерба;

5. Приемка и сдача работ.

5.1. Приемка и сдача выполненных работ производится представителем  Исполнителя, Уполномоченного представителя Заказчика и Заказчиком по окончанию работ в соответствии с графиком производства работ и оформляется актом приемки-сдачи работ;

5.2. Срок проведения проверки выполненных работ и подписания акта  приемки-сдачи работ устанавливается в течение 72 часов с момента предъявления выполненных работ Исполнителю,  Уполномоченному представителю Заказчика и Заказчику.

5.3. В случае мотивированного отказа от приемки работ стороны составляют  акт с перечнем недостатков, подлежащих устранению, с указанием срока их  устранения.

5.4. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта  приемки-сдачи приемочной комиссией, включающей в себя Уполномоченного  представителя Заказчика, Заказчика и Исполнителя.

6. Гарантия качества работ

6.1. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям действующих ГОСТ, ТУ, СНиП, технической документации и других нормативных документов.

6.2. Исполнитель гарантирует качество выполненных работ в течение 36 месяцев со дня подписания акта сдачи-прниемки приемочной комиссией.

7. Ответственность сторон

7.1. За нарушение Исполнителем сроков: начала и окончания работ, сроков устранения дефектов и недоделок, обнаруженных  Уполномоченным представителем Заказчика, других обязательств, установленных в Контракте, Исполнитель уплачивает  Уполномоченному представителю Заказчика неустойку в размере 0,05 % от полной сметной стоимости работ за каждый день в течение одного месяца, а по истечении месяца по 0,5% за каждый день до фактического исполнения обязательств. Неустойка взимается  за каждое нарушение в отдельности.

7.2. Уплата неустойки за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту не освобождает Исполнителя от выполнения этих обязательств надлежащим образом.

7.3. Исполнитель несет ответственность за причиненный ущерб, возникший в период производства работ.

7.4. Исполнитель несет ответственность за экологическую, пожарную и электрическую безопасность на объекте в период выполнения работ.

7.5. В случае, если Уполномоченным представителем Заказчика будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Исполнитель своими силами и за свой счет  обязан в согласованный срок устранить недостатки  работ  для обеспечения их надлежащего качества.

8. Порядок разрешения споров

При возникновении  между сторонами каких-либо разногласий при выполнения настоящего Контракта, стороны принимают меры для урегулирования разногласий путем переговоров. Если стороны не придут к соглашению, все споры рассматриваются в Арбитражном суде Саратовской области.

9. Расторжение контракта

Заказчик, Уполномоченный представитель  Заказчика  вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или изменить его частично в случае нарушения Исполнителем сроков начала и окончания выполнения работ более, чем на 20 дней по причинам, независящим от Заказчика и Уполномоченного представителя Заказчика, а равно в случае отсутствия средств финансирования Контракта, предусмотренных п.3. При этом Контракт  считается расторгнутым с момента получения Исполнителем уведомления о расторжении Контракта. Расторжение Контракта в этом случае не влечет освобождения от ответственности, предусмотренной п. 7.1 настоящего Контракта.

10. Форс-мажор

10.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из сторон обязательств по настоящему Контракту, а именно: землетрясения, стихийного бедствия или других обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по настоящему Контракту  отодвигается соразмерно времени, в течение которого  будут действовать такие обстоятельства или их последствия.

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту, должна незамедлительно известить другую сторону о наступлении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств.

11. Срок действия настоящего контракта и прочие условия.

11.1 Настоящий Контракт вступает  в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2007 г.

11.2. Во всем остальном, что не предусмотрено  условиями настоящего Контракта, стороны руководствуются действующим законодательством.

11.3. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны всеми сторонами.

11.4. Настоящий Контракт составлен в письменной форме в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

12. Адреса, банковские реквизиты, подписи сторон

| Заказчик: Администрация Татищевского муниципального района Саратовской области | Уполномоченный представитель Заказчика: МОУ «СОШ № 1 р.п. Татищево» | Исполнитель: |
| --- | --- | --- |
| 412 170 Саратовская обл. р.п. Татищево ул. Советская,13 ИНН 6434010394 КПП 643401001, л.сч. 005010051 р/сч. 40204810800000000061 БИК 046311001 Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Саратовской области г. Саратов М.П._______________ подпись П.В.Сурков | М.П._______________ подпись Л.Г.Кузьмина | М.П._______________ Подпись |

ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

К КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

для проведения ОТКРЫТОГО конкурса

на право заключения МУНИЦИПАЛЬНОГО контракта на выполнение работ по текущему ремонту

кабинетов учебно-методического центра в здании  МОУ

«СОШ №1 р.п. Татищево»

Наименование участника ______________

Форма № 1

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Дата ________

В единую комиссию: ______________________________

Адрес: ___________________________________

Уважаемые господа!

Изучив конкурсную документацию, получение которой настоящим удостоверяется, мы, [фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес  юридического лица, номер контактного телефона], предлагаем (выполнить  работы,  осуществить  поставку,  оказать услуги - выбрать нужное) в полном соответствии с условиями конкурсной  документации  в следующем объеме.

Мы предлагаем [выполнить  работы,  осуществить  поставку,  оказать услуги - выбрать нужное]  на следующих условиях:

| 1. | Цена | ___ рублей ___ копеек, (в том числе НДС _ рублей _ копеек) |
| --- | --- | --- |

Сроки [поставки, исполнения работ, оказания услуг - выбрать нужное] по государственному (муниципальному) контракту:

Начало: ______________. Окончание: ___________________.

В соответствии с формой «Календарный план оказания услуг» - приложение №2 к настоящему конкурсному предложению.

Мы принимаем на себя следующие обязательства: (срок гарантийных обязательств, прочие обязательства).

Стоимость услуг соответствует форме «Смета» - приложение №3 к настоящему конкурсному предложению.

Подписывает руководитель участника – юридического лица, представитель участника, действующий на основании доверенности).

Указывается должность, фамилия, имя, отчество; подпись заверяется печатью в случае ее наличия.

Наименование участника ______________

Форма №2

Календарный план оказания услуг

____________________________________________________

(наименование объекта)

начало ________	окончание ______________

| Наименование (товара, работ, услуг) | Объем (поставки, работ, услуг) |  |  | График (поставки, работ, услуг) (недели, месяцы) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Кол-во | Стоимость тыс. руб. | Дни |  |  |  | и т.д. |
|  |  |  |  | 14 дней |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Подписывает руководитель участника – юридического лица, представитель участника, действующий на основании доверенности).

Указывается должность, фамилия, имя, отчество; подпись заверяется печатью в случае ее наличия.

Наименование участника ______________

Форма № 3

СМЕТА

Подписывает руководитель участника – юридического лица, представитель участника, действующий на основании доверенности, а также главный бухгалтер     участника   (в случае его наличия).

Указывается должность, фамилия, имя, отчество; подпись заверяется печатью в случае ее наличия.

# ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| - Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма: (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) |  |
| --- | --- |
| - Регистрационные данные: 2.1. Дата, место и орган регистрации (на основании Свидетельства о государственной регистрации) |  |
| 2.2. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой претендент зарегистрирован в качестве налогоплательщика (Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе) |  |
| ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника |  |
| - Юридический адрес участника размещения заказа | Страна |
|  | Адрес |
| - Почтовый адрес участника размещения заказа | Страна |
|  | Адрес |
|  | Телефон |
|  | Факс |
| - Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| 6.1. Наименование обслуживающего банка |  |
| 6.2. Расчетный счет |  |
| 6.3. Корреспондентский счет |  |
| 6.4. Код БИК |  |
| - Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по государственному контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия) |  |

В подтверждение финансовой  устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды  представлены:

- формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за два предыдущих года и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации;

- акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации;

- не  проведение в отношении участника процедуры банкротства;

- не приостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:

- ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);

- ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);

…………………………………………………………………………………………...

n.    ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе).

Руководитель организации			___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)М.П.

Главный бухгалтер				___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

Уклонение участника от заключения муниципального контракта в соответствии с Законом – это непредставление заказчику в срок, предусмотренный специальной частью конкурсной документации, подписанного муниципального контракта, а также обеспечения исполнения муниципального контракта в случае, если в специальной части было установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта.