Администрация Татищевского муниципального района

«УТВЕРЖДАЮ» _________________________ _________________________ _____________Малевич С.В. 09 ноября 2006г

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ для проведения открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на проведение технической инвентаризации объектов недвижимости ЖКХ.

Татищево 2006г.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

КОНКУРСНОЙ документациИ

для проведения ОТКРЫТОГО конкурса

на право заключения МУНИЦИПАЛЬНОГО контракта на

проведение технической инвентаризации объектов недвижимости ЖКХ.

ПОНЯТИЯ И СОКРАЩЕНИЯ,

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Понятия, термины и сокращения, использующиеся в томе 1 и томе 2 конкурсной документации, применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон).

В томе 1 и томе 2 настоящей конкурсной документации также используются следующие понятия и сокращения:

заказчик – муниципальный заказчик Татищевского муниципального района;

уполномоченный орган – Администрация Татищевского муниципального  района;

участники – участники размещения муниципального заказа                            Саратовской области;

заявка – заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником размещения муниципального заказа Саратовской области;

единая постоянно действующая комиссия – комиссия уполномоченного органа по размещению муниципального заказа Татищевского района;

официальное средство массовой информации – «Сельская жизнь» - печатное издание Татищевского муниципального района.

официальный сайт  - – www.tatishevo.ru – сайт для размещения извещения о проведении конкурса, извещение об отказе проведения открытого конкурса, итогов открытого конкурса.

Инструкция по

подготовке и проведению конкурса

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. СОСТАВ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

1.1.1. Конкурсная документация для открытого конкурса включает в себя:

1) общая часть конкурсной документации:

а) понятия и сокращения, используемые в конкурсной документации;

б) инструкцию по подготовке и проведению конкурса.

2) специальная часть конкурсной документации.

1.1.2. Уполномоченный орган обеспечивает размещение извещения о проведении открытого конкурса и конкурсной документации на официальном сайте одновременно с размещением извещения о проведении открытого конкурса в официальном печатном издании не менее чем за тридцать дней до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

1.1.3. Участник обязан изучить конкурсную документацию.

Представление неполной информации, требуемой конкурсной документацией, представление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям Закона и конкурсной документации, является риском участника, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.

1.2. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНКУРСНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ

1.2.1. Не позднее, чем за двадцать дней до дня окончания подачи заявок уполномоченный орган вправе внести изменения в специальную часть конкурсной документации.

1.2.2. Любые изменения являются неотъемлемые и на них распространяются все указания, содержащиеся в конкурсной документации.

1.2.3. Изменения направляются уполномоченным органом заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам, которым была предоставлена конкурсная документация.

1.3. РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

1.3.1.  Любой участник вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, уполномоченному органу запрос о разъяснении положений конкурсной документации (далее – запрос).

Запрос может быть направлен с момента размещения специальной части конкурсной документации на официальном сайте.

1.3.2. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса уполномоченный орган направляет участнику в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил в уполномоченный орган не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок, установленного в специальной части конкурсной документации.

1.3.3. Запросы, поступившие позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок, не рассматриваются.

1.4. ОТКАЗ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

1.4.1. Уполномоченный орган вправе отказаться от проведения открытого конкурса не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок.

1.4.2. Уполномоченным органом извещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается в официальном печатном издании в течение пяти дней и размещается на официальном сайте в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса.

1.4.3. В течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса уполномоченным органом вскрываются конверты с заявками и направляются соответствующие уведомления всем участникам, подавшим заявки.

1.5. ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ УЧАСТНИКА

С УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ

1.5.1. При проведении конкурса какие-либо переговоры уполномоченного органа или конкурсной комиссии с участником размещения заказа не допускается.

1.5.2. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

2. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ЗАЯВОК

### 2.1. ЯЗЫК ЗАЯВКИ

2.1.1. Заявка, вся корреспонденция и документация, связанная с этой заявкой, должны быть написаны на русском языке.

### 2.2. ОДНО КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ КАЖДОГО УЧАСТНИКА / п.6 ст.25/

Каждый участник в составе своей заявки подает одно конкурсное предложение по форме №1, установленной специальной частью конкурсной документации, с указанием предложений по каждому лоту отдельно. При этом участник вправе подать только одно ценовое предложение на лот. Частичное участие в лоте исключатся.

### 2.3. ЗАТРАТЫ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

### Все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, несёт участник размещения заказа. Уполномоченная организация не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов конкурса.

## 2.4. ОФОРМЛЕНИЕ И ПОДПИСАНИЕ ЗАЯВКИ

2.4.1. Заявка оформляется в письменной форме, форме печатного документа и возможно в форме электронного документа.

Участнику по его требованию выдаётся расписка о получении конверта с заявкой с указанием даты, времени его получения и присвоенного порядкового номера.

2.4.2. Документы в составе заявки обязательно должны находиться в порядке, предусмотренном описью документов в специальной части конкурсной документации.

2.4.3. Конкурсное предложение по форме №1, установленной специальной частью конкурсной документации, должно быть подписано лицом, имеющим полномочия для ее подписания от имени участника.

2.4.4. Все документы, входящие в заявку, должны быть надлежащим образом оформлены, должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (бланк отправителя, исходящий номер, дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать – в необходимых случаях). При этом документы, для которых установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими формами. Сведения могут быть впечатаны в формы, а также допускается заполнять формы от руки печатными буквами синими, черными или фиолетовыми чернилами.

2.4.5. Все страницы заявки, в которые внесены дополнения или поправки, должны быть подписаны лицом, подписавшим заявку, и заверены печатью (в случае ее наличия).

2.4.6. Документы заявки предоставляются в оригинале, либо заверенных надлежащим образом копиях в случаях установленных специальной частью конкурсной документации.

Использование факсимиле недопустимо, в противном случае такие документы считаются не имеющими юридической силы.

Документ заявки, предоставленный с нарушением данных требований, не будет иметь  юридической силы.

# 2.5. ТРЕБОВАНИЕ О ВНЕСЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КАЧЕСТВЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ

# (если оно предусмотрено конкурсной документацией)

2.5.1. Участник представляет в составе своей заявки обеспечение заявки, если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией в виде копии платежного поручения.

Обеспечение заявки предоставляется по каждому лоту отдельно.

Валютой обеспечения заявки является российский рубль.

2.5.2. Заказчик возвращает участникам денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, в следующих случаях:

- отказ уполномоченного органа от проведения открытого конкурса (часть 5 статьи 21 Закона);

- отзыв участником своей заявки в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками (часть 9 статьи 25 Закона);

- заключен муниципальный контракт с участником, подавшим единственную заявку (часть 12 статьи 25 Закона);

- получение заявок после окончания приема конвертов с заявками                 (часть 10 статьи 26 Закона);

- принято решение об отказе в допуске участника к участию в конкурсе (часть 3 статьи 27 Закона);

- при признании конкурса не состоявшимся (часть 4 статьи 27 Закона);

- заключен муниципальный контракт с участником в случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник, подавший заявку, признан участником конкурса (часть 5 статьи 27 Закона);

- участники конкурса участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер (часть 12 статьи 28 Закона);

- заключен муниципальный контракт с победителем  конкурса или с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер (часть 5 статьи 29).

2.5.3. Заказчик не  возвращает участникам денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, в следующих случаях:

- уклонение участника, подавшего единственную заявку, от заключения муниципального контракта (часть 12 статьи 25 Закона);

- уклонение единственного участника, признанного участником конкурса, от заключения муниципального контракта (часть 5  статьи 27 Закона);

- уклонение победителя конкурса или участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, от заключения муниципального контракта (часть 2 статьи 29).

# 2.6. ОФОРМЛЕНИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ

2.6.1. Участник размещения заказа помещает заявку  на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанный внутренней  конверт, а внутренний конверт запечатывает во внешний или в форме электронного документа. /п2.ст.25/

2.6.2. На внешнем конверте указывается предмет конкурса. Не допускается указывать на таком конверте наименование юридического лица, идентификационные признаки участника, в том числе какие-либо печати или подписи участника.

Организатор конкурса, специализированная организация принимают и регистрируют только запечатанный внешний конверт.

2.6.3. На внутренних конвертах необходимо указать предмет конкурса, наименование юридического лица, а также их адрес. Внутренний конверт на местах склейки должен быть подписан участником и пропечатан печатью участника (в случае ее наличия).

2.6.4. Срок поступления заявки определяется по дате и времени регистрации в секретариате конкурсной комиссии, указываемых в расписке в получении конверта.

2.6.5. При получении заявки на участие в конкурсе, поданной в форме электронного документа,  уполномоченный орган  обязан подтвердить в письменной форме или в форме электронного документа ее получение в течение одного рабочего дня со дня получения такой заявки /п.5ст.25/.

3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК, ИЗМЕНЕНИЕ И ОТЗЫВ ЗАЯВОК, ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ

3.1 СРОК И МЕСТО ПОДАЧИ ЗАЯВОК

3.1.1. Заявка должна быть доставлена участниками по адресу, указанному в специальной части, не позднее времени и даты вскрытия конвертов.

3.1.2. Уполномоченный орган может продлить срок подачи заявок путем внесения изменения в специальную часть конкурсной документации. В этом случае срок действия всех прав и обязанностей уполномоченного органа и участника продлевается с учетом измененной окончательной даты.

3.1.3. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе и подаваемых в форме электронных документов заявок на участие конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются, осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа./ п.10 ст.26/.

## 3.2. ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАЯВКАХ И ИХ ОТЗЫВ

3.2.1. Участник вправе изменить или отозвать свою заявку до момента начала процедуры вскрытия конвертов.

Никакие изменения не могут быть внесены в заявки после истечения установленного срока их подачи.

3.2.2. Изменение в заявку должно быть подготовлено, запечатано, маркировано и доставлено в соответствии с пунктами 2.4, 2.6. Конверты дополнительно маркируются словом "Изменение".

Изменения в заявку оформляются в форме изменений (дополнений) в отдельные пункты заявки либо в виде новой редакции заявки.

Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится в том же порядке, что и регистрация заявки.

3.2.3. Отзыв заявок осуществляется на основании письменного уведомления участника об отзыве своей заявки.

3.2.4. Стоимость предоставленного комплекта конкурсной документации не возвращается.

# 3.3. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ / ст.26/

3.3.1. Участники, подавшие заявки, или их доверенные лица вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками.

Представители участников, пожелавшие принять участие в процедуре вскрытия конвертов с заявками, должны зарегистрироваться, подтвердив тем самым свое присутствие доверенностью.

3.3.2. Публично в день, во время и в месте, указанные в специальной части конкурсной документации,  конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками, включая изменения к заявкам.

3.3.3. В день вскрытия конвертов с заявками непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в специальной части конкурсной документации, конкурсная комиссия объявляет присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки до вскрытия конвертов с заявками.

3.3.4. С момента начала процедуры вскрытия конвертов участники не имеют права подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.

3.3.5. В первую очередь конкурсная комиссия вскрывает конверты с пометкой «Изменения». После вскрытия конвертов с пометкой «Изменения» конкурсная комиссия вскрывает все иные конверты с заявками.

3.3.6. При наличии письменного заявления участника об отзыве заявки комиссия  вскрывает только внешний конверт с заявкой такого участника. Внутренние конверты с отозванной заявкой конкурсной комиссией не вскрываются и немедленно передаются  участнику, отозвавшему заявку, в случае его присутствия на  процедуре вскрытия конвертов с заявками.

В случае отсутствия участника, отозвавшего заявку, на процедуре вскрытия конвертов с заявками внутренние конверты с заявкой возвращаются такому участнику секретариатом комиссии.

3.3.7. Конкурсная комиссия проверяет сохранность внешнего конверта перед вскрытием. Представители участников, присутствующие на процедуре вскрытия конвертов, также могут удостовериться  в сохранности представленных конвертов.

3.3.8. Наименование юридического лица и почтовый адрес каждого участника, конверт с заявкой которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок, объявляются при вскрытии конвертов с заявками.

3.3.9. При вскрытии конвертов с заявками конкурсная комиссия вправе потребовать от участников представления разъяснений положений представленных ими  документов и заявок. При этом не допускается изменение заявки.

3.3.10. Заявки, включая поправки к ним, которые не были вскрыты и зачитаны вслух, не принимаются конкурсной комиссией для дальнейшей оценки независимо от обстоятельств.

# 4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК, УСЛОВИЯ ИХ ОТКЛОНЕНИЯ

### 4.1. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК /ст.27/

4.1.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Закона, и требованиям  конкурсной документации, такими как:

1) Не проведение ликвидации или процедуры банкротства участника размещения заказа;

2) Не приостановление деятельности участника размещения заказа;

3) Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

4) Соответствие участников размещения  заказа требованиям, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса / лицензия/.

4.1.2. Срок рассмотрения заявок не может превышать десяти дней со дня вскрытия конвертов с заявками.

4.1.3. Конкурсная комиссия при рассмотрении заявок:

4.1.3.1. Проверяет заявки на наличие документов, подтверждающих внесение обеспечения заявки, в случае если такое установлено.

4.1.3.2. Проверяет заявки на правильность, полноту их оформления и достоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

4.1.3.3. Проверяет заявки на соответствие требованиям технического задания конкурсной документации.

4.1.3.4. Проверяет наличие копий документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг, являющихся предметом конкурса,  требованиям законодательства Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам,  и достоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

4.1.3.5. Проверяет заявку на не превышение начальной цены контракта установленной специальной частью конкурсной документации.

4.1.3.6. Проверяет заявки на предмет наличия арифметических и технических ошибок.

4.1.4. На основании результатов рассмотрения заявок конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе или об отказе в допуске такого участника к участию в конкурсе.

4.1.5. Уполномоченный орган вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника - юридического лица, подавшего заявку, проведении в отношении такого участника - юридического лица процедуры банкротства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб./п.3 ст.12/.

4.1.6. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником конкурсная комиссия вправе отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения./п.4 ст.12/.

4.1.7. Всем участникам, подавшим заявки, и участникам, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола.

4.1.8. В случае, если принято решение о допуске к участию в конкурсе только одного участника, он  не вправе отказаться от заключения конкурса.

4.1.9. По итогам составляется протокол рассмотрения заявок.

4.2. ОСНОВАНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ЗАЯВОК

4.2.1. При рассмотрении заявок участник не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случае:

4.2.1.1. Заявка не соответствует формальным требованиям конкурсной документации.

4.2.1.2. Отсутствует копия платежного поручения подтверждающая внесение обеспечения заявки в случае, если такое установлено.

4.2.1.3. Отсутствует или в не надлежащем виде или неполно оформлена какая-либо форма, предусмотренная специальной частью конкурсной документации.

4.2.1.4. Участник не соответствует требованиям правомочности на участие в конкурсе согласно пункту 4.1.1. общей части конкурсной документации.

4.2.1.5. Участник не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам, если такие требования в соответствии с частью 2  статьи 11 Закона установлены.

4.2.1.6. Заявка участника не соответствует техническому заданию в соответствии с приложением №1 конкурсной документации.

4.2.1.7. Цена заявки по лоту превысит начальную цену муниципального  контракта по соответствующему лоту, указанную в специальной части конкурсной документации.

4.2.1.8. Ценовое предложение подготовлено не в соответствии с предметом конкурса.

Если будет выявлено несоответствие между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, то предпочтение будет отдаваться сумме, выраженной буквенными значениями.

4.2.1.9. Представленные в заявке расчеты и обоснования содержат грубую арифметическую или техническую ошибку, исправление которых меняет технические характеристики или цену заявки.

4.2.2. Конкурсная комиссия  вправе признать заявку соответствующей требованиям конкурсной документации и участник может быть допущен к участию в конкурсе, если заявка  содержит незначительные отклонения от требований конкурсной документации, которые существенно не меняют характеристик, условий и иных требований, предусмотренных конкурсной документацией, либо если она содержит незначительные ошибки или неточности.

Конкурсная комиссия вправе признать несущественными отклонения от требований конкурсной документации только в случае, если эти отклонения не противоречат нормам действующего законодательства.

4.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК, ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА

4.3.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок, поданных участниками, признанными участниками конкурса./ст.28/.

4.3.2. Конкурсная комиссия осуществляет, оценку и сопоставление заявок участников конкурса в целях определения победителя конкурса в соответствии с критериями оценки, установленными специальной частью конкурсной документации.

4.3.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок конкурсной комиссией присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения муниципального контракта, присваивается первый номер и составляется протокол оценки заявок. Срок оценки и сопоставления заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола. /п.1 ст. 28/.

4.3.4. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения муниципального контракта и заявке которого присвоен первый номер.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

5.1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

5.1.1. Заказчик заключает муниципальный контракт с победителем конкурса на условиях, содержащихся в конкурсной документации и заявке победителя конкурса.

5.1.2. Победителю конкурса в течение трех дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок передается один экземпляр указанного протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения условий исполнения муниципального контракта, предложенных победителем конкурса в заявке, в проект муниципального  контракта, прилагаемый к специальной части конкурсной документации.

5.1.3. Победитель конкурса должен представить заказчику подписанный проект муниципального контракта, переданный ему в соответствии с пунктом 5.1.2 общей части конкурсной документации, и обеспечение исполнения муниципального контракта, если указанное обеспечение предусмотрено специальной частью конкурсной документации, в срок, установленный специальной частью конкурсной документации.

5.1.4. В случае, если победитель конкурса в срок, предусмотренный специальной частью конкурсной документации, не представил заказчику подписанный муниципальный контракт, переданный ему в соответствии с пунктом 5.1.2, а также обеспечение исполнения муниципального контракта,  если указанное обеспечение предусмотрено специальной частью конкурсной документации, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

5.1.5. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения муниципального контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.

5.1.6. Правоотношения между заказчиком и победителем конкурса по предмету конкурса возникают после подписания муниципального контракта и внесения его Реестр муниципальных контрактов.

5.2.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА (если такое устанавливается)

5.2.1. В случае, если специальной частью конкурсной документации установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, муниципальный контракт заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается контракт, банковской гарантии, страхования ответственности по муниципальному контракту или передачи заказчику в залог денежных средств в размере обеспечения исполнения муниципального контракта, указанном в специальной части конкурсной документации.

5.2.2. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта из перечисленных в пункте 5.2.1 общей части конкурсной документации способов определяется таким участником конкурса самостоятельно.

5.2.3. Если победителем торгов или участником конкурса, с которым заключается муниципальный контракт, является бюджетное учреждение и специальной частью конкурсной документации было установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, предоставления обеспечения исполнения муниципального контракта не требуется.

5.3. ПРАВО ЗАКАЗЧИКА ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

После определения победителя конкурса в срок, предусмотренный специальной частью конкурсной документации для заключения муниципального контракта, заказчик вправе отказаться от заключения муниципального контракта с победителем конкурса в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников - юридических лиц или проведения в отношении участников - юридических лиц процедуры банкротства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 3 статьи 25 Закона и специальной частью конкурсной документации;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения муниципального контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

# 6. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Взаимоотношения участников, конкурсной комиссии и заказчика, уполномоченного органа,  возникшие в связи с проведением настоящего конкурса, регулируются законодательством Российской Федерации и   Саратовской области.

специальнАЯ ЧАСТЬ

КОНКУРСНОЙ документациИ

для проведения ОТКРЫТОГО конкурса

на право заключения МУНИЦИПАЛЬНОГО контракта на

проведение технической инвентаризации объектов недвижимости ЖКХ.

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ

# 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Предмет конкурса, начальная цена муниципального контракта, источник финансирования

    - Предметом настоящего конкурса является проведение технической инвентаризации объектов недвижимости ЖКХ.

1.1.2 Техническая инвентаризация осуществляется в соответствии с  заданием конкурсной документации (Приложение №1).

    - Начальная цена контракта:

Техническая инвентаризация объектов недвижимости жилищно-коммунального хозяйства.

Выдача технической документации.

| № п/п | Наименование объектов | Начальная цена |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здания 14 ед. | 245000,00 |
|  | Котельные 8 ед. |  |
|  | В.т.ч. |  |
|  | МУП «Жилищник» 4 ед |  |
|  | р.п. Татищево ул. Октябрьская, ул. Северная, ул Крупская д.96 |  |
|  | с. Идолга |  |
|  | МУП «Сторожевское ЖКХ» 3 ед |  |
|  | п. Сторожовка ул. Средняя д.7; |  |
|  | ст. Курдюм ул. Новая,д.7 |  |
|  | ст. Курдюм ул. Школьная д.8 |  |
|  | МУП «Вязовское ЖКХ» 1ед |  |
|  | С. Вязовка ул. Совхозная, д.7а |  |
|  | Котельная установка с бойлером 1 ед |  |
|  | МУП «Вязовское ЖКХ» |  |
|  | С. Вязовка ул. Советская д.7 |  |
|  | Блок-бокс очистных сооружений 1 ед |  |
|  | МУП «Садовское ЖКХ» п. Садовый |  |
|  | Блок производственного корпуса 1 ед |  |
|  | МУП «Сторожевское ЖКХ» |  |
|  | С Сторожевка., территория очистных |  |
|  | Здание решеток очистных сооружений 1 ед. |  |
|  | МУП «Сторожевское ЖКХ» |  |
|  | С Сторожевка., территория очистных |  |
|  | Пожарный бокс 1ед. |  |
|  | МУП «Сторожевское ЖКХ» |  |
|  | С. Сторожевка, ул. Комсомольская д.7а |  |
|  | Трансформаторная подстанция 1 ед |  |
|  | МУП «Жилищник» |  |
|  | р.п. Татищево. Ул. Северная |  |
| 2 | Иные здания 24 ед |  |
|  | В т.ч. |  |
|  | МУП «Жилищник» 10 ед |  |
|  | Р.п. Татищево ул. Крупская, д.96 |  |
|  | Административное здание ЖКХ |  |
|  | Столярная мастерская |  |
|  | Склад стройматериалов |  |
|  | Склад стройматериалов (1/2) |  |
|  | Столовая |  |
|  | Кузница |  |
|  | Диспетчерская |  |
|  | Гараж (ХДСУ) |  |
|  | Гараж для легкового автомобиля |  |
|  | Гараж на 14 мест |  |
|  | МУП «Сторожевское ЖКХ» 6 ед |  |
|  | Здание БПК с. Сторожевка ул.Молодежная д.2а |  |
|  | Столовая с. Сторожевка, ул. Комсомольская д.7а |  |
|  | Павильон с. Сторожевка, ул. Комсомольская д.7а |  |
|  | Проходная с. Сторожевка, ул. Комсомольская д.7а |  |
|  | Магазин с. Сторожевка ул. Газовиков |  |
|  | Магазин с. Сторожевка |  |
|  | МУП «Вязовское ЖКХ» 2 ед |  |
|  | Здание БПК с. Вязовка, ул. Советская, д.5 |  |
|  | Административное здание ЖКХ с. Вязовка, ул. Колхозная |  |
|  | МУП «Садовское ЖКХ» 6 ед |  |
|  | п. Садовый |  |
|  | Административное здание ЖКХ ул. Садовая, д7 |  |
|  | Здание БПК ул. Садовая, д.17а |  |
|  | Здание почты ул. Новая, д3 |  |
|  | Здание очистных сооружений |  |
|  | Гараж ул. Садовая, д.1 |  |
|  | Администрация Садовского м.о. ул. Хозяйственная, д.8 |  |
| 3 | Скважина 28 ед. | 28000,00 |
|  | МУП «Жилищник» 12 ед. |  |
|  | р.п. Татищево ул. Полигон-1, ул. Северная-4, |  |
|  | ул.Шигаева-1ед, ул.Садовая-1ед, «Пищевик»-1ед, ул. Победы-2ед, «Развитие»-1ед, с.Идолга-1ед. |  |
|  | МУП «Сторожевское ЖКХ» 6 ед. |  |
|  | с.Курдюм-3 ед., с. Широкое-3ед |  |
|  | МУП «Вязовское ЖКХ» 11 ед. |  |
|  | С. Вязовка, п.Звездный-1ед,с. Нееловка-1ед,с. Сокур –2ед (за пределами села), с. Агаревка-1ед (за пределами села), Б.Каменка-5ед (ул.Центральная-1ед, ул.Московское шоссе-1ед., за селом на Лысой горе-3ед), с. Вязовка ул.Дорожная –1ед. |  |
| 4 | Водонапорная башня 12 ед. | 12000,00 |
|  | МУП «Жилищник» 6 ед. |  |
|  | р.п. Татищево (ул. Северная-2ед.,ул. Калинина –1ед, ул.Победы-1ед, ул.Шигаева-1ед, с. Идолга-1ед) |  |
|  | МУП «Сторожевское ЖКХ» 3 ед. |  |
|  | С. Курдюм-3ед |  |
|  | МУП «Вязовское ЖКХ» 1 ед. |  |
|  | С.Вязовка,п.Звездный |  |
|  | МУП «Садовское ЖКХ» 2 ед. |  |
|  | п. Корякино-2ед. |  |
| 5 | Водопроводные сети 81875п.м | 200000,00 |
|  | МУП «Жилищник» 23825 п.м. |  |
|  | р.п. Татищево ул. Калинина, Крупской, Красноармейская, Коммунистическая, Северная, Первомайская, Октябрьская, Кирова |  |
|  | МУП «Сторожевское ЖКХ» 22380 п.м |  |
|  | С. Сторожевка |  |
|  | МУП «Вязовское ЖКХ» 34870 п.м |  |
|  | С. Вязовка п. Звездный, ул. Садовая, с Неловка, с. Сокур, с.Б.Каменка, |  |
|  | МУП «Садовское ЖКХ» 9530 п.м |  |
|  | п. Садовый, п. Корякино, п. Коминтерн |  |
| 6 | Канализационные сети 18222 п.м | 55000,00 |
|  | МУП «Жилищник» 7550 п.м |  |
|  | р.п. Татищево, ул. Северная, ул. Кирова |  |
|  | МУП «Сторожевское ЖКХ» 7092 п.м |  |
|  | п. Сторожевка |  |
|  | МУП «Садовское ЖКХ» 3580 п.м |  |
|  | п. Садовый ул.Комсомольская, Школьная, Молодежная, Новая, Садовая, Хозяйственная, Привокзальная, Ягодная. |  |
| 7 | Газопровод 4577 п.м | 50000,00 |
|  | МУП «Жилищник» 4577 п.м |  |
|  | Р.п. Татищево, ул. Октябрьская, ул.Северная. |  |
| 8 | Теплосети 33349 п.м | 55400,00 |
|  | МУП «Жилищник» 28140 п.м |  |
|  | р.п. Татищево, ул. Северная, Октябрьская |  |
|  | МУП «Сторожевское ЖКХ» 5209 п.м |  |
|  | с. Сторожевка |  |
| 9 | Биологические пруды 9000кв.м | 8000,00 |
|  | МУП «Сторожевское ЖКХ» |  |
|  | С. Сторожевка, территория очистных. |  |
| 10 | Электролиния 2450м | 3500,00 |
|  | МУП «Жилищник» |  |
|  | Р.п. Татищево ул. Северная, Шигаева |  |
| 11 | Труба дымовая 32м | 3500,00 |
|  | МУП «Жилищник» р.п. Татищево ул. Северная |  |

1.1.4. Источник финансирования: бюджет.

1.2. Сведения о заказчике, уполномоченном органе

1.2.1.Заказчик:

Администрация Татищевского муниципального района

место нахождения: Саратовская область, р.п. Татищево, ул. Советская, д.13

1.2.2. контактное лицо по положениям конкурсной документации:

Лукапров Григорий Иванович                     8(258) 4-05-50

Гаврилова Галина Александровна              8(258) 4-22-40

электронная почта:                                       zakaz tat @ mail.ru

МУП «Жилищник»

Веснин Александр Васильевич                    4-10-81, 4-10-84

МУП «Сторожевское ЖКХ»

Смыкодуб Игорь Петрович                          5-56-30, 5-56-07

МУП «Вязовское ЖКХ»

Александров Сергей Александрович

Бредихина Любовь Александровна             5-62-38

МУП «Садовское ЖКХ»

Летов Сергей Владиславович                       5-77-92

### 1.3. Содержание и состав конкурсной документации

1.3.1. Конкурсная документация для настоящего конкурса включает в себя:

1) общая часть конкурсной документации;

2) специальная часть конкурсной документации.

1.3.2. Текст конкурсной документации утвержден конкурсной комиссией (Протокол № 34.1 от  09 ноября  2006года).

1.3.3. Том 2 конкурсной документации состоит из:

а) инструкции участникам;

б) приложение № 1 к специальной части – « Задание»;

в) приложения № 2 специальной части – «Проект муниципального контракта»;

г) образцов форм для заполнения в соответствии со специальной частью:

- форма №1 «Конкурсное предложение» с приложениями:

1) форма №2 «Календарный план оказания услуг»;

2) форма №3 «Смета».

## 2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛУГАМ,

## ЯВЛЯЮЩИМСЯ ПРЕДМЕТОМ КОНКУРСА

2.1. Требования правомочности  на участие в  конкурсе

Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и Гражданским кодексом (далее – Закон):

а) не проведение ликвидации участника-юридического лица или не проведение в отношении участника - юридического лица процедуры банкротства;

б) не приостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

3. ДОКУМЕНТАЦИЯ, ВХОДЯЩАЯ В ЗАЯВКУ

3.1. Заявка, подготовленная участником, должна содержать следующие документы:

3.1.1. Содержание (опись документов с нумерацией их порядка) заявки.

3.1.2. Документ, подтверждающий правовой статус участника:

1) для юридических лиц:

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, оформленная в соответствии с приложением № 5 к Правилам ведения Единого государственного реестра юридических лиц, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2002 № 438 «О Едином государственном реестре юридических лиц»  (нотариально заверенная копия).

3.1.3. Документы, подтверждающие правомочность лица, подписавшего конкурсное предложение по форме №1 (далее – конкурсное предложение):

а) в случае если конкурсное предложение подписал руководитель юридического лица-участника, то предоставляется документ, подтверждающий правомочность руководителя действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами (заверенная подписью руководителя и печатью юридического лица копия);

б) в случае если конкурсное предложение подписано не руководителем юридического   лица-участника или не физическим лицом-участником, в том числе индивидуальным предпринимателем, предоставляется нотариально заверенная копия или оригинал доверенности на право подписания конкурсного предложения лицу, подписавшему конкурсное предложение.

3.1.4. Документы, подтверждающие:

а) не проведение ликвидации участника-юридического лица или не проведение в отношении участника - юридического лица процедуры банкротства;

б) не приостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

3.1.5. Форма №1 «Конкурсное предложение» с указанием названия лота. Цена предложения по лоту проставляется цифрами и прописью, с указанием, в том числе суммы налога на добавленную стоимость.

3.1.6. Форма №2 «Календарный план оказания услуг».

3.1.7. Форма №3  «Смета».

Ценовые предложения, указанные в формах «Конкурсное предложение» и «Смета» должны быть идентичными.

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ ЗАЯВКИ. ВАЛЮТА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЦЕНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА И РАСЧЕТОВ

4.1. Валютой, используемой при формировании цены заявки и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками), является российский рубль.

4.2. Конкурсное  предложение должно учитывать:

а) цену, согласно перечню работ

б) условия выполнения работ, в том числе сроки;

в) гарантийный срок;

г) качество работ;

д) требования и условия, сформулированные в конкурсной документации;

е) наличие финансовых, технических и организационных возможностей для выполнения обязательств по муниципальному контракту.

4.3. Смета  должна содержать без исключения все наименования и объем работ.

4.4. Наименования и количество товара, не включенные в Расчет, считаются не включенными в ценовое предложение. В таком случае считается, что участник представил ценовое предложение на частичное выполнение работ либо выполнение работ с ненадлежащим качеством, что будет считаться несоответствующим требованиям технического задания конкурсной документации и являться основанием для отклонения заявки соответствующего участника.

5. ПРАВО ЗАКАЗЧИКА В ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ ИЗМЕНИТЬ ОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ

Заказчик при исполнении муниципального контракта вправе в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных муниципальным контрактом работ, услуг не более чем на пять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных муниципальным контрактом, но связанных с работами, предусмотренными муниципальным контрактом. / п.6 ст.9/

При этом по согласованию с подрядчиком заказчик вправе изменить цену муниципального контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на пять процентов такой цены./п.6 ст.9/

6. ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗЪЯСНЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

/ст.24/

6.1. Дата начала предоставления разъяснений конкурсной документации: 
 «10» ноября 2006года. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, уполномоченный орган обязаны направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если  указанный запрос поступил к заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие  в конкурсе.

6.2. Дата окончания предоставления разъяснений конкурсной документации: 
 «06» декабря 2006 года.

7.  МЕСТО, ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК

7.1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: 
Саратовская область, р.п. Татищево, ул. Советская, д.13, каб.11.

7.2. Дата начала подачи заявок: 10 ноября 2006 года.

7.3. Дата окончания подачи заявок  11 декабря 2006года.

8. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С  ЗАЯВКАМИ, МЕСТО И ДАТА РАССМОТРЕНИЯ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА

8.1. Вскрытие конвертов с заявками произойдет 11 декабря 2006г в 14.00 (вр.мск)

по адресу:

Саратовская область, р.п. Татищево, ул. Советская, д.13, каб.11.

8.2. Рассмотрение и подведение итогов конкурса произойдет:

Администрация  Татищевского муниципального района,

расположенного по адресу:

Саратовская область, р.п. Татищево, ул. Советская, д.13, каб.11

в сроки, установленные Федеральным законом от 21.07.05 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд».

### 9. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ

### КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК

Оценка конкурсных заявок будет производиться по бальному методу оценки. Критериями оценки конкурсных заявок является: ценовое предложение; качество; сроки выполнения работ. Максимальное количество баллов по каждому критерию 10 баллов, минимальное –1 бал. Коэффициент весомости критериев:

«Цена»  - 0,5

«Качество»  - 0,25

«Сроки выполнения»  -0,25

Механизм оценки критерия «Цена».

В ходе оценки критерия будет применяться метод финансовой оценки по бальной системе, максимальное количество баллов 10.

«Качество выполнения работ»

Наличие в штате квалифицированных работников.

| № п/п | Наименование показателя | Требуемое значение | Данные участника размещения заказа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Обеспеченность инженерно-техническим персоналом для производства работ Обеспеченность рабочими требуемых специальностей для производства работ | Наличие в штате предприятия квалифицированных работников |  | подтверждено штатным расписанием, представлены сертификаты специалистов (при их наличии) |

«Сроки  выполнения работ»

До 30 дней  -  10 баллов

30дней и более  -1 балл.

- СРОК ПОДПИСАНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Победитель конкурса обязан подписать проект муниципального контракта в течении  10 дней со дня  подписания итогового протокола, и представить его заказчику.

Техническое задание

Объем выделенных средств  - 615400,00 рублей

Объем выполняемых работ:

Техническая инвентаризация объектов недвижимости ЖКХ.

Выдача технической документации.

Критерии оценки:

цена, сроки  выполнения работ, качество выполнения работ.

Приложение №1

# СМЕТА

| № п/п | Наименование объекта | цена | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здания 14 ед. |  |  |
|  | Котельные 8 ед. |  |  |
|  | В.т.ч. |  |  |
|  | МУП «Жилищник» 4 ед |  |  |
|  | р.п. Татищево ул. Октябрьская, ул. Северная, ул Крупская д.96 |  |  |
|  | с. Идолга |  |  |
|  | МУП «Сторожевское ЖКХ» 3 ед |  |  |
|  | п. Сторожовка ул. Средняя д.7; |  |  |
|  | ст. Курдюм ул. Новая,д.7 |  |  |
|  | ст. Курдюм ул. Школьная д.8 |  |  |
|  | МУП «Вязовское ЖКХ» 1ед |  |  |
|  | С. Вязовка ул. Совхозная, д.7а |  |  |
|  | Котельная установка с бойлером 1 ед |  |  |
|  | МУП «Вязовское ЖКХ» |  |  |
|  | С. Вязовка ул. Советская д.7 |  |  |
|  | Блок-бокс очистных сооружений 1 ед |  |  |
|  | МУП «Садовское ЖКХ» п. Садовый |  |  |
|  | Блок производственного корпуса 1 ед |  |  |
|  | МУП «Сторожевское ЖКХ» |  |  |
|  | С Сторожевка., территория очистных |  |  |
|  | Здание решеток очистных сооружений 1 ед. |  |  |
|  | МУП «Сторожевское ЖКХ» |  |  |
|  | С Сторожевка., территория очистных |  |  |
|  | Пожарный бокс 1ед. |  |  |
|  | МУП «Сторожевское ЖКХ» |  |  |
|  | С. Сторожевка, ул. Комсомольская д.7а |  |  |
|  | Трансформаторная подстанция 1 ед |  |  |
|  | МУП «Жилищник» |  |  |
|  | р.п. Татищево. Ул. Северная |  |  |
| 2 | Иные здания 24 ед |  |  |
|  | В т.ч. |  |  |
|  | МУП «Жилищник» 10 ед |  |  |
|  | Р.п. Татищево ул. Крупская, д.96 |  |  |
|  | Административное здание ЖКХ |  |  |
|  | Столярная мастерская |  |  |
|  | Склад стройматериалов |  |  |
|  | Склад стройматериалов (1/2) |  |  |
|  | Столовая |  |  |
|  | Кузница |  |  |
|  | Диспетчерская |  |  |
|  | Гараж (ХДСУ) |  |  |
|  | Гараж для легкового автомобиля |  |  |
|  | Гараж на 14 мест |  |  |
|  | МУП «Сторожевское ЖКХ» 6 ед |  |  |
|  | Здание БПК с. Сторожевка ул.Молодежная д.2а |  |  |
|  | Столовая с. Сторожевка, ул. Комсомольская д.7а |  |  |
|  | Павильон с. Сторожевка, ул. Комсомольская д.7а |  |  |
|  | Проходная с. Сторожевка, ул. Комсомольская д.7а |  |  |
|  | Магазин с. Сторожевка ул. Газовиков |  |  |
|  | Магазин с. Сторожевка |  |  |
|  | МУП «Вязовское ЖКХ» 2 ед |  |  |
|  | Здание БПК с. Вязовка, ул. Советская, д.5 |  |  |
|  | Административное здание ЖКХ с. Вязовка, ул. Колхозная |  |  |
|  | МУП «Садовское ЖКХ» 6 ед |  |  |
|  | п. Садовый |  |  |
|  | Административное здание ЖКХ ул. Садовая, д7 |  |  |
|  | Здание БПК ул. Садовая, д.17а |  |  |
|  | Здание почты ул. Новая, д3 |  |  |
|  | Здание очистных сооружений |  |  |
|  | Гараж ул. Садовая, д.1 |  |  |
|  | Администрация Садовского м.о. ул. Хозяйственная, д.8 |  |  |
| 3 | Скважина 28 ед. |  |  |
|  | МУП «Жилищник» 12 ед. |  |  |
|  | р.п. Татищево ул. Полигон-1, ул. Северная-4, |  |  |
|  | ул.Шигаева-1ед, ул.Садовая-1ед, «Пищевик»-1ед, ул. Победы-2ед, «Развитие»-1ед, с.Идолга-1ед. |  |  |
|  | МУП «Сторожевское ЖКХ» 6 ед. |  |  |
|  | с.Курдюм-3 ед., с. Широкое-3ед |  |  |
|  | МУП «Вязовское ЖКХ» 11 ед. |  |  |
|  | С. Вязовка, п.Звездный-1ед,с. Нееловка-1ед,с. Сокур –2ед (за пределами села), с. Агаревка-1ед (за пределами села), Б.Каменка-5ед (ул.Центральная-1ед, ул.Московское шоссе-1ед., за селом на Лысой горе-3ед), с. Вязовка ул.Дорожная –1ед. |  |  |
| 4 | Водонапорная башня 12 ед. |  |  |
|  | МУП «Жилищник» 6 ед. |  |  |
|  | р.п. Татищево (ул. Северная-2ед.,ул. Калинина –1ед, ул.Победы-1ед, ул.Шигаева-1ед, с. Идолга-1ед) |  |  |
|  | МУП «Сторожевское ЖКХ» 3 ед. |  |  |
|  | С. Курдюм-3ед |  |  |
|  | МУП «Вязовское ЖКХ» 1 ед. |  |  |
|  | С.Вязовка,п.Звездный |  |  |
|  | МУП «Садовское ЖКХ» 2 ед. |  |  |
|  | п. Корякино-2ед. |  |  |
| 5 | Водопроводные сети 81875п.м |  |  |
|  | МУП «Жилищник» 23825 п.м. |  |  |
|  | р.п. Татищево ул. Калинина, Крупской, Красноармейская, Коммунистическая, Северная, Первомайская, Октябрьская, Кирова |  |  |
|  | МУП «Сторожевское ЖКХ» 22380 п.м |  |  |
|  | С. Сторожевка |  |  |
|  | МУП «Вязовское ЖКХ» 34870 п.м |  |  |
|  | С. Вязовка п. Звездный, ул. Садовая, с Нееловка, с. Сокур, с.Б.Каменка, |  |  |
|  | МУП «Садовское ЖКХ» 9530 п.м |  |  |
|  | п. Садовый, п. Корякино, п. Коминтерн |  |  |
| 6 | Канализационные сети 18222 п.м |  |  |
|  | МУП «Жилищник» 7550 п.м |  |  |
|  | р.п. Татищево, ул. Северная, ул. Кирова |  |  |
|  | МУП «Сторожевское ЖКХ» 7092 п.м |  |  |
|  | п. Сторожевка |  |  |
|  | МУП «Садовское ЖКХ» 3580 п.м |  |  |
|  | п. Садовый ул.Комсомольская, Школьная, Молодежная, Новая, Садовая, Хозяйственная, Привокзальная, Ягодная. |  |  |
| 7 | Газопровод 4577 п.м |  |  |
|  | МУП «Жилищник» 4577 п.м |  |  |
|  | Р.п. Татищево, ул. Октябрьская, ул.Северная. |  |  |
| 8 | Теплосети 33349 п.м |  |  |
|  | МУП «Жилищник» 28140 п.м |  |  |
|  | р.п. Татищево, ул. Северная, Октябрьская |  |  |
|  | МУП «Сторожевское ЖКХ» 5209 п.м |  |  |
|  | с. Сторожевка |  |  |
| 9 | Биологические пруды 9000кв.м |  |  |
|  | МУП «Сторожевское ЖКХ» |  |  |
|  | С. Сторожевка, территория очистных. |  |  |
| 10 | Электролиния 2450м |  |  |
|  | МУП «Жилищник» |  |  |
|  | Р.п. Татищево ул. Северная, Шигаева |  |  |
| 11 | Труба дымовая 32м |  |  |
|  | МУП «Жилищник» р.п. Татищево ул. Северная |  |  |

ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

К КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

для проведения ОТКРЫТОГО конкурса

на право заключения МУНИЦИПАЛЬНОГО контракта на

проведение технической инвентаризации объектов недвижимости ЖКХ.

Наименование участника ______________

Форма № 1

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Дата ________

В единую комиссию: ______________________________

Адрес: ___________________________________

Уважаемые господа!

Изучив конкурсную документацию, получение которой настоящим удостоверяется, мы, [фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес  юридического лица, номер контактного телефона], предлагаем (выполнить  работы,  осуществить  поставку,  оказать услуги - выбрать нужное) в полном соответствии с условиями конкурсной  документации  в следующем объеме.

Мы предлагаем [выполнить  работы,  осуществить  поставку,  оказать услуги - выбрать нужное] на следующих условиях:

| 1. | Цена | ___ рублей ___ копеек, (в том числе НДС _ рублей _ копеек) |
| --- | --- | --- |

Сроки [поставки, исполнения работ, оказания услуг - выбрать нужное] по  муниципальному контракту:

Начало: ______________. Окончание: ___________________.

В соответствии с формой «Календарный план оказания услуг» - приложение №2 к настоящему конкурсному предложению.

Мы принимаем на себя следующие обязательства: (срок гарантийных обязательств, прочие обязательства).

Стоимость  соответствует форме «Смета» - приложение №3 к настоящему конкурсному предложению.

Подписывает руководитель участника – юридического лица, представитель участника, действующий на основании доверенности).

Указывается должность, фамилия, имя, отчество; подпись заверяется печатью в случае ее наличия.

Наименование участника ______________

Форма №2

Календарный план оказания услуг

____________________________________________________

(наименование объекта)

# ЛОТ №

начало ________	окончание ______________

| Наименование (товара, работ, услуг) | Объем (поставки, работ, услуг) |  |  | График (поставки, работ, услуг) (недели, месяцы) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Кол-во | Стоимость тыс. руб. | Дни |  |  |  | и т.д. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Подписывает руководитель участника – юридического лица, представитель участника, действующий на основании доверенности).

Указывается должность, фамилия, имя, отчество; подпись заверяется печатью в случае ее наличия.

Наименование участника ______________

Форма № 3

СМЕТА выполнения работ

Подписывает руководитель участника – юридического лица, представитель участника, действующий на основании доверенности, а также главный бухгалтер     участника   (в случае его наличия).

Указывается должность, фамилия, имя, отчество; подпись заверяется печатью в случае ее наличия.

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

НА ЗАКУПКУ РАБОТ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД №

р.п. Татищево                                                         «____» ________ 2006 год

Заказчик, _________________________________________________________________________именуемый  в  дальнейшем «Заказчик»,

в лице, __________________________________________________________________  действующего  на   основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________________________________________  именуемый  в  дальнейшем «Поставщик»,

в лице_________________________________________________________________ действующего  на  основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны»,  на  основании  результатов  открытого   конкурса, и  в соответствии с законодательством Российской Федерации заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя осуществление работ_________________________________________________________________для Заказчика на общую  сумму __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

1.2.  Содержание и сроки поставки работ определяются в соответствии с  приложениями Конкурсной документации, являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. Продукция, поставляемая согласно настоящему Контракту для муниципальных нужд,  должна соответствовать требованиям государственных стандартов  Российской Федерации.

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик:

а) поручает Поставщику осуществление поставок товара для муниципальных нужд Заказчику в порядке и на условиях,  предусмотренных настоящим Контрактом;

б) обязуется передать Поставщику документацию и информацию, необходимую для выполнения муниципального заказа на поставку продукции Заказчику;

в) консультирует Поставщика по вопросам выполнения муниципального заказа  на  поставку продукции Заказчику;

г) обеспечивает оплату продукции, поставляемой для Заказчика, в соответствии с пунктом 4 настоящего Контракта;

д) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Поставщика вправе требовать у него соответствующего возмещения;

2.2. Поставщик:

а) обязуется поставить продукцию для муниципальных нужд Заказчика в срок и надлежащего качества, предусмотренные настоящим Контрактом;

б) самостоятельно приобретает материальные ресурсы, необходимые для исполнения настоящего Контракта;

в) вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика документацию и информацию, необходимые для выполнения Контракта на поставку продукции для муниципальных нужд Заказчика;

г) получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения Контракта;

д) вправе получать оплату за продукцию, поставленную для Заказчика, в соответствии с пунктом 4 настоящего Контракта;

е) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Заказчика вправе требовать у него соответствующего возмещения;

ж) обеспечивать  надлежащую  организацию  технического  обслуживания, как  в  течении, так  и  по  истечении  гарантийного  срока.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ

3.1. При завершении этапа поставки работ и поставкиработ в целом Поставщик представляет Заказчику  накладные и счета-фактуры.

3.2. В случае поставки некачественных работ Стороны обязаны составить акт с перечнем дефектов и необходимых работ по их устранению. Указанные претензии должны быть предъявлены Заказчиком в течение 10 дней со дня получения им счетов-фактур и накладных. Поставщик обязан произвести работы по устранению дефектов продукции без дополнительной оплаты.

3.3. Если при сдаче-приемке выполненных работ будет выявлена необходимость исправления продукции с изменением отдельных условий Контракта, то по требованию Заказчика указанные работы производятся Поставщиком на основании дополнительного соглашения между ними.

4. СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ, ПОРЯДОК

ЕЕ ПОСТАВКИ И РАСЧЕТОВ

4.1. Сдача Поставщиком и приемка Заказчиком указанных работ оформляется: накладными с предоставлением счетов-фактур при безналичном расчете.

4.2. Продукция поставляется непосредственно в адрес получателя, указанного Заказчиком в заявках, являющихся неотъемлемой частью настоящего контракта.

4.3. Расчеты за поставляемые работы осуществляются, путем перечисления денежных средств Поставщику на соответствующий расчетный счет, согласно выставленным счетам-фактурам  по факту выполнения работ.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Поставщик по требованию Заказчика своими силами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, обязан устранить дефекты продукции, допущенные по вине Поставщика.

5.2. В случае не устранения указанных дефектов в согласованный Сторонами срок Поставщик уплачивает Заказчику понесенные им убытки.

5.3. В случае прекращения поставок продукции, предусмотренной настоящим Контрактом, по вине Заказчика, последний обязан возместить Поставщику фактически произведенные затраты.

5.4 Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств.

5.5. В случае возникновения споров Стороны обязуются принять все меры для их разрешения путем договоренности. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в соответствующий суд.

5.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Контракту Заказчик и Поставщик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.7. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку, недопоставку или невыполнение обязательств, обусловленные обстоятельствами, возникшими помимо и желания сторон, которые нельзя предвидеть или избежать.

6. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА

Администрация  Татищевского муниципального района Саратовской области и должностные лица, уполномоченные главой  Татищевского  муниципального района Саратовской области, вправе осуществлять контроль за исполнением настоящего Контракта, в том числе проводить экспертные проверки выполненных работ для муниципальных нужд.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА

И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

7.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с "___" _______ 2006года по "__" _______ 2006 года включительно.

7.2. В настоящий Контракт по письменному соглашению Сторон могут быть внесены изменения и дополнения в порядке, предусмотренном для заключения настоящего Контракта.

7.3. Муниципальный Заказчик вправе полностью или частично отказаться от товаров, поставка которых предусмотрена муниципальным контрактом, при условии возмещения Поставщику убытков, причиненных таким отказом.

8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик: Администрация Татищевского муниципального района | Поставщик: |
| --- | --- |
| 412181 Саратовская обл. р.п. Татищево ул. Советская 13 ИНН 6434010394 КПП 643401001, л. сч. 005010051 р/сч. 40204810800000000061 БИК 046311001 Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Саратовской области г. Саратов М.П. __________________________ ПОДПИСЬ | М.П.____________________________ подпись |

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Контракт составлен в письменной форме в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному для Заказчика, и Поставщика).