Администрация Татищевского муниципального района

«УТВЕРЖДАЮ» ЗАКАЗЧИК ___________________ П.В. Сурков 18 июня 2007г

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ для проведения открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на проведение ремонта здания муниципального медицинского учреждения «Татищевская Центральная районная больница»

+

Татищево 2007г.

Конкурсная документация

для открытого  конкурса   включает в себя:

1.Общая часть конкурсной документации:

Разделы:

  - Понятия и сокращения, используемые в конкурсной документации.

  - Приглашение к участию в конкурсе.

  - Информационная карта конкурса.

1.3.    Условия проведения конкурса:

- 1. Общие сведения.

- 2. Порядок подготовки заявок.

- 3. Порядок подачи заявок, изменение и отзыв заявок, вскрытие конвертов с заявками.

- 4. Порядок рассмотрения заявок, условия их отклонения.

- 5. Заключение муниципального контракта.

- 6. Правовое регулирование.

1.4. Информационная карта конкурса.

- Специальная часть конкурсной документации.

Разделы:

  - Инструкция участникам.

- 1. Общие сведения.

- 2. Требования к участникам и услугам, являющимся предметом

конкурса.

- 3. Документы, входящие в заявку.

- 4. Порядок формирования заявки.

- 5. Право заказчика изменить объем заявки.

- 6. Дата начала и окончания предоставления разъяснений.

- 7. Место, даты начала и окончания подачи заявок.

- 8. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками.

- 9. Критерии оценки и сопоставления конкурсных заявок.

- 10.Срок подписания муниципального контракта.

2.2. Техническое задание.

2.3.Образцы форм для заполнения.

- Форма №1 «Конкурсное предложение».

- Форма №2  «Календарный план-график».

- Форма №3 «Смета».

- Форма №4 «Анкета участника»

- Форма №5 «Опись документов»

2.4. Проект муниципального контракта.

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

на проведение ремонта здания муниципального медицинского учреждения «Татищевская

центральная районная больница»

1.1.ПОНЯТИЯ И СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Понятия, термины и сокращения, использующиеся в конкурсной документации, применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон).

В настоящей конкурсной документации также используются следующие понятия и сокращения:

заказчик –  Администрация Татищевского муниципального района;

уполномоченный представитель Заказчика – муниципальное учреждение Татищевского муниципального района

участники – участники размещения муниципального заказа                            Саратовской области;

заявка – заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником размещения муниципального заказа Саратовской области;

единая постоянно действующая комиссия – комиссия по организации размещения муниципального заказа администрации Татищевского муниципального района;

официальное средство массовой информации – газета «Сельская жизнь» - печатное издание Татищевского муниципального района.

официальный сайт Татищевкого муниципального района – www.tatishevo.ru

официальный сайт Правительства Саратовской области – www.saratov.gov.ru -

сайты для размещения извещения о проведении конкурса, извещение об отказе проведения открытого конкурса, итогов открытого конкурса.

# 1.2.  ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ

Уважаемые господа!

Настоящим приглашаются к участию в конкурсе, полная информация о котором указана в Информационной карте конкурса, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Заинтересованные лица могут скачать полный комплект настоящей конкурсной документации в электронном виде бесплатно.

На основании заявления (запроса) любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления экземпляр конкурсной документации на бумажном носителе предоставляется такому лицу в порядке, указанном в извещении о проведении настоящего конкурса или выдается в электронном виде: на собственный носитель информации, может быть отправлена по адресу электронной почты указанному в заявлении (запросе).

На официальном сайте, указанном в Информационной карте конкурса, будут публиковаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей конкурсной документации, а также все изменения или дополнения конкурсной документации, в случае возникновения таковых.

Все изменения и дополнения конкурсной документации будут направляться заказными письмами или в форме электронных документов всем Участникам конкурса, направившим соответствующие заявления и получившим конкурсную документацию на бумажном носителе.

Обращаем Ваше внимание на то, что Участники размещения заказа, скачавшие комплект конкурсной документации на официальном сайте и не направившие заявления (запроса) на получение конкурсной документации на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений конкурсной документации. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае не получения такими Участниками размещения заказа разъяснений, изменений или дополнений к конкурсной документации.

  - ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

| 1. | Форма торгов | Открытый конкурс |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование заказчика Место нахождения Почтовый адрес и адрес электронной почты Номер контактного телефона | Администрация Татищевского муниципального района 412170 Саратовская область, р.п. Татищево, ул. Советская, д.13, каб.11 munzakaz@tatishevo.ru тел. 4-05-50, 4-22-40 |
| 3. | Предмет контракта Количество поставляемого товара (объем выполняемых работ, оказываемых услуг) | Проведение ремонта здания муниципального медицинского учреждения «Татищевская Центральная районная больница» Объем работ указан в техническом задании конкурсной документации по лотам: Лот №1 «Ремонт помещения приемного покоя в здании стационара» Лот №2 «Ремонт помещения клинико-диагностической лаборатории» |
| 4. | Место поставки товара (выполнения работ, оказание услуг) | Саратовская область, р.п. Татищево, ул. Мичурина, д.9 |
| 5. | Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота); | 2369687,00в том числе: Лот №1 1 244 466,00 руб; Лот №2 1 125 221,00 руб; |
| 6. | Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация Размер порядок и сроки внесения платы за предоставление документации (если такая установлена) | Администрация Татищевского муниципального района 412170 Саратовская область, р.п. Татищево, ул. Советская, д.13, каб.11. Конкурсная документация размещена на официальных сайтах Татищевского муниципального района в сети Интернет www.tatishevo.ru ; Правительства Саратовской области в сети Интернет www.saratov.gov.ru Конкурсная документация предоставляется бесплатно до 23.07.2007г (время московское) |
| 7. | Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками, открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе | Администрация Татищевского муниципального района 412170 Саратовская область, р.п. Татищево, ул. Советская, д.13, каб.11 Вскрытие конвертов произойдет в 10ч00м 23.07.2007г (вр. мск.) |
| 8. | Место и дата рассмотрения заявок | Администрация Татищевского муниципального района 412170 Саратовская область, р.п. Татищево, ул. Советская, д.13, каб.11 Рассмотрение заявок втечении двадцати дней со дня вскрытия конвертов с заявками |
| 9. | Место и дата подведения итогов конкурса | Администрация Татищевского муниципального района 412170 Саратовская область, р.п. Татищево, ул. Советская, д.13, каб.11 Подведение итогов втечении десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения |
| 10. | Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов (если они установлены) | Не установлено |
| 11. | Размер обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, срок и порядок внесения средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств, если данное требование установлено. | Не установлено |
| 12. | Размер обеспечения исполнения контракта (если данное требование установлено) | Не установлено |
| 13. | Особенности участия субъектов малого предпринимательства в размещении заказа* | Не установлено |

1.3.Условия проведения конкурса

    - ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Единая постоянно действующая  комиссия обеспечивает размещение извещения о проведении открытого конкурса и конкурсной документации на официальном сайте одновременно с размещением извещения о проведении открытого конкурса в официальном печатном издании не менее чем за тридцать дней до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Участник обязан изучить конкурсную документацию.

Представление неполной информации, требуемой конкурсной документацией, представление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям Закона и конкурсной документации, является риском участника, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.

- ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНКУРСНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ

1.1.	Заказчик, уполномоченный орган  по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе  принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается.

1.2. 	В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются и в течение одного дня размещаются заказчиком в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого конкурса, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных  документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация.

1.3.	Срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.

- РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

2.1.  Любой участник вправе направить  в единую постоянно действующую комиссию в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении положений конкурсной документации (далее – запрос).

Запрос может быть направлен с момента размещения специальной части конкурсной документации на официальном сайте.

2.2. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса единая постоянно действующая комиссия направляет участнику в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок, установленного в специальной части конкурсной документации.

2.3.Запросы, поступившие позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок, не рассматриваются.

3.ОТКАЗ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

3.1. Заказчик, Уполномоченный представитель Заказчика вправе отказаться от проведения открытого конкурса не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок.

3.2.  Единой постоянно действующей комиссией извещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается в официальном печатном издании в течение пяти дней и размещается на официальном сайте в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса.

3.3. В течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса единой постоянно действующей комиссией вскрываются конверты с заявками и направляются соответствующие уведомления всем участникам, подавшим заявки.

4.ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ

4.1. При проведении конкурса какие-либо переговоры Уполномоченного представителя Заказчика или единой постоянно действующей комиссии с участником размещения заказа не допускается.

4.2. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

1.3.2. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ЗАЯВОК

### 1. ЯЗЫК ЗАЯВКИ

1. Заявка, вся корреспонденция и документация, связанная с этой заявкой, должны быть написаны на русском языке.

### ОДНО КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ КАЖДОГО УЧАСТНИКА

Каждый участник в составе своей заявки подает одно конкурсное предложение,  с указанием предложений по каждому лоту отдельно. При этом участник вправе подать только одно ценовое предложение на лот. Частичное участие в лоте исключатся.

### ЗАТРАТЫ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

### Все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, несёт участник размещения заказа. Уполномоченный представитель Заказчика  не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов конкурса.

## ОФОРМЛЕНИЕ И ПОДПИСАНИЕ ЗАЯВКИ

4.1. Заявка оформляется в письменной форме, форме печатного документа и в форме электронного документа.

Участнику по его требованию выдаётся расписка о получении конверта с заявкой с указанием даты, времени его получения.

4.2. Документы в составе заявки обязательно должны находиться в порядке, предусмотренном описью документов в специальной части конкурсной документации.

4.3. Конкурсное предложение, должно быть подписано лицом, имеющим полномочия для ее подписания от имени участника.

4.4. Все документы, входящие в заявку, должны быть надлежащим образом оформлены, должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (бланк отправителя, исходящий номер, дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать – в необходимых случаях). При этом документы, для которых установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими формами. Сведения могут быть впечатаны в формы, а также допускается заполнять формы от руки печатными буквами синими, черными или фиолетовыми чернилами.

4.5. Все страницы заявки, в которые внесены дополнения или поправки, должны быть подписаны лицом, подписавшим заявку, и заверены печатью (в случае ее наличия).

4.6. Документы заявки предоставляются в оригинале, либо заверенных надлежащим образом копиях в случаях установленных специальной частью конкурсной документации.

Использование факсимиле недопустимо, в противном случае такие документы считаются не имеющими юридической силы.

Документ заявки, предоставленный с нарушением данных требований, не будет иметь  юридической силы.

# 5. ТРЕБОВАНИЕ О ВНЕСЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КАЧЕСТВЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ

# (если оно предусмотрено конкурсной документацией)

5.1. Участник представляет в составе своей заявки обеспечение заявки, если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией в виде копии платежного поручения.

Обеспечение заявки предоставляется по каждому лоту отдельно.

Валютой обеспечения заявки является российский рубль.

5.2. Заказчик возвращает участникам денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, в следующих случаях:

- отказ Уполномоченного представителя Заказчика  от проведения открытого конкурса (часть 5 статьи 21 Закона);

- отзыв участником своей заявки в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками (часть 9 статьи 25 Закона);

- заключен муниципальный контракт с участником, подавшим единственную заявку (часть 12 статьи 25 Закона);

- получение заявок после окончания приема конвертов с заявками                 (часть 10 статьи 26 Закона);

- принято решение об отказе в допуске участника к участию в конкурсе (часть 3 статьи 27 Закона);

- при признании конкурса несостоявшимся (часть 4 статьи 27 Закона);

- заключен муниципальный контракт с участником в случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник, подавший заявку, признан участником конкурса (часть 5 статьи 27 Закона);

- участники конкурса участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер (часть 12 статьи 28 Закона);

- заключен муниципальный контракт с победителем  конкурса или с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер (часть 5 статьи 29).

5.3. Заказчик не  возвращает участникам денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, в следующих случаях:

- уклонение участника, подавшего единственную заявку, от заключения муниципального контракта (часть 12 статьи 25 Закона);

- уклонение единственного участника, признанного участником конкурса, от заключения муниципального контракта (часть 5  статьи 27 Закона);

- уклонение победителя конкурса или участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, от заключения муниципального контракта (часть 2 статьи 29).

# 6. ОФОРМЛЕНИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ

6.1. Для участия в конкурсе участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией.

6.2. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте или в форме электронного документа. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса  (лота), на участие в котором подается данная заявка. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте  жительства (для физического лица).

Единая постоянно действующая комиссия принимает и регистрирует только запечатанный конверт.

6.3.Срок поступления заявки определяется по дате и времени регистрации в секретариате единой комиссии, указываемых в расписке в получении конверта.

6.5. При получении заявки на участие в конкурсе, поданной в форме электронного документа,  единая постоянно действующая комиссия  обязана подтвердить в письменной форме или в форме электронного документа ее получение в течение одного рабочего дня со дня получения такой заявки.

1.3.3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК, ИЗМЕНЕНИЕ И ОТЗЫВ ЗАЯВОК, ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ

- СРОК И МЕСТО ПОДАЧИ ЗАЯВОК

1.1. Заявка должна быть доставлена участниками по адресу, указанному в специальной части, не позднее времени и даты вскрытия конвертов.

1.2. Единая комиссия может продлить срок подачи заявок путем внесения изменения в специальную часть конкурсной документации. В этом случае срок действия всех прав и обязанностей Уполномоченного представителя Заказчика и участника продлевается с учетом измененной окончательной даты.

1.3. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе и подаваемых в форме электронных документов заявок на участие конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются, осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа.

## ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАЯВКАХ И ИХ ОТЗЫВ

2.1. Участник вправе изменить или отозвать свою заявку до момента начала процедуры вскрытия конвертов.

Никакие изменения не могут быть внесены в заявки после истечения установленного срока их подачи.

2.2. Изменение в заявку должно быть подготовлено, запечатано, маркировано и доставлено в соответствии с пунктами 2.4, 2.6. Конверты дополнительно маркируются словом "Изменение".

Изменения в заявку оформляются в форме изменений (дополнений) в отдельные пункты заявки либо в виде новой редакции заявки.

Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится в том же порядке, что и регистрация заявки.

2.3. Отзыв заявок осуществляется на основании письменного уведомления участника об отзыве своей заявки.

2.4. Стоимость предоставленного комплекта конкурсной документации не возвращается.

# ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ

3.1. Участники, подавшие заявки, или их доверенные лица вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками.

Представители участников, пожелавшие принять участие в процедуре вскрытия конвертов с заявками, должны зарегистрироваться, подтвердив тем самым свое присутствие доверенностью.

3.2. Публично в день, во время и в месте, указанные в специальной части конкурсной документации,  единой комиссией вскрываются конверты с заявками, включая изменения к заявкам.

3.3. В день вскрытия конвертов с заявками непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в специальной части конкурсной документации,  председатель единой комиссии объявляет присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки до вскрытия конвертов с заявками.

3.4. С момента начала процедуры вскрытия конвертов участники не имеют права подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.

3.5. В первую очередь единая комиссия вскрывает конверты с пометкой «Изменения». После вскрытия конвертов с пометкой «Изменения» единая комиссия вскрывает все иные конверты с заявками.

3.7. Единая комиссия проверяет сохранность конверта перед вскрытием. Представители участников, присутствующие на процедуре вскрытия конвертов, также могут удостовериться  в сохранности представленных конвертов.

3.8. Наименование юридического лица и почтовый адрес каждого участника, конверт с заявкой которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок, объявляются при вскрытии конвертов с заявками.

3.9. При вскрытии конвертов с заявками единая комиссия вправе потребовать от участников представления разъяснений положений представленных ими  документов и заявок. При этом не допускается изменение заявки.

3.10. Заявки, включая поправки к ним, которые не были вскрыты и зачитаны вслух, не принимаются единой комиссией для дальнейшей оценки независимо от обстоятельств.

# 1.3.4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК, УСЛОВИЯ ИХ ОТКЛОНЕНИЯ

### РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК

1.1. Единая комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Закона, и требованиям  конкурсной документации, такими как:

1) Соответствие участников размещения  заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с Законодательством Российской федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

2)  Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или непроведение в отношении участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

3) Не приостановление деятельности участника размещения заказа;

4) Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

1.2. Срок рассмотрения заявок не может превышать двадцати дней со дня вскрытия конвертов с заявками.

1.3. Единая комиссия при рассмотрении заявок:

-1.3.1. Проверяет заявки на наличие документов, подтверждающих внесение обеспечения заявки, в случае если такое установлено.

-1.3.2. Проверяет заявки на правильность, полноту их оформления и достоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

-1.3.3. Проверяет заявки на соответствие требованиям технического задания конкурсной документации.

-1.3.4. Проверяет наличие копий документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг, являющихся предметом конкурса,  требованиям законодательства Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам,  и достоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

-1.3.5. Проверяет заявку на не превышение начальной цены контракта установленной специальной частью конкурсной документации.

-1.3.6. Проверяет заявки на предмет наличия арифметических и технических ошибок.

1.4. На основании результатов рассмотрения заявок единой комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе или об отказе в допуске такого участника к участию в конкурсе.

1.5. Единая комиссия вместе с Уполномоченным представителем Заказчика вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника - юридического лица, подавшего заявку, проведении в отношении такого участника - юридического лица процедуры банкротства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.

1.6. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником единая комиссия вправе отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

1.7. Всем участникам, подавшим заявки, и участникам, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию, направляются уведомления о принятых единой комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола.

1.8. В случае, если принято решение о допуске к участию в конкурсе только одного участника, он  не вправе отказаться от заключения конкурса.

1.9. По итогам составляется протокол рассмотрения заявок.

- ОСНОВАНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ЗАЯВОК

2.1. При рассмотрении заявок участник не допускается единой комиссией к участию в конкурсе в случае:

2.1.1. Заявка не соответствует формальным требованиям конкурсной документации.

2.1.2. Отсутствует копия платежного поручения, подтверждающая внесение обеспечения заявки в случае, если такое установлено.

2.1.3. Отсутствует или в не надлежащем виде или неполно оформлена какая-либо форма, предусмотренная специальной частью конкурсной документации.

2.1.4. Участник не соответствует требованиям правомочности на участие в конкурсе согласно пункту 4.1.1. общей части конкурсной документации.

2.1.5. Участник не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам, если такие требования в соответствии с частью 2  статьи 11 Закона установлены.

2.1.6. Заявка участника не соответствует техническому заданию  конкурсной документации.

2.1.7. Цена заявки по лоту превысит начальную цену муниципального  контракта по соответствующему лоту, указанную в специальной части конкурсной документации.

2.1.8. Ценовое предложение подготовлено не в соответствии с предметом конкурса.

Если будет выявлено несоответствие между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, то предпочтение будет отдаваться сумме, выраженной буквенными значениями.

2.1.9. Представленные в заявке расчеты и обоснования содержат грубую арифметическую или техническую ошибку, исправление которых меняет технические характеристики или цену заявки.

2.2. Единая комиссия  вправе признать заявку, соответствующей требованиям конкурсной документации и участник может быть допущен к участию в конкурсе, если заявка  содержит незначительные отклонения от требований конкурсной документации, которые существенно не меняют характеристик, условий и иных требований, предусмотренных конкурсной документацией, либо если она содержит незначительные ошибки или неточности.

Единая комиссия вправе признать несущественными отклонения от требований конкурсной документации только в случае, если эти отклонения не противоречат нормам действующего законодательства.

3.ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК, ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА

3.1. Единая комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок, поданных участниками, признанными участниками конкурса.

3.2. Единая комиссия осуществляет, оценку и сопоставление заявок участников конкурса в целях определения победителя конкурса в соответствии с критериями оценки, установленными специальной частью конкурсной документации.

3.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок единой комиссией присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения муниципального контракта, присваивается первый номер и составляется протокол оценки заявок. Срок оценки и сопоставления заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола.

3.4. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения муниципального контракта и заявке которого присвоен первый номер.

1.3.5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

1.1. Заказчик, Уполномоченный представитель Заказчика заключают муниципальный контракт с победителем конкурса на условиях, содержащихся в конкурсной документации и заявке победителя конкурса.

1.2. Победителю конкурса в течение трех дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок передается один экземпляр указанного протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения условий исполнения муниципального контракта, предложенных победителем конкурса в заявке, в проект муниципального  контракта, прилагаемый к специальной части конкурсной документации.

1.3. В случае, если победитель конкурса в срок, предусмотренный специальной частью конкурсной документации, не представил заказчику подписанный муниципальный контракт,  а также обеспечение исполнения муниципального контракта,  (если указанное обеспечение предусмотрено специальной частью конкурсной документации), победитель конкурса признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

1.4. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения муниципального контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.

1.5. Правоотношения между заказчиком и победителем конкурса по предмету конкурса возникают после подписания муниципального контракта и внесения его Реестр муниципальных контрактов.

2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

(если такое устанавливается)

2.1. В случае, если специальной частью конкурсной документации установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, муниципальный контракт заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается контракт, банковской гарантии, страхования ответственности по муниципальному контракту или передачи заказчику в залог денежных средств в размере обеспечения исполнения муниципального контракта, указанном в специальной части конкурсной документации.

2.2. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником конкурса самостоятельно.

2.3. Если победителем торгов или участником конкурса, с которым заключается муниципальный контракт, является бюджетное учреждение и специальной частью конкурсной документации было установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, предоставления обеспечения исполнения муниципального контракта не требуется.

- ПРАВО ЗАКАЗЧИКА ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

После определения победителя конкурса в срок, предусмотренный специальной частью конкурсной документации для заключения муниципального контракта, заказчик вправе отказаться от заключения муниципального контракта с победителем конкурса в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников - юридических лиц или проведения в отношении участников - юридических лиц процедуры банкротства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 3 статьи 25 Закона и специальной частью конкурсной документации;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения муниципального контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

# ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Взаимоотношения участников, конкурсной комиссии и заказчика, уполномоченного органа,  возникшие в связи с проведением настоящего конкурса, регулируются законодательством Российской Федерации и   Саратовской области.

2. специальнАЯ ЧАСТЬ

КОНКУРСНОЙ документациИ

на проведение ремонта здания муниципального медицинского учреждения «Татищевская центральная районная больница»

2.1.  ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ

# 2.1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

# 1.Предмет конкурса, начальная цена муниципального контракта, источник финансирования

  - Предметом настоящего конкурса является проведение ремонта помещений здания муниципального медицинского учреждения «Татищевская Центральная районная больница»

Проведение осуществляется в соответствии с  заданием конкурсной                              документации.

1.2.      Начальная цена контракта:

| № лота | Наименование | Начальная цена по лоту (рублей) |
| --- | --- | --- |
| Лот №1 Лот №2 | «Ремонт помещения приемного покоя в здании стационара»; «Ремонт помещения клинико-диагностической лаборатории»; | 1 244 466,00 1 125 221,00 |

  - Источник финансирования:

Средства областного бюджета

2.  Сведения о заказчике, уполномоченном органе

2.1. Заказчик:

Администрация Татищевского муниципального района

место нахождения: Саратовская область, р.п. Татищево, ул. Советская, д.13, каб.11

Уполномоченный представитель Заказчика:

ММУ «Татищевская Центральная районная больница»

2.2. Контактное лицо по положениям конкурсной документации:

Лукапров Григорий Иванович                  8(258)4-05-50

Гаврилова Галина Александровна           8 (258) 4-22-40

электронная почта:                                    munzakaz@tatishevo.ru

### 3.Содержание и состав конкурсной документации

3.1. Конкурсная документация для настоящего конкурса включает в себя:

1) общая часть конкурсной документации;

2) специальная часть конкурсной документации;

3.2. Текст конкурсной документации утвержден единой комиссией (Протокол № 25.1

от 18  июня 2007года).

3.3. Часть 2  «Специальная часть» конкурсной документации состоит из:

1) инструкции участникам;

2) « Техническое Задание»;

3) «Образцы форм для заполнения»:

- форма №1 «Конкурсное предложение» с приложениями:

- форма №2 «Календарный план оказания услуг»;

-форма №3 «Смета»;

-форма №4 «Анкета участника»

-Форма №5 «Образцы форм для заполнения»

4) «Проект муниципального контракта»;

## 2. 1.2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛУГАМ,

## ЯВЛЯЮЩИМСЯ ПРЕДМЕТОМ КОНКУРСА

Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и Гражданским кодексом (далее – Закон):

а) не проведение ликвидации участника-юридического лица или не проведение в отношении участника - юридического лица процедуры банкротства;

б) не приостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

При этом заказчик, единая комиссия не вправе возлагать на участников размещения заказа обязанность подтверждать соответствие данным требованиям.

2.1.3.  ДОКУМЕНТАЦИЯ, ВХОДЯЩАЯ В ЗАЯВКУ

Заявка, подготовленная участником, должна содержать следующие документы:

1.Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

1.1.	Фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона (форма №4 «Анкета участника);

1.2.	Выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки ( для юридических лиц), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность ( для иных физических лиц).

1.3.	 Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости.

2.		Предложение о функциональных и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения контракта, в том числе предложение о цене контракта.

Форма №1 «Конкурсное предложение» с указанием названия лота. Цена предложения по лоту проставляется цифрами и прописью, с указанием, в том числе суммы налога на добавленную стоимость.

3.		Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:

3.1.	Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае, если в извещении о проведении открытого конкурса содержится указание на требование обеспечения такой заявки.

3.2.	Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному п.1ч.1ст.11  Федерального Закона 94-ФЗ, в случае, если  в соответствии  с законодательством РФ установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг и такие товары, работы и услуги являются предметом конкурса.

3.3.   Документов, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованию, установленному п.1ч.2ст.11  Федерального Закона 94-ФЗ, в случае, если  такое требование установлено заказчиком, уполномоченным органом.

3.4.	Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному ч.3ст.11  Федерального Закона 94-ФЗ, в случае, если  такое требование установлено Правительством Российской Федерации.

4. Форма №2 «Календарный план-график поставки».

5. Форма №3  «Смета».

6. Форма №5 «Опись документов»

Ценовые предложения, указанные в формах «Конкурсное предложение» и «Смета» должны быть идентичными.

2.1.4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ ЗАЯВКИ. ВАЛЮТА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЦЕНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА И РАСЧЕТОВ

1. Валютой, используемой при формировании цены заявки и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками), является российский рубль.

2. Конкурсное  предложение должно учитывать:

а) цену, согласно перечню товара

б) условия и сроки выполнения работ,

в) гарантийный срок;

д) качество товара;

е) поставка  (включая в цену товара)

ж) требования и условия, сформулированные в конкурсной документации;

3. Смета  должна содержать без исключения все наименования и количество товара.

4. Наименования и количество товара, не включенные в Расчет, считаются не включенными в конкурсное предложение. В таком случае считается, что участник представил конкурсное предложение на частичное выполнение работ, либо выполнение работ с ненадлежащим качеством, что будет считаться несоответствующим требованиям технического задания конкурсной документации и являться основанием для отклонения заявки соответствующего участника.

2.1.5. ПРАВО ЗАКАЗЧИКА В ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ ИЗМЕНИТЬ ОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ

Заказчик при исполнении муниципального контракта по согласованию с поставщиком вправе изменить не более чем на десять процентов, предусмотренные контрактом количество товаров, объем работ, оказание услуг при изменении потребности в товарах, работах и услугах соответственно на поставку, выполнение, оказание которых заключен контракт.

При этом по согласованию с поставщиком заказчик вправе изменить первоначальную цену муниципального контракта пропорционально объему указанных товаров, дополнительных работ, но не более чем на десять процентов цены  контракта.

2.1.6. ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗЪЯСНЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

/ст.24/

6.1. Дата начала предоставления разъяснений конкурсной документации: 
 «19» июня 2007года. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, единая комиссия по размещению муниципального заказа, заказчик  обязаны направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если  указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие  в конкурсе.

6.2. Дата окончания предоставления разъяснений конкурсной документации: 
 «18» июля 2007 года.

    - МЕСТО, ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК

1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: 
Саратовская область, р.п. Татищево, ул. Советская, д.13, каб.11.

2. Дата начала подачи заявок: «19» июня 2007 года.

3. Дата окончания подачи заявок  9ч 00мин. (вр. мск) «23» июля 2007года

2.1.8.  МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С  ЗАЯВКАМИ, МЕСТО И ДАТА РАССМОТРЕНИЯ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА

1. Вскрытие конвертов с заявками произойдет «23» июля 2007г в10ч00м (вр. мск)

по адресу:

Саратовская область, р.п. Татищево, ул. Советская, д.13, каб.11.

2. Рассмотрение и подведение итогов конкурса произойдет:

Администрация  Татищевского муниципального района,

расположенная по адресу:

Саратовская область, р.п. Татищево, ул. Советская, д.13, каб.11

в сроки, установленные Федеральным законом от 21.07.05 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд».

### 2.1.9. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ

### КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК

Оценка конкурсных заявок будет производиться по экспертно-бальному методу оценки. Критериями оценки конкурсных заявок является:

Ценовое предложение, сроки выполнения работ, условия выполнения работ,

гарантия Максимальное количество баллов по каждому критерию 100баллов, минимальное –10 баллов. Коэффициент весомости критериев:

«Цена»                                                                                               - 0,8

«Сроки выполнения работ»                                                             -0,1

«Гарантийный срок на эксплуатацию »                                          -0,1

Механизм оценки критерия «Цена». В ходе оценки критерия «Цена» будет применяться метод финансовой оценки по бальной системе, максимальное количество баллов 100.

Предложение с наименьшей ценой                   = 100

Наименьшая цена

Цена предложения                                              х 100 Финансовый балл предложения

Финансовый балл предложения                        х 0,8 количество баллов с учетом

коэффициента весомости  по

критерию « Цена»

Механизм оценки критерия

«Сроки выполнения работ»

Максимальное количество баллов 100.

В соответствии с каждым лотом

21 день и менее                100б

более 21 дня                     10б

Механизм оценки критерия

«Гарантийный срок на эксплуатацию»

Срок гарантии  качества

60 месяцев и более                  100 б

менее 60 месяцев                     10б

2.1.10.СРОК ПОДПИСАНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

1.1.	Победитель конкурса обязан подписать проект муниципального контракта в течении  20 дней со дня  подписания итогового протокола, и представить его заказчику.

1.2.	Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

Техническое задание

Дефектная ведомость по ремонту приемного покоя

ММУ «Центральная районная больница» р.п.Татищево

| № п/п | описание дефекта | ед. изм. | количеств | виды работ, которые необходимо провести для устранения | перечень материалов необходимых для выполнения работ | срок выполне ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка металлического покрытия кровель тамбура | 100м2 | 0,06 | Разборка металлического покрытия кровель тамбура |  | окончание работ через 21 день после подписания муниципального контракта |
| 2 | Разборка обрешётки из досок | 100м2 | 0,06 | Разборка обрешётки из досок |  |  |
| 3 | Разборка кладки стен из кирпича | 10м3 | 0,42 | Разборка кладки стен из кирпича |  |  |
| 4 | Разработка грунта 1 и 2 группы в ручную без крепления | 100м3 | 0,03 | Разработка грунта 1 и 2 группы в ручную без крепления |  |  |
| 5 | Устройство ленточного фундамента из бетона К от=1,15, Кэм=1,25,Кзэм=1,25 | м3 кладки | 3 | Устройство ленточного фундамента из бетона К от=1,15, Кэм=1,25,Кзэм=1,25 | бетон |  |
| 6 | Устройство подстилающего слоя из щебня толщиной 20см К от=1,15, Кэм=1,25,Кзэм=1,25 | м3 | 3,8 | Устройство подстилающего слоя из щебня толщиной 20см К от=1,15, Кэм=1,25,Кзэм=1,25 | щебень |  |
| 7 | Устройство подстилающего слоя из бетона толщиной 20см Кот=1,15, Кэм=1,25, Кзэм=1,25 | м3 | 1 | Устройство подстилающего слоя из бетона толщиной 20см Кот=1,15, Кэм=1,25, Кзэм=1,25 | бетон |  |
| 8 | Монтаж каркаса из профиля 60 х 40мм Кот=1,15, Кэм=1,25, Кзэм=1,2 | 100м. | 0,62 | Монтаж каркаса из профиля 60 х 40мм Кот=1,15, Кэм=1,25, Кзэм=1,2 | профиль 60 х 40мм |  |
| 9 | Обшивка каркаса с двух сторон листовой сталью толщиной 3мм при высоте 30м Кот=1,15, Кэм=1,25, Кзэм=1,25 | 100м2 | 0,09 | Обшивка каркаса с двух сторон листовой сталью толщиной 3мм при высоте 30м Кот=1,15, Кэм=1,25, Кзэм=1,25 | сталь толщиной 3мм |  |
| 10 | Тонколистовой прокат толщиной 3мм | тн | 0,1 | прокат толщиной 3мм | прокат толщиной 3мм |  |
| 11 | Утепление стен минплитой Кот=1,15, Кэм=1,25, Кзэм=1,25 | м3 | 0,5 | Утепление стен минплитой Кот=1,15, Кэм=1,25, Кзэм=1,25 | минплита |  |
| 12 | Маты минераловатные | м3 | 1,24 | Маты минераловатные | Маты минераловатные |  |
| 13 | Остекление витринным стеклом на эластических прокладках витрин с металлическими переплётами Кот=1,15, Кэм=1,25, Кзэм=1,25 | 100м2 | 0,11 | Остекление витринным стеклом на эластических прокладках витрин с металлическими переплётами Кот=1,15, Кэм=1,25, Кзэм=1,25 | стекло на эластических прокладках |  |
| 14 | Установка пластикового дверного блока в каменные стены проёмом более 3м2 Кот=0,78*1,15, Кэм=1,25, Кзэм=1,25, Км=2,73224 | 100м2 | 0,0378 | Установка пластикового дверного блока в каменные стены проёмом более 3м2 Кот=0,78*1,15, Кэм=1,25, Кзэм=1,25, Км=2,73224 | пластиковые дверные блоки |  |
| 15 | Устройство покрытия пола из керамической плитке на сухом клее и цементном растворе Кот=1,15, Кэм=1,25, Кзэм=1,25 | 100м2 | 0,04 | Устройство покрытия пола из керамической плитке на сухом клее и цементном растворе Кот=1,15, Кэм=1,25, Кзэм=1,25 | керамическая плитка |  |
| 16 | Устройство элементов каркаса потолка из деревянного из бруса К от=1,15, Кэм=1,25, Кзэм=1,25 | м3 древесины | 0,1 | Устройство элементов каркаса потолка из деревянного из бруса К от=1,15, Кэм=1,25, Кзэм=1,25 | деревянный брус |  |
| 17 | Обшивка потолка досками Кот=1,15, Кэм=1,25, Кзэм=1,25 | 100м2 | 0,04 | Обшивка потолка досками Кот=1,15, Кэм=1,25, Кзэм=1,25 | доски |  |
| 18 | Устройство пароизоляции кровель из 0,6м3 минераловатных плит в один слой Кот=1,15, Кэм=1,25, Кзэм=1,25 | 100м2 | 0,09 | Устройство пароизоляции кровель из 0,6м3 минераловатных плит в один слой Кот=1,15, Кэм=1,25, Кзэм=1,25 | минераловатные плиты |  |
| 19 | Устройство деревянной обрешетки кровель под покрытие листовой сталью | 100м2 кровель | 0,09 | Устройство деревянной обрешетки кровель под покрытие листовой сталью | деревянная обрешетка |  |
| 20 | Устройство покрытия кровель по обрешётке из рулонных материалов насухо без промазок | 100м2 кровель | 0,07 | Устройство покрытия кровель по обрешётке из рулонных материалов насухо без промазок | рулонные материалы |  |
| 21 | Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов Кот=1,15, Кэм=1,25, Кзэм=1,25 | 100м2 кровель | 0,09 | Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов Кот=1,15, Кэм=1,25, Кзэм=1,25 | оцинкованная сталь |  |
| 22 | Устройство деревянных стропил Кот=1,15, Кэм=1,25, Кзэм=1,25 | м3 древесины в конструкции | 0,5 | Устройство деревянных стропил Кот=1,15, Кэм=1,25, Кзэм=1,25 | древесина |  |
| 23 | Облицовка козырька металлочерепицей при высоте здания до 50м К от=1,15, К эм=1,25 Кзэм=1,2 | 100м2 покрытия | 0,045 | Облицовка козырька металлочерепицей при высоте здания до 50м К от=1,15, К эм=1,25 Кзэм=1,2 | металлочерепиц |  |
| 24 | Третья шпатлёвка при высококачественной окраске Кот=1,15, Кэм=1,25, Кзэм=1,25 | 100м2 | 0,32 | Третья шпатлёвка при высококачественной окраске Кот=1,15, Кэм=1,25, Кзэм=1,25 | шпатлёвка |  |
| 25 | Масляная окраска большой металлической плоскости за 1 раз Кот=1,15, Кэм=1,25,Кзэм=1,25 | 100м2 | 0,32 | Масляная окраска большой металлической плоскости за 1 раз Кот=1,15, Кэм=1,25,Кзэм=1,25 | Масляная окраска |  |
| 26 | Устройство светильников, и светильник с надписью "Приёмный покой" | 100шт | 0,3 | Устройство светильников, и светильник с надписью "Приёмный покой" | светильники |  |
| 27 | Устройство электропровода | 100м | 0,24 | Устройство электропровода | электропровод |  |
| 28 | Устройство распредкоробок | шт | 5 | Устройство распредкоробок | распредкоробки |  |
| 29 | Установка электровыключателей | 100шт | 0,02 | Установка электровыключателей | электровыключатели |  |
| 30 | Разборка перегородок на отдельные кирпичи | 100м2 | 0,138 | Разборка перегородок на отдельные кирпичи |  |  |
| 31 | Разборка кирпичной кладки стояка | 10м3 | 0,16 | Разборка кирпичной кладки стояка |  |  |
| 32 | Пробивка 3 -х проёмов под двери в кирпичных стенах | 100м2 проёмов | 0,026 | Пробивка 3 -х проёмов под двери в кирпичных стенах |  |  |
| 33 | Кладка перегородки в 1/2 кирпича К от=1,15, Кэм=1,25,Кзэм=1,25 | 100м2 | 0,08 | Кладка перегородки в 1/2 кирпича К от=1,15, Кэм=1,25,Кзэм=1,25 | кирпич |  |
| 34 | Отбивка штукатурки с кирпичных стен и бетонного потолка | 100м2 | 1,34 | Отбивка штукатурки с кирпичных стен и бетонного потолка |  |  |
| 35 | Разборка покрытия пола из линолеума | 100м2 | 11,6 | Разборка покрытия пола из линолеума |  |  |
| 36 | Разборка полов из ДСП | 100м2 | 11,6 | Разборка полов из ДСП |  |  |
| 37 | Устройство бетонной стяжки пола толщиной 20мм Кот=1,15, Кэм=1,25,Кзэм=1,25 | 100м2 | 11,6 | Устройство бетонной стяжки пола толщиной 20мм Кот=1,15, Кэм=1,25,Кзэм=1,25 | бетон |  |
| 38 | на каждые 5мм изменения толщины стяжки добавить К=8(60мм-20мм/5) Кот=1,15, Кэм=1,25, Кзэм=1,25. | 100м2 | 11,6 | на каждые 5мм изменения толщины стяжки добавить К=8(60мм-20мм/5) Кот=1,15, Кэм=1,25, Кзэм=1,25. |  |  |
| 39 | Устройство покрытия пола из керамической плитке на сухом клее и цементном растворе Кот=1,15, Кэм=1,25, Кзэм=1,25 | 100м2 | 0,88 | Устройство покрытия пола из керамической плитке на сухом клее и цементном растворе Кот=1,15, Кэм=1,25, Кзэм=1,25 | керамическая плитка |  |
| 40 | Устройство настилки пола плитами ДСП Кот=1,15,Кэм=1,25, Кзэм=1,25 | 100м2 | 0,28 | Устройство настилки пола плитами ДСП Кот=1,15,Кэм=1,25, Кзэм=1,25 | ДСП |  |
| 41 | Устройство покрытия насухо из линолеума из готовых ковров на комнату К от=1,15, Кэм=1,25,Кзэм=1,25 | 100м2 | 0,28 | Устройство покрытия насухо из линолеума из готовых ковров на комнату К от=1,15, Кэм=1,25,Кзэм=1,25 | линолеум |  |
| 42 | Устройство деревянного плинтуса Кот=1,15, Кэм=1,25, Кзэм=1,25 | 100м.п. | 1,6 | Устройство деревянного плинтуса Кот=1,15, Кэм=1,25, Кзэм=1,25 | плинтус |  |
| 43 | Улучшенное оштукатуривание стен цементно-известковым раствором Кот=1,15, Кэм=1,25, Кзэм=1,2 | 100м2 | 1,14 | Улучшенное оштукатуривание стен цементно-известковым раствором Кот=1,15, Кэм=1,25, Кзэм=1,2 | цементно-известковый раствор |  |
| 44 | Гладкая облицовка стен керамической плиткой на сухом клее, с замазкой швов сухой шпатлёвкой (без карнизных плинтусных, и угловых плиток) по кирпичу и бетону Кот=1,15, Кэм=1,25, Кзэм=1,25 | 100м2 | 1,14 | Гладкая облицовка стен керамической плиткой на сухом клее, с замазкой швов сухой шпатлёвкой (без карнизных плинтусных, и угловых плиток) по кирпичу и бетону Кот=1,15, Кэм=1,25, Кзэм=1,25 | керамическая плитка |  |
| 45 | Облицовка стен общественного здания карнизными плитками на сухом клее по кирпичу и бетону Кот=1,15, Кэм=1,25, Кзэм=1,25 | 100м2 | 0,02 | Облицовка стен общественного здания карнизными плитками на сухом клее по кирпичу и бетону Кот=1,15, Кэм=1,25, Кзэм=1,25 | карнизные плитки |  |
| 46 | Установка металлического каркаса по стенам из профиля 60 х 27мм, 28 х 27мм, с креплением из крабов на саморезах ( 303,4м21* 1кг)Кот=1,15, Кэм=1,25, Кзэм=1,25 | тн конструкций | 0,3034 | Установка металлического каркаса по стенам из профиля 60 х 27мм, 28 х 27мм, с креплением из крабов на саморезах ( 303,4м21* 1кг)Кот=1,15, Кэм=1,25, Кзэм=1,25 | профиль 60 х 27мм, 28 х 27мм, |  |
| 47 | Облицовка стен листами гипсокартона при отделке под краску по металлическим направляющим К от=1,15, Кэм=1,25, Кзэм=1,25 | 100м2 | 3,034 | Облицовка стен листами гипсокартона при отделке под краску по металлическим направляющим К от=1,15, Кэм=1,25, Кзэм=1,25 | гипсокартон |  |
| 48 | Заделка швов между листами гипсокартона на стенах постановкой раскладок Кот=1,15, Кэм=1,25, Кзэм=1,25 | 100м2 | 3,034 | Заделка швов между листами гипсокартона на стенах постановкой раскладок Кот=1,15, Кэм=1,25, Кзэм=1,25 | гипсокартон |  |
| 49 | Грунтовка простых стен с земли и лесов | 100м2 | 3,034 | Грунтовка простых стен с земли и лесов | Грунтовка |  |
| 50 | Шпатлёвка простых стен с земли и лесов | 100м2 | 3,034 | Шпатлёвка простых стен с земли и лесов | Шпатлёвка |  |
| 51 | Улучшенная окраска стен масляным составом по гипсокартону Кот=1,15, Кэм=1,25, Кзэм=1,25 | 100м2 | 3,034 | Улучшенная окраска стен масляным составом по гипсокартону Кот=1,15, Кэм=1,25, Кзэм=1,25 | масляный состав |  |
| 52 | Заделка швов между плит потолка асбестом | 100м2 | 0,96 | Заделка швов между плит потолка асбестом | асбест |  |
| 53 | Асбест - наполнитель | тн. | 0,1 | Асбест - наполнитель |  |  |
| 54 | Монтаж потолка из гипсокартона под окраску Кот=1,15, Кэм=1,25, Кзэм=1,25 | 100м2 | 0,93 | Монтаж потолка из гипсокартона под окраску Кот=1,15, Кэм=1,25, Кзэм=1,25 | гипсокартон |  |
| 55 | Заделка швов между листами гипсокартона на потолке постановкой раскладок Кот=1,15, Кэм=1,25, Кзэм=1,25 | 100м2 | 0,93 | Заделка швов между листами гипсокартона на потолке постановкой раскладок Кот=1,15, Кэм=1,25, Кзэм=1,25 |  |  |
| 56 | Грунтовка потолка с лесов | 100м2 | 0,93 | Грунтовка потолка с лесов | Грунтовка |  |
| 57 | Шпатлёвка потолка с лесов | 100м2 | 0,93 | Шпатлёвка потолка с лесов | Шпатлёвка |  |
| 58 | Улучшенная окраска потолка масляным составом по гипсокартону Кот=1,15, Кэм=1,25, Кзэм=1,25 | 100м2 | 0,93 | Улучшенная окраска потолка масляным составом по гипсокартону Кот=1,15, Кэм=1,25, Кзэм=1,25 | масляный состав |  |
| 59 | Разборка девяти деревянных оконных блоков с подоконником | 100м2 | 0,229 | Разборка девяти деревянных оконных блоков с подоконником |  |  |
| 60 | Разборка двадцати одного деревянных дверных блоков , | 100м2 | 0,415 | Разборка двадцати одного деревянных дверных блоков , |  |  |
| 61 | Установка четырёх пластиковых оконных блоков с фрамугой в каменных стенах площадью проёма более 2м2 Кот=0,78*1,15, Кэм=1,25, Кзэм=1,25,Кмат=1,46 | 100м2 | 0,141 | Установка четырёх пластиковых оконных блоков с фрамугой в каменных стенах площадью проёма более 2м2 Кот=0,78*1,15, Кэм=1,25, Кзэм=1,25,Кмат=1,46 | пластиковые окона |  |
| 62 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике ёмкостью 0,85 л. | шт. баллон. | 5 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике ёмкостью 0,85 л. |  |  |
| 63 | Установка семнадцати дверных деревянных блоков в каменных стенах площадью проёма до 3м2 Кот=1,15, Кэм=1,25, Кзэм=1,25 | 100м2 | 0,301 | Установка семнадцати дверных деревянных блоков в каменных стенах площадью проёма до 3м2 Кот=1,15, Кэм=1,25, Кзэм=1,25 | деревянные блоки |  |
| 64 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике ёмкостью 0,85 л. | шт. баллон. | 10 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике ёмкостью 0,85 л. |  |  |
| 65 | Скобяные изделия для блоков однопольных входных дверей | к-т | 17 | Скобяные изделия для блоков однопольных входных дверей | Скобяные изделия |  |
| 66 | Установка и крепление наличников Кот=1,15, К эм=1,25, Кзэм=1,25 | 100м блоков | 1 | Установка и крепление наличников Кот=1,15, К эм=1,25, Кзэм=1,25 | наличники |  |
| 67 | Улучшенная окраска дверей с двух сторон и наличников Кот=1,15, Кэм=1,25, Кзэм =1,25 | 100м2 | 0,84 | Улучшенная окраска дверей с двух сторон и наличников Кот=1,15, Кэм=1,25, Кзэм =1,25 |  |  |
| 68 | Устройство светильников | 100шт | 0,3 | Устройство светильников | светильники |  |
| 69 | Устройство под штукатурку электропровода 3х2,5мм и 3х4 мм | 100м | 3,25 | Устройство под штукатурку электропровода 3х2,5мм и 3х4 мм |  |  |
| 70 | Устройство распредкоробок | шт | 50 | Устройство распредкоробок | распредкоробок |  |
| 71 | Установка электровыключателей | 100шт | 0,15 | Установка электровыключателей | электровыключатели |  |
| 72 | Установка электрических штепсельных розеток | 100шт | 0,1 | Установка электрических штепсельных розеток | розетки штепсельные |  |
| 73 | Устройство электрокабеля 2-4 жильного по каналам | 100м | 0,32 | Устройство электрокабеля 2-4 жильного по каналам | электрокабель |  |
| 74 | Установка автоматов | шт | 8 | Установка автоматов | автоматы |  |
| 75 | Устройство осветительного щитка с количеством элементов управления 9 | шт | 1 | Устройство осветительного щитка с количеством элементов управления 9 | осветительный щиток |  |
| 76 | Демонтаж пяти чугунных радиаторов отопления весом до 160кг | 100шт | 0,05 | Демонтаж пяти чугунных радиаторов отопления весом до 160кг |  |  |
| 77 | Разборка четырёх стальных регистров отопления Ф 76 мм | 100м.п. | 0,06 | Разборка четырёх стальных регистров отопления Ф 76 мм |  |  |
| 78 | Демонтаж стальных стояков Ф 20мм | 100м.п. | 0,6 | Демонтаж стальных стояков Ф 20мм |  |  |
| 79 | Демонтаж стальных труб Ф40мм | 100м.п. | 0,4 | Демонтаж стальных труб Ф40мм |  |  |
| 80 | Установка восьми штук девятисекционных чугунных радиаторов с кронштейнами и арматурой (9секц*8 рад*0,16) Кот=1,15,Кэм=1,25, Кзэм=1,25 | 100кВт | 0,1152 | Установка восьми штук девятисекционных чугунных радиаторов с кронштейнами и арматурой (9секц*8 рад*0,16) Кот=1,15,Кэм=1,25, Кзэм=1,25 | чугунные радиаторы |  |
| 81 | Прокладка трубопровода отопления из стальных труб Ф40мм Кот=1,15, Кэм=1,25,Кзэм=1,25 | 100м.п. | 0,15 | Прокладка трубопровода отопления из стальных труб Ф40мм Кот=1,15, Кэм=1,25,Кзэм=1,25 | стальные трубы Ф40мм |  |
| 82 | Прокладка стояков трубопровода отопления из стальных труб Ф 25мм Кот=1,15, Кэм=1,25,Кзэм=1,26 | 100м.п. | 0,6 | Прокладка стояков трубопровода отопления из стальных труб Ф 25мм Кот=1,15, Кэм=1,25,Кзэм=1,26 | стальные трубы Ф 25мм |  |
| 83 | Врезка в сети трубопровода "Резб", " переходников, сборки Ф25мм Кот=1,15, Кэм=1,25, Кзэм=1,25 | врезка | 64 | Врезка в сети трубопровода "Резб", " переходников, сборки Ф25мм Кот=1,15, Кэм=1,25, Кзэм=1,25 | переходники, сборки ф25мм |  |
| 84 | Установка вентилей на трубопровод отопления из стальных труб Ф 50мм Кот=1,15, Кэм=1,25, Кзэм=1,25 | шт | 2 | Установка вентилей на трубопровод отопления из стальных труб Ф 50мм Кот=1,15, Кэм=1,25, Кзэм=1,25 | вентилй |  |
| 85 | Врезка в сети трубопровода "Резб", " переходников, сборки Ф50мм Кот=1,15, Кэм=1,25, Кзэм=1,25 | врезка | 4 | Врезка в сети трубопровода "Резб", " переходников, сборки Ф50мм Кот=1,15, Кэм=1,25, Кзэм=1,25 | переходники, сборки Ф50мм |  |
| 86 | Разборка трубопровода из стальных труб Ф 25мм водопровода | 100м | 0,25 | Разборка трубопровода из стальных труб Ф 25мм водопровода |  |  |
| 87 | Прокладка трубопровода водоснабжения из стальных оцинкованных труб Ф 20мм (в стоимость материала входит 5 шт вентилей, 1кг. Креплений и хомутов, а также гильзы) К от=1,15, Кэм=1,25, Кзэм=1,25 | 100м | 0,65 | Прокладка трубопровода водоснабжения из стальных оцинкованных труб Ф 20мм (в стоимость материала входит 5 шт вентилей, 1кг. Креплений и хомутов, а также гильзы) К от=1,15, Кэм=1,25, Кзэм=1,25 | стальные оцинкованные трубы Ф 20мм |  |
| 88 | Переходник диаметром 20х16мм | 10шт | 24 | Переходник диаметром 20х16мм |  |  |
| 89 | Установка раковин в комплекте на одно отделениеКот=1,15, Кэм=1,25,Кзэм=1,25 | 10 комплектов | 0,6 | Установка раковин в комплекте на одно отделениеКот=1,15, Кэм=1,25,Кзэм=1,25 | раковины |  |
| 90 | Установка смесителей Кот=1,15, Кэм=1,25, кзэм=1,25 | 10шт | 0,6 | Установка смесителей Кот=1,15, Кэм=1,25, кзэм=1,25 | смесители |  |
| 91 | Врезка в сети трубопровода "Резб"."Сборки" "Переходники Ф20мм Кот=1,15, Кэм=1,25, Кзэм=1,25 | врезка | 140 | Врезка в сети трубопровода "Резб"."Сборки" "Переходники Ф20мм Кот=1,15, Кэм=1,25, Кзэм=1,25 | "Резб"."Сборки" "Переходники Ф20мм |  |
| 92 | Установка вентилей Ф 20мм на трубопровод отопления из стальных труб Кот=1,15,Кэм=1,25 ,Кзэм=1,25 | шт | 6 | Установка вентилей Ф 20мм на трубопровод отопления из стальных труб Кот=1,15,Кэм=1,25 ,Кзэм=1,25 | вентили Ф 20мм |  |
| 93 | Установка электроводонагревателей Кот=1,15,Кэм=1,25, Кзэм=1,25 | 10 комплектов | 0,1 | Установка электроводонагревателей Кот=1,15,Кэм=1,25, Кзэм=1,25 | электроводонагреватели |  |
| 94 | Установка душевых кабин с глубокими чугунными поддонами Кот=1,25, Кэм=1,25Кзэм=1,25 | 10комплектов | 0,2 | Установка душевых кабин с глубокими чугунными поддонами Кот=1,25, Кэм=1,25Кзэм=1,25 | душевые кабины |  |
| 95 | Разборка трубопровода канализации Ф 50мм- 100мм | 100м | 0,36 | Разборка трубопровода канализации Ф 50мм- 100мм |  |  |
| 96 | Прокладка трубопровода канализации из чугунных труб Ф50мм Кот=1,15, Кэм=1,25, Кзэм=1,25 | 100м | 0,24 | Прокладка трубопровода канализации из чугунных труб Ф50мм Кот=1,15, Кэм=1,25, Кзэм=1,25 | чугунные трубы Ф50мм |  |
| 97 | Прокладка трубопровода канализации из чугунных труб Ф100мм Кот=1,15, Кэм=1,25, Кзэм=1,26 | 100м | 0,48 | Прокладка трубопровода канализации из чугунных труб Ф100мм Кот=1,15, Кэм=1,25, Кзэм=1,26 | чугунные трубы Ф100мм |  |
| 98 | Тройники Ф50мм | 10шт | 0,6 | Тройники Ф50мм | Тройники Ф50мм |  |
| 99 | Тройники Ф100мм | 10шт | 1 | Тройники Ф100мм | Тройники Ф100мм |  |
| 100 | Установка унитаза с бачком непосредственно присоединённым К от=1,15, Кэм=1,25. Кзэм=1,25 | 10комплектов | 0,3 | Установка унитаза с бачком непосредственно присоединённым К от=1,15, Кэм=1,25. Кзэм=1,25 | унитаз с бачком |  |
| 101 | Пробивка отверстий в стене в три кирпича в ручную под канализационные трубы | 100шт | 0,68 | Пробивка отверстий в стене в три кирпича в ручную под канализационные трубы |  |  |

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач ММУ

«Татищевская ЦРБ»

р.п. Татищево

__________ Т.П. Сарбаева

1  июня 2007г.

# Техническое задание по лоту №2

- Объем выделенных средств –      1 125 221 рублей.

- Срок выполнения работ –21 день после заключения контракта

- Гарантийные сроки на эксплуатацию -     60  месяцев

- Требования к разработке сметной документации.

Сметная  документация должна быть составлена на основе сметно-нормативной базы на момент проведения конкурса и полностью соответствовать дефектной ведомости объемов работ.

Смета должна быть составлена на каждый объект отдельно. Конкурсные заявки, сметная документация в которых не полностью соответствуют ведомости объемов работ Заказчиком рассматриваться не будут.

| № п/п | Наименование учреждения | адреса | вид работ | объем | лимит финансирования ( руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ММУ «Татищевская центральная районная больница» р.п. Татищево | 412170 Саратовская обл. р.п. Татищево ул. Мичурина 9 | ремонт клинико-диагностической лаборатории Татищевской ЦРБ | по дефектной ведомости |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 1 125 221,00 |

- Дефектная ведомость прилагается.

- Строительный материал за счет подрядчика

- Все строительные материалы должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора.

Дефектная ведомость по ремонту клинико-диагностической лаборатории

ММУ «Центральная районная больница» р.п.Татищево

| № п/п | описание дефекта | ед. изм. | количеств | виды работ, которые необходимо провести для устранения | перечень материалов необходимых для выполнения работ | срок выполне ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка шести деревянных оконных блоков с подоконником | 100м2 | 0,083 | Разборка шести деревянных оконных блоков с подоконником |  | окончание работ через 21 день после подписания муниципального контракта |
| 2 | Разборка шести деревянных дверных блоков , | 100м2 | 0,114 | Разборка шести деревянных дверных блоков , |  |  |
| 3 | Отбивка штукатурки с кирпичных стен | 100м2 | 2,54 | Отбивка штукатурки с кирпичных стен |  |  |
| 4 | Разборка покрытия пола из керамической плитки | 100м2 | 0,69 | Разборка покрытия пола из керамической плитки |  |  |
| 5 | Разборка бетонного основания пола | 100м2 | 0,69 | Разборка бетонного основания пола |  |  |
| 6 | Отбивка штукатурки с кирпичных потолка | 100м2 | 0,69 | Отбивка штукатурки с кирпичных потолка |  |  |
| 7 | Улучшенное оштукатуривание стен цементно-известковым раствором по кирпичу или бетону Кот=1,15, Кэм=1,25,Кзэм=1,25 | 100м2 | 2,54 | Улучшенное оштукатуривание стен цементно-известковым раствором по кирпичу или бетону Кот=1,15, Кэм=1,25,Кзэм=1,25 | цементно-известковый раствор |  |
| 8 | Установка пластиковых оконных блоков в каменных стенах площадью проёма более 2м2 Кот=0,78*1,15, Кэм=1,25, Кзэм=1,25,Кмат=1,46 | 100м2 | 0,145 | Установка пластиковых оконных блоков в каменных стенах площадью проёма более 2м2 Кот=0,78*1,15, Кэм=1,25, Кзэм=1,25,Кмат=1,46 | пластиковые оконные блоки |  |
| 9 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике ёмкостью 0,85 л. | шт. баллон. | 5 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике ёмкостью 0,85 л. | Пена монтажная |  |
| 10 | Установка пластиковых подоконных досок до 2м Кот=1,15,Кэм=1,25, Кзэм=1,25,Км=2,4 | 100м2 | 0,1 | Установка пластиковых подоконных досок до 2м Кот=1,15,Кэм=1,25, Кзэм=1,25,Км=2,4 | пластиковые подоконные доски |  |
| 11 | Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по кирпичу откосов шириной более 200мм плоских Кот=1,15, Кэм=1,25, Кзэм=1,25 (3 м*6шт) | 100м.п. откосов | 0,18 | Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по кирпичу откосов шириной более 200мм плоских Кот=1,15, Кэм=1,25, Кзэм=1,25 (3 м*6шт) | цементно-известковый раствор |  |
| 12 | Установка дверных деревянных блоков в каменных стенах площадью проёма до 3м2 Кот=1,15, Кэм=1,25, Кзэм=1,25 | 100м2 | 0,183 | Установка дверных деревянных блоков в каменных стенах площадью проёма до 3м2 Кот=1,15, Кэм=1,25, Кзэм=1,25 | дверные деревянные блоки |  |
| 13 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике ёмкостью 0,85 л. | шт. баллон. | 4 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике ёмкостью 0,85 л. | Пена монтажная |  |
| 14 | Скобяные изделия для блоков однопольных входных дверей | к-т | 7 | Скобяные изделия для блоков однопольных входных дверей | Скобяные изделия |  |
| 15 | Установка и крепление наличников Кот=1,15, К эм=1,25, Кзэм=1,25 | 100м блоков | 0,35 | Установка и крепление наличников Кот=1,15, К эм=1,25, Кзэм=1,25 | наличники |  |
| 16 | Устройство песчаного подстилающего слоя пола Кот=1,15, Кэм=1,25, Кзэм=1,25 | м3 | 3 | Устройство песчаного подстилающего слоя пола Кот=1,15, Кэм=1,25, Кзэм=1,25 | песок |  |
| 17 | Устройство песчаного подстилающего слоя щебня Кот=1,15, Кэм=1,25, Кзэм=1,26 |  | 6 | Устройство песчаного подстилающего слоя щебня Кот=1,15, Кэм=1,25, Кзэм=1,26 | щебень |  |
| 18 | Устройство бетонного подстилающего слоя Кот=1,15,Кэм=1,25, Кзэм=1,25 | м3 | 4 | Устройство бетонного подстилающего слоя Кот=1,15,Кэм=1,25, Кзэм=1,25 | бетон |  |
| 19 | Устройство покрытия пола из керамических плиток на клее и цементном растворе Кот=1,15, Кэм=1,25, Кзэм=1,25 | 100м2 | 0,69 | Устройство покрытия пола из керамических плиток на клее и цементном растворе Кот=1,15, Кэм=1,25, Кзэм=1,25 | керамическая плитка |  |
| 20 | Устройство плинтуса из керамической плитки Кот=1,15, Кэм=1,25, Кзэм=1,25 | 100м.п. плинтуса | 1,22 | Устройство плинтуса из керамической плитки Кот=1,15, Кэм=1,25, Кзэм=1,25 | керамическая плитка |  |
| 21 | Венты саморезы | тн | 0,0025 | Венты саморезы |  |  |
| 22 | Клей для облицовочных работ (сухая смесь) | тн | 0,3 | Клей для облицовочных работ (сухая смесь) | клей |  |
| 23 | Облицовка стен керамической плиткой на клее по кирпичу и бетону с затиркой швов сухой смесью для затирки(без карнизных,плинтусных и угловых плиток) Кот=1,15, Кэм=1,25,Кзэм=1,25 | 100м2 | 2,54 | Облицовка стен керамической плиткой на клее по кирпичу и бетону с затиркой швов сухой смесью для затирки(без карнизных,плинтусных и угловых плиток) Кот=1,15, Кэм=1,25,Кзэм=1,25 | керамическая плитка |  |
| 24 | Облицовка откосов керамической плиткой на клее по кирпичу и бетону с затиркой швов сухой смесью для затирки(без карнизных,плинтусных и угловых плиток) Кот=1,15, Кэм=1,25,Кзэм=1,25 | 100м2 | 0,01 | Облицовка откосов керамической плиткой на клее по кирпичу и бетону с затиркой швов сухой смесью для затирки(без карнизных,плинтусных и угловых плиток) Кот=1,15, Кэм=1,25,Кзэм=1,25 | керамическая плитка |  |
| 25 | Облицовка потолка плиткой типа "Амстронг" без откосов в комплекте с металлическими направляющими и подвесами Кот=1,15, Кэм=1,25, Кзэм=1,25 | 100м2 | 0,69 | Облицовка потолка плиткой типа "Амстронг" без откосов в комплекте с металлическими направляющими и подвесами Кот=1,15, Кэм=1,25, Кзэм=1,25 | Амстронг" |  |
| 26 | Грунтовка потолка с лесов | 100м2 | 0,69 | Грунтовка потолка с лесов | Грунтовка |  |
| 27 | Шпатлёвка потолка с лесов | 100м2 | 0,69 | Шпатлёвка | Шпатлёвка |  |
| 28 | Улучшенная окраска масляным составом потока К от=1,15, Кэм=1,25,Кзэм=1,25 | 100м2 | 0,69 | Улучшенная окраска масляным составом потока К от=1,15, Кэм=1,25,Кзэм=1,25 | масляный состав |  |
| 29 | Окраска эмалевым составом дверей с двух сторон и наличниками Кот=1,15, Кэм=1,25. Кзэм=1,25 | 100м2 | 0,35 | Окраска эмалевым составом дверей с двух сторон и наличниками Кот=1,15, Кэм=1,25. Кзэм=1,25 | эмалевый состав |  |
| 30 | Разборка пяти стальных регистров отопления Ф 89 мм | 100м.п. | 0,225 | Разборка пяти стальных регистров отопления Ф 89 мм |  |  |
| 31 | Демонтаж стальных стояков Ф 25мм | 100м.п. | 0,4 | Демонтаж стальных стояков Ф 25мм |  |  |
| 32 | Демонтаж стальных труб Ф 57мм | 100м.п. | 0,15 | Демонтаж стальных труб Ф 57мм |  |  |
| 33 | Установка пяти семисекционных чугунных радиаторов с кронштейнами и арматурой (7секц*5 рад*0,16) Кот=1,15,Кэм=1,25, Кзэм=1,25 | 100кВт | 0,056 | Установка пяти семисекционных чугунных радиаторов с кронштейнами и арматурой (7секц*5 рад*0,16) Кот=1,15,Кэм=1,25, Кзэм=1,25 | семисекционные чугунные радиаторы |  |
| 34 | Прокладка трубопровода отопления из стальных труб Ф 57мм Кот=1,15, Кэм=1,25,Кзэм=1,25 | 100м.п. | 0,15 | Прокладка трубопровода отопления из стальных труб Ф 57мм Кот=1,15, Кэм=1,25,Кзэм=1,25 | стальные трубы Ф 57мм |  |
| 35 | Прокладка трубопровода отопления из стальных труб Ф 25мм Кот=1,15, Кэм=1,25,Кзэм=1,26 | 100м.п. | 0,4 | Прокладка трубопровода отопления из стальных труб Ф 25мм Кот=1,15, Кэм=1,25,Кзэм=1,26 | стальные трубы Ф 25мм |  |
| 36 | Установка вентилей Ф 25мм на трубопровод отопления из стальных труб Кот=1,15,Кэм=1,25 ,Кзэм=1,25 | шт | 10 | Установка вентилей Ф 25мм на трубопровод отопления из стальных труб Кот=1,15,Кэм=1,25 ,Кзэм=1,25 | вентили Ф 25мм |  |
| 37 | Устройство сгонов у трубопровода Ф25 мм | 100шт сгонов | 8 | Устройство сгонов у трубопровода Ф25 мм | сгоны |  |
| 38 | Врезка в сети трубопровода "Резб" Ф25мм Кот=1,15, Кэм=1,25, Кзэм=1,25 | врезка | 7 | Врезка в сети трубопровода "Резб" Ф25мм Кот=1,15, Кэм=1,25, Кзэм=1,25 |  |  |
| 39 | Муфты диаметром 25мм | 10шт | 2 | Муфты диаметром 25мм | Муфты ф25мм |  |
| 40 | Разборка трубопровода из стальных труб Ф 20мм водопровода | 100м | 0,24 | Разборка трубопровода из стальных труб Ф 20мм водопровода |  |  |
| 41 | Прокладка трубопровода водоснабжения из стальных оцинкованных труб Ф 20мм (в стоимость материала входит 5 шт вентилей, 1кг. Креплений и хомутов, атакже гильзы) К от=1,15, Кэм=1,25, Кзэм=1,25 | 100м | 0,24 | Прокладка трубопровода водоснабжения из стальных оцинкованных труб Ф 20мм (в стоимость материала входит 5 шт вентилей, 1кг. Креплений и хомутов, атакже гильзы) К от=1,15, Кэм=1,25, Кзэм=1,25 | оцинкованные трубы Ф 20мм |  |
| 42 | Переходник диаметром 20х16мм | 10шт | 1 | Переходник диаметром 20х16мм | Переходник |  |
| 43 | Установка раковин в комплекте на одно отделениеКот=1,15, Кэм=1,25,Кзэм=1,25 | 10 комплектов | 0,7 | Установка раковин в комплекте на одно отделениеКот=1,15, Кэм=1,25,Кзэм=1,25 | раковины |  |
| 44 | Установка смесителей Кот=1,15, Кэм=1,25, кзэм=1,25 | 10шт | 7 | Установка смесителей Кот=1,15, Кэм=1,25, кзэм=1,25 | смесители |  |
| 45 | Врезка в сети трубопровода "Резб"."Сборки" "Переходники Ф20мм Кот=1,15, Кэм=1,25, Кзэм=1,25 | врезка | 42 | Врезка в сети трубопровода "Резб"."Сборки" "Переходники Ф20мм Кот=1,15, Кэм=1,25, Кзэм=1,25 | Резб"."Сборки" "Переходники |  |
| 46 | Установка вентилей Ф 20мм на трубопровод отопления из стальных труб Кот=1,15,Кэм=1,25 ,Кзэм=1,25 | шт | 7 | Установка вентилей Ф 20мм на трубопровод отопления из стальных труб Кот=1,15,Кэм=1,25 ,Кзэм=1,25 | вентили Ф 20мм |  |
| 47 | Установка электроводонагревателей Кот=1,15,Кэм=1,25, Кзэм=1,25 | 10 комплектов | 0,2 | Установка электроводонагревателей Кот=1,15,Кэм=1,25, Кзэм=1,25 | электроводонагреватели |  |
| 48 | Врезка в сети трубопровода "Резб"."Сборки" "Переходники Ф20мм Кот=1,15, Кэм=1,25, Кзэм=1,25 | врезка | 32 | Врезка в сети трубопровода "Резб"."Сборки" "Переходники Ф20мм Кот=1,15, Кэм=1,25, Кзэм=1,25 | Резб"."Сборки" "Переходники |  |
| 49 | Прокладка подводки трубопровода водоснабжения из стальных оцинкованных труб Ф 20мм. К от=1,15, Кэм=1,25, Кзэм=1,25 | 100м | 0,24 | Прокладка подводки трубопровода водоснабжения из стальных оцинкованных труб Ф 20мм. К от=1,15, Кэм=1,25, Кзэм=1,25 | трубыФ 20мм. |  |
| 50 | Разборка трубопровода канализации Ф 100мм | 100м | 0,12 | Разборка трубопровода канализации Ф 100мм | трубопроводы канализации Ф 100мм |  |
| 51 | Прокладка трубопровода канализации из чугунных труб Ф50мм Кот=1,15, Кэм=1,25, Кзэм=1,25 | 100м | 0,22 | Прокладка трубопровода канализации из чугунных труб Ф50мм Кот=1,15, Кэм=1,25, Кзэм=1,25 | чугунные трубы Ф50мм |  |
| 52 | Прокладка трубопровода канализации из чугунных труб Ф100мм Кот=1,15, Кэм=1,25, Кзэм=1,26 | 100м | 0,45 | Прокладка трубопровода канализации из чугунных труб Ф100мм Кот=1,15, Кэм=1,25, Кзэм=1,26 | чугунные трубы Ф100мм |  |
| 53 | Тройники Ф50мм | 10шт | 0,6 | Тройники Ф50мм | Тройники Ф50мм |  |
| 54 | Тройники Ф100мм | 10шт | 0,4 | Тройники Ф100мм | Тройники Ф100м |  |
| 55 | Разработка грунта в ручную под канализационную траншею без крепления. Группа грунта 1 и 2 | 100м3 | 0,26 | Разработка грунта в ручную под канализационную траншею без крепления. Группа грунта 1 и 2 |  |  |
| 56 | Пробивка отверстий в стене в три кирпича в ручную под канализационные трубы | 100шт | 0,5 | Пробивка отверстий в стене в три кирпича в ручную под канализационные трубы |  |  |
| 57 | Устройство светильников | 100шт | 0,18 | Устройство светильников | светильники |  |
| 58 | Устройство под штукатурку электропровода 3х2,5 -120м и 3х4 - 120м | 100м | 2,4 | Устройство под штукатурку электропровода 3х2,5 -120м и 3х4 - 120м |  |  |
| 59 | Устройство распредкоробок | шт | 48 | Устройство распредкоробок | распредкоробки |  |
| 60 | Установка электровыключателей | 100шт | 0,11 | Установка электровыключателей | электровыключатели |  |
| 61 | Установка электрических штепсельных розеток | 100шт | 0,11 | Установка электрических штепсельных розеток | розетки |  |
| 62 | Устройство электрокабеля 2-4 жильного по каналам | 100м | 0,32 | Устройство электрокабеля 2-4 жильного по каналам | электрокабель |  |

2.3. Формы  для заполнения

Форма № 1

Наименование участника _____________________________________

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В единую комиссию: ______________________________                         Дата____________

Адрес: ___________________________________

Уважаемые господа!

Изучив конкурсную документацию, получение которой настоящим удостоверяется, мы, __________________________________________________________________________________________________________________________________________________[фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес  юридического лица, номер контактного телефона], предлагаем (выполнить  работы,  осуществить  поставку,  оказать услуги - выбрать нужное) в полном соответствии с условиями конкурсной  документации  в следующем объеме.

Мы предлагаем [выполнить  работы,  осуществить  поставку,  оказать услуги - выбрать нужное] по лоту №_________ на следующих условиях:

| 1. | Цена | ___ рублей ___ копеек, (в том числе НДС _ рублей _ копеек) |
| --- | --- | --- |

Сроки [поставки, исполнения работ, оказания услуг - выбрать нужное] по  муниципальному контракту:

Начало: ______________. Окончание: ___________________.

В соответствии с формой «Календарный план оказания услуг» - приложение №2 к настоящему конкурсному предложению.

Мы принимаем на себя следующие обязательства: (сроки выполнения работ, гарантия качества выполненных работ и прочие обязательства).

Стоимость  соответствует форме «Смета» - приложение №3 к настоящему конкурсному предложению.

Подписывает руководитель участника – юридического лица, представитель участника, действующий на основании доверенности).

Указывается должность, фамилия, имя, отчество; подпись заверяется печатью в случае ее наличия.

Форма №2

Наименование участника ______________

Календарный план-график  выполнения работ

____________________________________________________

(наименование объекта)

# ЛОТ №

начало ________	окончание ______________

| Наименование (товара, работ, услуг) | Объем (поставки, работ, услуг) |  |  | График (поставки, работ, услуг) (недели, месяцы) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Кол-во | Стоимость тыс. руб. | дни |  |  |  | и т.д. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Подписывает руководитель участника – юридического лица, представитель участника, действующий на основании доверенности).

Указывается должность, фамилия, имя, отчество; подпись заверяется печатью в случае ее наличия.

Форма №3

Наименование участника ______________

СМЕТА

Подписывает руководитель участника – юридического лица, представитель участника, действующий на основании доверенности, а также главный бухгалтер     участника   (в случае его наличия).

Указывается должность, фамилия, имя, отчество; подпись заверяется печатью в случае ее наличия.

Форма №4                   АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| - Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма: (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) |  |
| --- | --- |
| - Регистрационные данные: 2.1. Дата, место и орган регистрации (на основании Свидетельства о государственной регистрации) |  |
| 2.2. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой претендент зарегистрирован в качестве налогоплательщика (Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе) |  |
| ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника |  |
| - Юридический адрес участника размещения заказа | Страна |
|  | Адрес |
| - Почтовый адрес участника размещения заказа | Страна |
|  | Адрес |
|  | Телефон |
|  | Факс |
| - Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| 6.1. Наименование обслуживающего банка |  |
| 6.2. Расчетный счет |  |
| 6.3. Корреспондентский счет |  |
| 6.4. Код БИК |  |
| - Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по государственному контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия) |  |

В подтверждение финансовой  устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды  на усмотрение участников могут быть представлены следующие документы, заверенные соответствующими органами:

формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за два предыдущих года и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации;

- акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации;

- не  проведение в отношении участника процедуры банкротства;

- не приостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:

- ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);

- ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);

…………………………………………………………………………………………...

n.    ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе).

Руководитель организации			___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)М.П.

Главный бухгалтер				___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

Форма №5                                        ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в открытом конкурсе

на заключение муниципального контракта

_______________________________________

Настоящим ____________________________________________ подтверждает, что для участия

______________________________________________________________________________

(наименование организации-Участника размещения заказа)

в   конкурсе _____________________________________________________________

[указать название конкурса]

нами направляются ниже перечисленные документы.

| №№ п\п | Наименование | Кол-во страниц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Конкурсное предложение (форма №1) |  |
| 2 | Анкета Участника размещения заказа (форма№4) |  |
| 3 | Календарный план выполнения работ (форма№2) |  |
| 4 | Смета (форма №3) |  |
| 5 | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц) |  |
| 6 | Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей) |  |
| 7 | Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц) |  |
| 8 | Документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям (отсутствие задолженности по начисленным налогам, не приостановление деятельности участника, не проведение ликвидации участника- юр.лица или не проведение в отношении участника процедуры банкротств ) |  |
| 9 | Другие документы, прикладываемые по усмотрению Участником размещения заказа |  |

Проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

на проведение  ремонта здания муниципального медицинского

учреждения «Татищевская Центральная районная больница»»

р.п. Татищево                                                                        «___»  _________ 2007 год

Администрация Татищевского  муниципального района Саратовской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации  Татищевского муниципального района Саратовской области_____________________, действующего  на   основании Устава, а также  ___________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Уполномоченный представитель Заказчика», в лице _________________________________,  действующ____ на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________________________, именуемое  в  дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________________________________________________________действующего на основании Устава с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании  результатов открытого конкурса  _____________________________________ для нужд Заказчика, и  в соответствии с законодательством Российской Федерации заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

1.Предмет настоящего контракта

1.1.  Уполномоченный представитель Заказчика поручает, а Исполнитель  принимает на  себя  обязательства на выполнение работ, согласно техническому заданию и сметы, являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта;

1.2. Исполнитель обязуется выполнить все работы, указанные в п.1.1. настоящего Контракта, своими силами или с привлечением субподрядных организаций по согласованию с  Уполномоченным  представителем Заказчика;

1.3. Уполномоченный представитель Заказчика обязуется принять результат работ и  оплатить выполненные  работы в соответствии с п.3 настоящего Контракта;

1.4. Заказчик  осуществляет контроль за выполнением условий настоящего Контракта всеми сторонами.

2.Сроки выполнения работ

2.1. Календарные сроки выполнения работ  определены сторонами:

- продолжительность производства работ, согласно календарному плану

оказания услуг  - _________;

- начало производства работ- с момента вступления настоящего Контракта в силу, согласно п.11.1;

- окончание производства работ - согласно календарному плану оказания услуг;

2.2. На момент подписания настоящего Контракта дата окончания работ является исходной для имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.

3. Цена  работ по  контракту и порядок их оплаты

3.1. Цена работ по настоящему контракту определена на основании смет и составляет:______________________________________________________________

включая  НДС. Цена твердая и изменению не подлежит;

  - Авансирование со  стороны  Уполномоченного представителя Заказчика в размере не более

30 %;

3.3. Уполномоченный представитель Заказчика оплачивает Исполнителю фактически выполненные  работы по контракту на основании актов приема-сдачи выполненных работ. Оплата производится в рублях, путем перечисления денежных средств платежным поручением, Уполномоченным представителем  Заказчика на расчетный счет Исполнителя;

3.4. Исполнитель организует производство работ в соответствии с графиком выполнения работ, согласованным с Уполномоченным представителем Заказчика;

3.5. Уполномоченный представитель Заказчика совместно с ответственным представителем Исполнителя осуществляет технический контроль за выполнением работ, производит проверку соответствия используемых Исполнителем материалов и оборудования, а также оформляет акт приемки-сдачи работ. Уполномоченный представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. Выполнить работы качественно своими силами или с привлечением  субподрядных организаций, по согласованию с  Уполномоченным представителем Заказчика, в полном объеме  и в сроки, оговоренные в п.2.1. настоящего Контракта;

4.1.2. Гарантировать качество используемых материалов и оборудования, наличие сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих их качество, и по требованию Заказчика, Уполномоченного представителя  Заказчика предоставить ему эти документы;

4.1.3. Обеспечить выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ;

4.1.4. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ и обеспечить  их уборку;

4.1.5. За свой счет устранить допущенные по вине Исполнителя дефекты, обнаруженные в течение ____ (____) лет со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию.

4.2.Уполномоченный представитель Заказчика  обязан:

4.2.1. Произвести окончательный расчет с Исполнителем за выполненные работы после подписания акта приемки-сдачи работ и выставления счета  Исполнителе;.

4.2.2. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ технический надзор за выполнением работ, назначив своего ответственного представителя;

4.2.3. На период производства работ обеспечить Исполнителю возможность подключения электрооборудования и электроинструмента;

4.2.4. Обеспечить надлежащую охрану объекта, материалов, оборудования и другого имущества в период выполнения работ;

4.2.5. В течение 3 (трех) дней со дня получения акта приемки-сдачи  выполненных  работ направить Исполнителю  подписанный акт или мотивированный отказ от приемки работ

.

  - Уполномоченный представитель Заказчика имеет право:

4.3.1.  Потребовать устранения обнаруженных дефектов

4.3.2.  Задержать оплату выполненных работ при допущенных дефектах или причиненном ущербе до момента устранения дефектов или возмещения  ущерба;

5. Приемка и сдача работ.

5.1. Приемка и сдача выполненных работ производится представителем  Исполнителя, Уполномоченного представителя Заказчика и Заказчиком по окончанию работ в соответствии с графиком производства работ и оформляется актом приемки-сдачи работ;

5.2. Срок проведения проверки выполненных работ и подписания акта  приемки-сдачи работ устанавливается в течение 72 часов с момента предъявления выполненных работ Исполнителю,  Уполномоченному представителю Заказчика и Заказчику.

5.3. В случае мотивированного отказа от приемки работ стороны составляют  акт с перечнем недостатков, подлежащих устранению, с указанием срока их  устранения.

5.4. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта  приемки-сдачи приемочной комиссией, включающей в себя Уполномоченного  представителя Заказчика, Заказчика и Исполнителя.

6. Гарантия качества работ

6.1. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям действующих ГОСТ, ТУ, СНиП, технической документации и других нормативных документов.

6.2. Исполнитель гарантирует качество выполненных работ в течение 36 месяцев со дня подписания акта сдачи-прниемки приемочной комиссией.

7. Ответственность сторон

7.1. За нарушение Поставщиком сроков: начала и окончания выполнения работ, и других обязательств, установленных в Контракте, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день до фактического исполнения обязательств.

7.2. Уплата неустойки за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту не освобождает Исполнителя от выполнения этих обязательств надлежащим образом.

7.3. Исполнитель несет ответственность за причиненный ущерб, возникший в период производства работ.

7.4. Исполнитель несет ответственность за экологическую, пожарную и электрическую безопасность на объекте в период выполнения работ.

7.5. В случае, если Уполномоченным представителем Заказчика будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Исполнитель своими силами и за свой счет  обязан в согласованный срок устранить недостатки  работ  для обеспечения их надлежащего качества.

- Порядок разрешения споров

При возникновении  между сторонами каких-либо разногласий при выполнения настоящего Контракта, стороны принимают меры для урегулирования разногласий путем переговоров. Если стороны не придут к соглашению, все споры рассматриваются в Арбитражном суде Саратовской области.

- Расторжение контракта

Заказчик, Уполномоченный представитель  Заказчика  вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или изменить его частично в случае нарушения Исполнителем сроков начала и окончания выполнения работ более, чем на 20 дней по причинам, независящим от Заказчика и Уполномоченного представителя Заказчика, а равно в случае отсутствия средств финансирования Контракта, предусмотренных п.3. При этом Контракт  считается расторгнутым с момента получения Исполнителем уведомления о расторжении Контракта. Расторжение Контракта в этом случае не влечет освобождения от ответственности, предусмотренной п. 7.1 настоящего Контракта.

10. Форс-мажор

10.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из сторон обязательств по настоящему Контракту, а именно: землетрясения, стихийного бедствия или других обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по настоящему Контракту  отодвигается соразмерно времени, в течение которого  будут действовать такие обстоятельства или их последствия.

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту, должна незамедлительно известить другую сторону о наступлении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств.

11. Срок действия настоящего контракта и прочие условия.

11.1 Настоящий Контракт вступает  в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2007 г.

11.2. Во всем остальном, что не предусмотрено  условиями настоящего Контракта, стороны руководствуются действующим законодательством.

11.3. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны всеми сторонами.

11.4. Настоящий Контракт составлен в письменной форме в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

12. Адреса, банковские реквизиты, подписи сторон

| Заказчик: Администрация Татищевского муниципального района Саратовской области | Уполномоченный представитель Заказчика: | Исполнитель: |
| --- | --- | --- |
| 412 170 Саратовская обл. р.п. Татищево ул. Советская,13 ИНН 6434010394 КПП 643401001, л.сч. 005010051 р/сч. 40204810800000000061 БИК 046311001 Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Саратовской области г. Саратов М.П._______________ подпись | М.П._______________ подпись | М.П._______________ Подпись |