Администрация Татищевского муниципального района

«УТВЕРЖДАЮ» ЗАКАЗЧИК ___________________ П.В. Сурков 25 мая 2007г

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ для проведения открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на проведение монтажа и пусконаладки системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре зданий муниципальных учреждений ММУ «Татищевская централизованная районная больница»

+

Татищево 2007г.

Конкурсная документация

для открытого  конкурса   включает в себя:

1.Общая часть конкурсной документации:

Разделы:

  - Понятия и сокращения, используемые в конкурсной документации.

  - Приглашение к участию в конкурсе.

  - Информационная карта конкурса.

1.3.    Условия проведения конкурса:

- 1. Общие сведения.

- 2. Порядок подготовки заявок.

- 3. Порядок подачи заявок, изменение и отзыв заявок, вскрытие конвертов с заявками.

- 4. Порядок рассмотрения заявок, условия их отклонения.

- 5. Заключение муниципального контракта.

- 6. Правовое регулирование.

1.4. Информационная карта конкурса.

- Специальная часть конкурсной документации.

Разделы:

  - Инструкция участникам.

- 1. Общие сведения.

- 2. Требования к участникам и услугам, являющимся предметом

конкурса.

- 3. Документы, входящие в заявку.

- 4. Порядок формирования заявки.

- 5. Право заказчика изменить объем заявки.

- 6. Дата начала и окончания предоставления разъяснений.

- 7. Место, даты начала и окончания подачи заявок.

- 8. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками.

- 9. Критерии оценки и сопоставления конкурсных заявок.

- 10.Срок подписания муниципального контракта.

2.2. Техническое задание.

2.3.Образцы форм для заполнения.

- Форма №1 «Конкурсное предложение».

- Форма №2  «Календарный план-график».

- Форма №3 «Смета».

- Форма №4 «Анкета участника»

- Форма №5 «Опись документов»

2.4. Проект муниципального контракта.

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

на проведение монтажа и пусконаладки системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре зданий муниципальных учреждений

ММУ «Татищевская централизованная районная  больница»

1.1.ПОНЯТИЯ И СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Понятия, термины и сокращения, использующиеся в конкурсной документации, применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон).

В настоящей конкурсной документации также используются следующие понятия и сокращения:

заказчик –  Администрация Татищевского муниципального района;

уполномоченный представитель Заказчика – муниципальное учреждение Татищевского муниципального района

участники – участники размещения муниципального заказа                            Саратовской области;

заявка – заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником размещения муниципального заказа Саратовской области;

единая постоянно действующая комиссия – комиссия по организации размещения муниципального заказа администрации Татищевского муниципального района;

официальное средство массовой информации – газета «Сельская жизнь» - печатное издание Татищевского муниципального района.

официальный сайт Татищевкого муниципального района – www.tatishevo.ru

официальный сайт Правительства Саратовской области – www.saratov.gov.ru -

сайты для размещения извещения о проведении конкурса, извещение об отказе проведения открытого конкурса, итогов открытого конкурса.

# 1.2.  ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ

Уважаемые господа!

Настоящим приглашаются к участию в конкурсе, полная информация о котором указана в Информационной карте конкурса, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Заинтересованные лица могут скачать полный комплект настоящей конкурсной документации в электронном виде бесплатно.

На основании заявления (запроса) любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления экземпляр конкурсной документации на бумажном носителе предоставляется такому лицу в порядке, указанном в извещении о проведении настоящего конкурса или выдается в электронном виде: на собственный носитель информации, может быть отправлена по адресу электронной почты указанному в заявлении (запросе).

На официальном сайте, указанном в Информационной карте конкурса, будут публиковаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей конкурсной документации, а также все изменения или дополнения конкурсной документации, в случае возникновения таковых.

Все изменения и дополнения конкурсной документации будут направляться заказными письмами или в форме электронных документов всем Участникам конкурса, направившим соответствующие заявления и получившим конкурсную документацию на бумажном носителе.

Обращаем Ваше внимание на то, что Участники размещения заказа, скачавшие комплект конкурсной документации на официальном сайте и не направившие заявления (запроса) на получение конкурсной документации на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений конкурсной документации. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае не получения такими Участниками размещения заказа разъяснений, изменений или дополнений к конкурсной документации.

  - ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

| 1. | Форма торгов | Открытый конкурс |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование заказчика Место нахождения Почтовый адрес и адрес электронной почты Номер контактного телефона | Администрация Татищевского муниципального района 412170 Саратовская область, р.п. Татищево, ул. Советская, д.13, каб.11 munzakaz@tatishevo.ru тел. 4-05-50, 4-22-40 |
| 3. | Предмет контракта Количество поставляемого товара (объем выполняемых работ, оказываемых услуг) | Монтаж и пусконаладка системы пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре зданий муниципальных учреждений ММУ «Татищевская централизованная районная больница»: Здания ММУ «Татищевская ЦРБ» Здание ММУ «Вязовская участковая больница» Здание ММУ «Кологривовская участковая больница» |
| 4. | Место поставки товара (выполнения работ, оказание услуг) | Саратовская область Р.п. Татищево, ул. Мичурина, д.9; Татищевский р-н, с.Вязовка, ул. Дорожная,д.9; Татищевский р-н, П.Садовый, ул. Садовая, д.26. |
| 5. | Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота); | 722000,00 |
| 6. | Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация Размер порядок и сроки внесения платы за предоставление документации (если такая установлена) | Администрация Татищевского муниципального района 412170 Саратовская область, р.п. Татищево, ул. Советская, д.13, каб.11. Конкурсная документация размещена на официальных сайтах Татищевского муниципального района в сети Интернет www.tatishevo.ru ; Правительства Саратовской области в сети Интернет www.saratov.gov.ru Конкурсная документация предоставляется бесплатно С 29.05.2007г до 10ч00м 29.06.2007г (время московское) |
| 7. | Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками, открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе | Администрация Татищевского муниципального района 412170 Саратовская область, р.п. Татищево, ул. Советская, д.13, каб.11 Вскрытие конвертов произойдет в 10ч30м 29.06.2007г (вр. мск.) |
| 8. | Место и дата рассмотрения заявок | Администрация Татищевского муниципального района 412170 Саратовская область, р.п. Татищево, ул. Советская, д.13, каб.11 Рассмотрение заявок втечении двадцати дней со дня вскрытия конвертов с заявками |
| 9. | Место и дата подведения итогов конкурса | Администрация Татищевского муниципального района 412170 Саратовская область, р.п. Татищево, ул. Советская, д.13, каб.11 Подведение итогов втечении десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения |
| 10. | Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов (если они установлены) | Не установлено |
| 11. | Особенности участия субъектов малого предпринимательства в размещении заказа* | Не установлено |

1.3.Условия проведения конкурса

    - ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Единая постоянно действующая  комиссия обеспечивает размещение извещения о проведении открытого конкурса и конкурсной документации на официальном сайте одновременно с размещением извещения о проведении открытого конкурса в официальном печатном издании не менее чем за тридцать дней до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Участник обязан изучить конкурсную документацию.

Представление неполной информации, требуемой конкурсной документацией, представление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям Закона и конкурсной документации, является риском участника, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.

- ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНКУРСНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ

1.1.	Заказчик, уполномоченный орган  по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе  принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается.

1.2. 	В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются и в течение одного дня размещаются заказчиком в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого конкурса, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных  документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация.

1.3.	Срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.

- РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

2.1.  Любой участник вправе направить  в единую постоянно действующую комиссию в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении положений конкурсной документации (далее – запрос).

Запрос может быть направлен с момента размещения специальной части конкурсной документации на официальном сайте.

2.2. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса единая постоянно действующая комиссия направляет участнику в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок, установленного в специальной части конкурсной документации.

2.3.Запросы, поступившие позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок, не рассматриваются.

3.ОТКАЗ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

3.1. Заказчик, Уполномоченный представитель Заказчика вправе отказаться от проведения открытого конкурса не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок.

3.2.  Единой постоянно действующей комиссией извещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается в официальном печатном издании в течение пяти дней и размещается на официальном сайте в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса.

3.3. В течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса единой постоянно действующей комиссией вскрываются конверты с заявками и направляются соответствующие уведомления всем участникам, подавшим заявки.

4.ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ

4.1. При проведении конкурса какие-либо переговоры Уполномоченного представителя Заказчика или единой постоянно действующей комиссии с участником размещения заказа не допускается.

4.2. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

1.3.2. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ЗАЯВОК

### 1. ЯЗЫК ЗАЯВКИ

1. Заявка, вся корреспонденция и документация, связанная с этой заявкой, должны быть написаны на русском языке.

### ОДНО КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ КАЖДОГО УЧАСТНИКА

Каждый участник в составе своей заявки подает одно конкурсное предложение,  с указанием предложений по каждому лоту отдельно. При этом участник вправе подать только одно ценовое предложение на лот. Частичное участие в лоте исключатся.

### ЗАТРАТЫ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

### Все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, несёт участник размещения заказа. Уполномоченный представитель Заказчика  не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов конкурса.

## ОФОРМЛЕНИЕ И ПОДПИСАНИЕ ЗАЯВКИ

4.1. Заявка оформляется в письменной форме, форме печатного документа и в форме электронного документа.

Участнику по его требованию выдаётся расписка о получении конверта с заявкой с указанием даты, времени его получения.

4.2. Документы в составе заявки обязательно должны находиться в порядке, предусмотренном описью документов в специальной части конкурсной документации.

4.3. Конкурсное предложение, должно быть подписано лицом, имеющим полномочия для ее подписания от имени участника.

4.4. Все документы, входящие в заявку, должны быть надлежащим образом оформлены, должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (бланк отправителя, исходящий номер, дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать – в необходимых случаях). При этом документы, для которых установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими формами. Сведения могут быть впечатаны в формы, а также допускается заполнять формы от руки печатными буквами синими, черными или фиолетовыми чернилами.

4.5. Все страницы заявки, в которые внесены дополнения или поправки, должны быть подписаны лицом, подписавшим заявку, и заверены печатью (в случае ее наличия).

4.6. Документы заявки предоставляются в оригинале, либо заверенных надлежащим образом копиях в случаях установленных специальной частью конкурсной документации.

Использование факсимиле недопустимо, в противном случае такие документы считаются не имеющими юридической силы.

Документ заявки, предоставленный с нарушением данных требований, не будет иметь  юридической силы.

# 5. ТРЕБОВАНИЕ О ВНЕСЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КАЧЕСТВЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ

# (если оно предусмотрено конкурсной документацией)

5.1. Участник представляет в составе своей заявки обеспечение заявки, если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией в виде копии платежного поручения.

Обеспечение заявки предоставляется по каждому лоту отдельно.

Валютой обеспечения заявки является российский рубль.

5.2. Заказчик возвращает участникам денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, в следующих случаях:

- отказ Уполномоченного представителя Заказчика  от проведения открытого конкурса (часть 5 статьи 21 Закона);

- отзыв участником своей заявки в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками (часть 9 статьи 25 Закона);

- заключен муниципальный контракт с участником, подавшим единственную заявку (часть 12 статьи 25 Закона);

- получение заявок после окончания приема конвертов с заявками                 (часть 10 статьи 26 Закона);

- принято решение об отказе в допуске участника к участию в конкурсе (часть 3 статьи 27 Закона);

- при признании конкурса несостоявшимся (часть 4 статьи 27 Закона);

- заключен муниципальный контракт с участником в случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник, подавший заявку, признан участником конкурса (часть 5 статьи 27 Закона);

- участники конкурса участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер (часть 12 статьи 28 Закона);

- заключен муниципальный контракт с победителем  конкурса или с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер (часть 5 статьи 29).

5.3. Заказчик не  возвращает участникам денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, в следующих случаях:

- уклонение участника, подавшего единственную заявку, от заключения муниципального контракта (часть 12 статьи 25 Закона);

- уклонение единственного участника, признанного участником конкурса, от заключения муниципального контракта (часть 5  статьи 27 Закона);

- уклонение победителя конкурса или участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, от заключения муниципального контракта (часть 2 статьи 29).

# 6. ОФОРМЛЕНИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ

6.1. Для участия в конкурсе участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией.

6.2. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте или в форме электронного документа. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса  (лота), на участие в котором подается данная заявка. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте  жительства (для физического лица).

Единая постоянно действующая комиссия принимает и регистрирует только запечатанный конверт.

6.3.Срок поступления заявки определяется по дате и времени регистрации в секретариате единой комиссии, указываемых в расписке в получении конверта.

6.5. При получении заявки на участие в конкурсе, поданной в форме электронного документа,  единая постоянно действующая комиссия  обязана подтвердить в письменной форме или в форме электронного документа ее получение в течение одного рабочего дня со дня получения такой заявки.

1.3.3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК, ИЗМЕНЕНИЕ И ОТЗЫВ ЗАЯВОК, ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ

- СРОК И МЕСТО ПОДАЧИ ЗАЯВОК

1.1. Заявка должна быть доставлена участниками по адресу, указанному в специальной части, не позднее времени и даты вскрытия конвертов.

1.2. Единая комиссия может продлить срок подачи заявок путем внесения изменения в специальную часть конкурсной документации. В этом случае срок действия всех прав и обязанностей Уполномоченного представителя Заказчика и участника продлевается с учетом измененной окончательной даты.

1.3. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе и подаваемых в форме электронных документов заявок на участие конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются, осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа.

## ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАЯВКАХ И ИХ ОТЗЫВ

2.1. Участник вправе изменить или отозвать свою заявку до момента начала процедуры вскрытия конвертов.

Никакие изменения не могут быть внесены в заявки после истечения установленного срока их подачи.

2.2. Изменение в заявку должно быть подготовлено, запечатано, маркировано и доставлено в соответствии с пунктами 2.4, 2.6. Конверты дополнительно маркируются словом "Изменение".

Изменения в заявку оформляются в форме изменений (дополнений) в отдельные пункты заявки либо в виде новой редакции заявки.

Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится в том же порядке, что и регистрация заявки.

2.3. Отзыв заявок осуществляется на основании письменного уведомления участника об отзыве своей заявки.

2.4. Стоимость предоставленного комплекта конкурсной документации не возвращается.

# ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ

3.1. Участники, подавшие заявки, или их доверенные лица вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками.

Представители участников, пожелавшие принять участие в процедуре вскрытия конвертов с заявками, должны зарегистрироваться, подтвердив тем самым свое присутствие доверенностью.

3.2. Публично в день, во время и в месте, указанные в специальной части конкурсной документации,  единой комиссией вскрываются конверты с заявками, включая изменения к заявкам.

3.3. В день вскрытия конвертов с заявками непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в специальной части конкурсной документации,  председатель единой комиссии объявляет присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки до вскрытия конвертов с заявками.

3.4. С момента начала процедуры вскрытия конвертов участники не имеют права подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.

3.5. В первую очередь единая комиссия вскрывает конверты с пометкой «Изменения». После вскрытия конвертов с пометкой «Изменения» единая комиссия вскрывает все иные конверты с заявками.

3.7. Единая комиссия проверяет сохранность конверта перед вскрытием. Представители участников, присутствующие на процедуре вскрытия конвертов, также могут удостовериться  в сохранности представленных конвертов.

3.8. Наименование юридического лица и почтовый адрес каждого участника, конверт с заявкой которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок, объявляются при вскрытии конвертов с заявками.

3.9. При вскрытии конвертов с заявками единая комиссия вправе потребовать от участников представления разъяснений положений представленных ими  документов и заявок. При этом не допускается изменение заявки.

3.10. Заявки, включая поправки к ним, которые не были вскрыты и зачитаны вслух, не принимаются единой комиссией для дальнейшей оценки независимо от обстоятельств.

# 1.3.4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК, УСЛОВИЯ ИХ ОТКЛОНЕНИЯ

### РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК

1.1. Единая комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Закона, и требованиям  конкурсной документации, такими как:

1) Соответствие участников размещения  заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с Законодательством Российской федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

2)  Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или непроведение в отношении участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

3) Не приостановление деятельности участника размещения заказа;

4) Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

1.2. Срок рассмотрения заявок не может превышать двадцати дней со дня вскрытия конвертов с заявками.

1.3. Единая комиссия при рассмотрении заявок:

-1.3.1. Проверяет заявки на наличие документов, подтверждающих внесение обеспечения заявки, в случае если такое установлено.

-1.3.2. Проверяет заявки на правильность, полноту их оформления и достоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

-1.3.3. Проверяет заявки на соответствие требованиям технического задания конкурсной документации.

-1.3.4. Проверяет наличие копий документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг, являющихся предметом конкурса,  требованиям законодательства Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам,  и достоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

-1.3.5. Проверяет заявку на не превышение начальной цены контракта установленной специальной частью конкурсной документации.

-1.3.6. Проверяет заявки на предмет наличия арифметических и технических ошибок.

1.4. На основании результатов рассмотрения заявок единой комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе или об отказе в допуске такого участника к участию в конкурсе.

1.5. Единая комиссия вместе с Уполномоченным представителем Заказчика вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника - юридического лица, подавшего заявку, проведении в отношении такого участника - юридического лица процедуры банкротства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.

1.6. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником единая комиссия вправе отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

1.7. Всем участникам, подавшим заявки, и участникам, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию, направляются уведомления о принятых единой комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола.

1.8. В случае, если принято решение о допуске к участию в конкурсе только одного участника, он  не вправе отказаться от заключения конкурса.

1.9. По итогам составляется протокол рассмотрения заявок.

- ОСНОВАНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ЗАЯВОК

2.1. При рассмотрении заявок участник не допускается единой комиссией к участию в конкурсе в случае:

2.1.1. Заявка не соответствует формальным требованиям конкурсной документации.

2.1.2. Отсутствует копия платежного поручения, подтверждающая внесение обеспечения заявки в случае, если такое установлено.

2.1.3. Отсутствует или в не надлежащем виде или неполно оформлена какая-либо форма, предусмотренная специальной частью конкурсной документации.

2.1.4. Участник не соответствует требованиям правомочности на участие в конкурсе согласно пункту 4.1.1. общей части конкурсной документации.

2.1.5. Участник не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам, если такие требования в соответствии с частью 2  статьи 11 Закона установлены.

2.1.6. Заявка участника не соответствует техническому заданию  конкурсной документации.

2.1.7. Цена заявки по лоту превысит начальную цену муниципального  контракта по соответствующему лоту, указанную в специальной части конкурсной документации.

2.1.8. Ценовое предложение подготовлено не в соответствии с предметом конкурса.

Если будет выявлено несоответствие между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, то предпочтение будет отдаваться сумме, выраженной буквенными значениями.

2.1.9. Представленные в заявке расчеты и обоснования содержат грубую арифметическую или техническую ошибку, исправление которых меняет технические характеристики или цену заявки.

2.2. Единая комиссия  вправе признать заявку, соответствующей требованиям конкурсной документации и участник может быть допущен к участию в конкурсе, если заявка  содержит незначительные отклонения от требований конкурсной документации, которые существенно не меняют характеристик, условий и иных требований, предусмотренных конкурсной документацией, либо если она содержит незначительные ошибки или неточности.

Единая комиссия вправе признать несущественными отклонения от требований конкурсной документации только в случае, если эти отклонения не противоречат нормам действующего законодательства.

3.ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК, ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА

3.1. Единая комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок, поданных участниками, признанными участниками конкурса.

3.2. Единая комиссия осуществляет, оценку и сопоставление заявок участников конкурса в целях определения победителя конкурса в соответствии с критериями оценки, установленными специальной частью конкурсной документации.

3.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок единой комиссией присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения муниципального контракта, присваивается первый номер и составляется протокол оценки заявок. Срок оценки и сопоставления заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола.

3.4. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения муниципального контракта и заявке которого присвоен первый номер.

1.3.5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

1.1. Заказчик, Уполномоченный представитель Заказчика заключают муниципальный контракт с победителем конкурса на условиях, содержащихся в конкурсной документации и заявке победителя конкурса.

1.2. Победителю конкурса в течение трех дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок передается один экземпляр указанного протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения условий исполнения муниципального контракта, предложенных победителем конкурса в заявке, в проект муниципального  контракта, прилагаемый к специальной части конкурсной документации.

1.3. В случае, если победитель конкурса в срок, предусмотренный специальной частью конкурсной документации, не представил заказчику подписанный муниципальный контракт,  а также обеспечение исполнения муниципального контракта,  (если указанное обеспечение предусмотрено специальной частью конкурсной документации), победитель конкурса признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

1.4. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения муниципального контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.

1.5. Правоотношения между заказчиком и победителем конкурса по предмету конкурса возникают после подписания муниципального контракта и внесения его Реестр муниципальных контрактов.

2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

(если такое устанавливается)

2.1. В случае, если специальной частью конкурсной документации установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, муниципальный контракт заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается контракт, банковской гарантии, страхования ответственности по муниципальному контракту или передачи заказчику в залог денежных средств в размере обеспечения исполнения муниципального контракта, указанном в специальной части конкурсной документации.

2.2. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником конкурса самостоятельно.

2.3. Если победителем торгов или участником конкурса, с которым заключается муниципальный контракт, является бюджетное учреждение и специальной частью конкурсной документации было установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, предоставления обеспечения исполнения муниципального контракта не требуется.

- ПРАВО ЗАКАЗЧИКА ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

После определения победителя конкурса в срок, предусмотренный специальной частью конкурсной документации для заключения муниципального контракта, заказчик вправе отказаться от заключения муниципального контракта с победителем конкурса в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников - юридических лиц или проведения в отношении участников - юридических лиц процедуры банкротства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 3 статьи 25 Закона и специальной частью конкурсной документации;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения муниципального контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

# ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Взаимоотношения участников, конкурсной комиссии и заказчика, уполномоченного органа,  возникшие в связи с проведением настоящего конкурса, регулируются законодательством Российской Федерации и   Саратовской области.

2. специальнАЯ ЧАСТЬ

КОНКУРСНОЙ документациИ

на проведение монтажа и пусконаладки системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре зданий муниципальных учреждений ММУ «Татищевская централизованная районная больница»

2.1.  ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ

# 2.1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

# 1.Предмет конкурса, начальная цена муниципального контракта, источник финансирования

  - Предметом настоящего конкурса является проведение монтажа и пусконаладки системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре муниципальных учреждений ММУ «Татищевская централизованная районная больница».

Проведение осуществляется в соответствии с  заданием конкурсной                              документации.

1.2.      Начальная цена контракта:

| № лота | Наименование | Начальная цена по лоту (рублей) |
| --- | --- | --- |
|  | Проведение монтажа и пусконаладки системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре зданий муниципальных учреждений ММУ «Татищевская централизованная районная больница» по адресам: Саратовская область Здания ММУ «Татищевская централизованная районная больница» Р.п. Татищево, ул. Мичурина, д.9; Здание ММУ «Вязовская участковая больница» Татищевский р-н, с.Вязовка, ул. Дорожная,д.9; Здание ММУ «Кологривовская участковая больница» Татищевский р-н, П.Садовый, ул. Садовая, д.26. | 722000,00 |

  - Источник финансирования:

Средства областного бюджета

2.  Сведения о заказчике, уполномоченном органе

2.1. Заказчик:

Администрация Татищевского муниципального района

место нахождения: Саратовская область, р.п. Татищево, ул. Советская, д.13, каб.11

Уполномоченный представитель Заказчика:

ММУ «Татищевская централизованная районная больница»

Р.п. Татищево, ул. Мичурина,д.9

2.2. Контактное лицо по положениям конкурсной документации:

Лукапров Григорий Иванович                  8(258)4-05-50

Гаврилова Галина Александровна           8 (258) 4-22-40

электронная почта:                                    munzakaz@tatishevo.ru

### 3.Содержание и состав конкурсной документации

3.1. Конкурсная документация для настоящего конкурса включает в себя:

1) общая часть конкурсной документации;

2) специальная часть конкурсной документации;

3.2. Текст конкурсной документации утвержден единой комиссией (Протокол № 18

от 25 мая 2007года).

3.3. Часть 2  «Специальная часть» конкурсной документации состоит из:

1) инструкции участникам;

2) « Техническое Задание»;

3) «Образцы форм для заполнения»:

- форма №1 «Конкурсное предложение» с приложениями:

- форма №2 «Календарный план оказания услуг»;

-форма №3 «Смета»;

-форма №4 «Анкета участника»

-Форма №5 «Образцы форм для заполнения»

4) «Проект муниципального контракта»;

## 2. 1.2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛУГАМ,

## ЯВЛЯЮЩИМСЯ ПРЕДМЕТОМ КОНКУРСА

Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и Гражданским кодексом (далее – Закон):

а) не проведение ликвидации участника-юридического лица или не проведение в отношении участника - юридического лица процедуры банкротства;

б) не приостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

При этом заказчик, единая комиссия не вправе возлагать на участников размещения заказа обязанность подтверждать соответствие данным требованиям.

2.1.3.  ДОКУМЕНТАЦИЯ, ВХОДЯЩАЯ В ЗАЯВКУ

Заявка, подготовленная участником, должна содержать следующие документы:

1.Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

1.1.	Фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона (форма №4 «Анкета участника);

1.2.	Выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки ( для юридических лиц), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность ( для иных физических лиц).

1.3.	 Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости.

2.		Предложение о функциональных и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения контракта, в том числе предложение о цене контракта.

Форма №1 «Конкурсное предложение» с указанием названия лота. Цена предложения по лоту проставляется цифрами и прописью, с указанием, в том числе суммы налога на добавленную стоимость.

3.		Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:

3.1.	Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае, если в извещении о проведении открытого конкурса содержится указание на требование обеспечения такой заявки.

3.2.	Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному п.1ч.1ст.11  Федерального Закона 94-ФЗ, в случае, если  в соответствии  с законодательством РФ установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг и такие товары, работы и услуги являются предметом конкурса.

3.3.   Документов, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованию, установленному п.1ч.2ст.11  Федерального Закона 94-ФЗ, в случае, если  такое требование установлено заказчиком, уполномоченным органом.

3.4.	Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному ч.3ст.11  Федерального Закона 94-ФЗ, в случае, если  такое требование установлено Правительством Российской Федерации.

4. Форма №2 «Календарный план-график поставки».

5. Форма №3  «Смета».

6. Форма №5 «Опись документов»

Ценовые предложения, указанные в формах «Конкурсное предложение» и «Смета» должны быть идентичными.

2.1.4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ ЗАЯВКИ. ВАЛЮТА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЦЕНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА И РАСЧЕТОВ

1. Валютой, используемой при формировании цены заявки и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками), является российский рубль.

2. Конкурсное  предложение должно учитывать:

а) цену, согласно перечню товара

б) условия и сроки выполнения работ,

в) гарантийный срок;

д) качество товара;

е) поставка  (включая в цену товара)

ж) требования и условия, сформулированные в конкурсной документации;

3. Смета  должна содержать без исключения все наименования и количество товара.

4. Наименования и количество товара, не включенные в Расчет, считаются не включенными в конкурсное предложение. В таком случае считается, что участник представил конкурсное предложение на частичное выполнение работ, либо выполнение работ с ненадлежащим качеством, что будет считаться несоответствующим требованиям технического задания конкурсной документации и являться основанием для отклонения заявки соответствующего участника.

2.1.5. ПРАВО ЗАКАЗЧИКА В ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ ИЗМЕНИТЬ ОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ

Заказчик при исполнении муниципального контракта по согласованию с поставщиком вправе изменить не более чем на десять процентов, предусмотренные контрактом количество товаров, объем работ, оказание услуг при изменении потребности в товарах, работах и услугах соответственно на поставку, выполнение, оказание которых заключен контракт.

При этом по согласованию с поставщиком заказчик вправе изменить первоначальную цену муниципального контракта пропорционально объему указанных товаров, дополнительных работ, но не более чем на десять процентов цены  контракта.

2.1.6. ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗЪЯСНЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

/ст.24/

6.1. Дата начала предоставления разъяснений конкурсной документации: 
 «29» мая 2007года. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, единая комиссия по размещению муниципального заказа, заказчик  обязаны направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если  указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие  в конкурсе.

6.2. Дата окончания предоставления разъяснений конкурсной документации: 
 «24» мая 2007 года.

    - МЕСТО, ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК

1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: 
Саратовская область, р.п. Татищево, ул. Советская, д.13, каб.11.

2. Дата начала подачи заявок: «29» мая 2007 года.

3. Дата окончания подачи заявок  10ч 00мин. (вр. мск) «29» июня 2007года

2.1.8.  МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С  ЗАЯВКАМИ, МЕСТО И ДАТА РАССМОТРЕНИЯ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА

1. Вскрытие конвертов с заявками произойдет «29» июня 2007г в10ч30м (вр. мск)

по адресу:

Саратовская область, р.п. Татищево, ул. Советская, д.13, каб.11.

2. Рассмотрение и подведение итогов конкурса произойдет:

Администрация  Татищевского муниципального района,

расположенная по адресу:

Саратовская область, р.п. Татищево, ул. Советская, д.13, каб.11

в сроки, установленные Федеральным законом от 21.07.05 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд».

### 2.1.9. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ

### КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК

Оценка конкурсных заявок будет производиться по экспертно-бальному методу оценки. Критериями оценки конкурсных заявок является:

Ценовое предложение, сроки выполнения работ, условия выполнения работ,

гарантия Максимальное количество баллов по каждому критерию 100баллов, минимальное –10 баллов. Коэффициент весомости критериев:

«Цена»                                                                                               - 0,8

«Сроки выполнения работ»                                                             -0,1

«Гарантия»                                                                                        -0,1

Механизм оценки критерия «Цена». В ходе оценки критерия «Цена» будет применяться метод финансовой оценки по бальной системе, максимальное количество баллов 100.

Предложение с наименьшей ценой                   х 100

Наименьшая цена

Цена предложения                                              х 100 Финансовый балл предложения

Финансовый балл предложения                        х 0,8 количество баллов с учетом

коэффициента весомости  по

критерию « Цена»

Механизм оценки критерия

«Сроки выполнения работ»

Максимальное количество баллов 100.

14 дней и менее                      100б

более 14 дней                            10б

Механизм оценки критерия

«Срок гарантии качества»

Срок гарантии  качества

48 месяцев и более                  100 б

менее 48 месяцев                     10б

2.1.10.СРОК ПОДПИСАНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

1.1.	Победитель конкурса обязан подписать проект муниципального контракта в течении  20 дней со дня  подписания итогового протокола, и представить его заказчику.

1.2.	Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

| УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ______________________________________________ |  |  |  |  |
| _____________________________________________________ |  |  |  |  |
| __________________ / _________________________ / |  |  |  |  |
| "____"____________ 2007 г. |  |  |  |  |
| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |  |  |
| на монтаж пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в отделениях Татищевской ЦРБ: |  |  |  |  |
| скорая помощь, детское, терапевтическое, хирургическое, гинекологическое, родильное |  |  |  |  |
| по адресу: Саратовская область, р.п. Татищево, ул. Мичурина, 9 |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Концентратор: блок базовый на 20 лучей (приборы ПС приемно-контрольные, пусковые) | шт | 2 |  |
| 2 | Прибор приемно-контрольный объектовый на 1луч.(БРО) | шт | 2 |  |
| 3 | Громкоговоритель в помещении | шт | 10 |  |
| 4 | Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции | шт | 30 |  |
| 5 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический,световой в нормальном исполнении, ИПР | шт. | 231 |  |
| 7 | Блок питания и контроля | шт | 1 |  |
| 8 | Конструкция для установки извещателя | шт | 60 |  |
| 9 | Коробка ответвительная на стене | шт. | 10 |  |
| 10 | Коробка распределительная настенная | шт. | 5 |  |
| 11 | Провода для систем ОПС при открытой проводке: провод 2-3-х жильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по кирпичному основанию | 100 м | 4,00 |  |
| 12 | Разделка и включение кабелей: кабель или провод однопарный - низкочастотный | 10 концов | 108,0 |  |
| Раздел 2. Электротехнические работы |  |  |  |  |
| 13 | Аппарат (кнопка, звуковой сигнал, сигнальная лампа ), количество подключаемых концов до 2-х: Свирель; Маяк; Кнопка " Выход " | шт. | 1 |  |
| 14 | Аппарат (кнопка, звуковой сигнал, сигнальная лампа ), количество подключаемых концов до: 6 | шт. | 1 |  |
| 15 | Автомат на стене или конструкции до 25 А | шт. | 1 |  |
| 16 | Световые настенные указатели | 100 шт. | 0,16 |  |
| 17 | Короб длиной 2 м по стенам и потолкам | 100 м. | 10,00 |  |
| 18 | Укладка провода в короба. | 100 м | 28,00 |  |
| Раздел 3. Строительные работы |  |  |  |  |
| 18 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см | 100 шт. | 1,20 |  |
| 20 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 51 см | 100 шт. | 0,60 |  |

| УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ______________________________________________ |  |  |  |  |
| _____________________________________________________ |  |  |  |  |
| __________________ / _________________________ / |  |  |  |  |
| "____"____________ 2007 г. |  |  |  |  |
| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |  |  |
| на монтаж пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре |  |  |  |  |
| зданиЯ поликлиники Татищевской ЦРБ |  |  |  |  |
| по адресу: Саратовская область, р.п. Татищево, ул. Мичурина, 9 |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Концентратор: блок базовый на 20 лучей (приборы ПС приемно-контрольные, пусковые) | шт | 1 |  |
| 2 | Прибор приемно-контрольный объектовый на 1луч.(БРО) | шт | 1 |  |
| 3 | Громкоговоритель в помещении | шт | 7 |  |
| 4 | Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции | шт | 16 |  |
| 5 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический,световой в нормальном исполнении, ИПР | шт. | 185 |  |
| 7 | Блок питания и контроля | шт | 1 |  |
| 9 | Коробка ответвительная на стене | шт. | 9 |  |
| 10 | Коробка распределительная настенная | шт. | 3 |  |
| 12 | Разделка и включение кабелей: кабель или провод однопарный - низкочастотный | 10 концов | 87,0 |  |
| Раздел 2. Электротехнические работы |  |  |  |  |
| 13 | Аппарат (кнопка, звуковой сигнал, сигнальная лампа ), количество подключаемых концов до 2-х: Свирель; Маяк; Кнопка " Выход " | шт. | 1 |  |
| 14 | Аппарат (кнопка, звуковой сигнал, сигнальная лампа ), количество подключаемых концов до: 6 | шт. | 1 |  |
| 15 | Автомат на стене или конструкции до 25 А | шт. | 1 |  |
| 16 | Световые настенные указатели | 100 шт. | 0,12 |  |
| 17 | Короб длиной 2 м по стенам и потолкам | 100 м. | 9,00 |  |
| 18 | Укладка провода в короба. | 100 м | 21,70 |  |
| Раздел 3. Строительные работы |  |  |  |  |
| 18 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см | 100 шт. | 1,00 |  |
| 20 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 51 см | 100 шт. | 0,80 |  |

« УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач

ММУ «Татищевская ЦРБ»

__________  Т.П.Сарбаева

2007г.

Техническое задание

- Объем выделенных средств –       200 000 руб.

- Срок выполнения работ – 14 дней после заключения контракта

- Гарантийные сроки на эксплуатацию  -  48   месяцев

- Требования к разработке сметной документации.

Сметная  документация должна быть составлена на основе сметно-нормативной базы на момент проведения конкурса и полностью соответствовать дефектной ведомости объемов работ.

Смета должна быть составлена на каждый объект отдельно. Конкурсные заявки, сметная документация в которых не полностью соответствуют ведомости объемов работ Заказчиком рассматриваться не будут.

| № п/п | Наименование учреждения | адреса | вид работ | объем | лимит финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ММУ «Вязовская Участковая Больница» | 412170 Саратовская обл., Татищевский р-н, с.Вязовка ул.Дорожная,9 | Монтаж пожарной сигнализации и оповещения людей | по дефектной ведомости |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 200 000,00 |

- Дефектная ведомость прилагается.

- Строительный материал за счет подрядчика

| УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ______________________________________________ |  |  |  |  |
| _____________________________________________________ |  |  |  |  |
| __________________ / _________________________ / |  |  |  |  |
| "____"____________ 2007 г. |  |  |  |  |
| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |  |  |
| на монтаж пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в здании ММУ "Вязовская |  |  |  |  |
| участковая больница" по адресу: Саратовская область, Татищевский район, с. Вязовка |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Концентратор: блок базовый на 20 лучей (приборы ПС приемно-контрольные, пусковые) | шт | 1 |  |
| 2 | Прибор приемно-контрольный объектовый на 1луч.(БРО) | шт | 1 |  |
| 3 | Громкоговоритель в помещении | шт | 6 |  |
| 4 | Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции | шт | 16 |  |
| 5 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический,световой в нормальном исполнении, ИПР | шт. | 186 |  |
| 6 | Блок питания и контроля | шт | 1 |  |
| 7 | Конструкция для установки извещателя | шт | 23 |  |
| 8 | Коробка ответвительная на стене | шт. | 10 |  |
| 9 | Коробка распределительная настенная | шт. | 3 |  |
| 10 | Провода для систем ОПС при открытой проводке: провод 2-3-х жильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по кирпичному основанию | 100 м | 3,90 |  |
| 11 | Разделка и включение кабелей: кабель или провод однопарный - низкочастотный | 10 концов | 90,0 |  |
| Раздел 2. Электротехнические работы |  |  |  |  |
| 12 | Аппарат (кнопка, звуковой сигнал, сигнальная лампа ), количество подключаемых концов до 2-х: Свирель; Маяк; Кнопка " Выход " | шт. | 2 |  |
| 13 | Аппарат (кнопка, звуковой сигнал, сигнальная лампа ), количество подключаемых концов до: 6 | шт. | 1 |  |
| 14 | Автомат на стене или конструкции до 25 А | шт. | 1 |  |
| 15 | Световые настенные указатели | 100 шт. | 0,09 |  |
| 16 | Короб длиной 2 м по стенам и потолкам | 100 м. | 9,00 |  |
| 17 | Укладка провода в короба. | 100 м | 18,60 |  |
| Раздел 3. Строительные работы |  |  |  |  |
| 18 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см | 100 шт. | 0,50 |  |
| 19 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 38 см | 100 шт. | 1,00 |  |
| 20 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 51 см | 100 шт. | 0,40 |  |

| УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ______________________________________________ |  |  |  |  |
| _____________________________________________________ |  |  |  |  |
| __________________ / _________________________ / |  |  |  |  |
| "____"____________ 2007 г. |  |  |  |  |
| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |  |  |
| на монтаж пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре Кологривовской участковой больницы |  |  |  |  |
| по адресу: Саратовская область, Татищевский район, пос. Садовый, ул. Садовая, 26 |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Концентратор: блок базовый на 10 лучей (приборы ПС приемно-контрольные, пусковые) | шт | 1 |  |
| 4 | Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции | шт | 5 |  |
| 5 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический,световой в нормальном исполнении, ИПР | шт. | 58 |  |
| 9 | Коробка ответвительная на стене | шт. | 3 |  |
| 12 | Разделка и включение кабелей: кабель или провод однопарный - низкочастотный | 10 концов | 24,6 |  |
| Раздел 2. Электротехнические работы |  |  |  |  |
| 13 | Аппарат (кнопка, звуковой сигнал, сигнальная лампа ), количество подключаемых концов до 2-х: Свирель; Маяк; Кнопка " Выход " | шт. | 4 |  |
| 15 | Автомат на стене или конструкции до 25 А | шт. | 1 |  |
| 16 | Световые настенные указатели | 100 шт. | 0,06 |  |
| 17 | Короб длиной 2 м по стенам и потолкам | 100 м. | 2,80 |  |
| 18 | Укладка провода в короба. | 100 м | 7,20 |  |
| Раздел 3. Строительные работы |  |  |  |  |
| 18 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см | 100 шт. | 0,30 |  |
| 20 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 51 см | 100 шт. | 0,05 |  |

2.3. Формы  для заполнения

Форма № 1

Наименование участника _____________________________________

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В единую комиссию: ______________________________                         Дата____________

Адрес: ___________________________________

Уважаемые господа!

Изучив конкурсную документацию, получение которой настоящим удостоверяется, мы, __________________________________________________________________________________________________________________________________________________[фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес  юридического лица, номер контактного телефона], предлагаем (выполнить  работы,  осуществить  поставку,  оказать услуги - выбрать нужное) в полном соответствии с условиями конкурсной  документации  в следующем объеме.

Мы предлагаем [выполнить  работы,  осуществить  поставку,  оказать услуги - выбрать нужное] по лоту №_________ на следующих условиях:

| 1. | Цена | ___ рублей ___ копеек, (в том числе НДС _ рублей _ копеек) |
| --- | --- | --- |

Сроки [поставки, исполнения работ, оказания услуг - выбрать нужное] по  муниципальному контракту:

Начало: ______________. Окончание: ___________________.

В соответствии с формой «Календарный план оказания услуг» - приложение №2 к настоящему конкурсному предложению.

Мы принимаем на себя следующие обязательства: (сроки выполнения работ, гарантия качества и прочие обязательства).

Стоимость  соответствует форме «Смета» - приложение №3 к настоящему конкурсному предложению.

Подписывает руководитель участника – юридического лица, представитель участника, действующий на основании доверенности).

Указывается должность, фамилия, имя, отчество; подпись заверяется печатью в случае ее наличия.

Форма №2

Наименование участника ______________

Календарный план-график  выполнения работ

____________________________________________________

(наименование объекта)

# ЛОТ №

начало ________	окончание ______________

| Наименование (товара, работ, услуг) | Объем (поставки, работ, услуг) |  |  | График (поставки, работ, услуг) (недели, месяцы) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Кол-во | Стоимость тыс. руб. | Дни |  |  |  | и т.д. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Подписывает руководитель участника – юридического лица, представитель участника, действующий на основании доверенности).

Указывается должность, фамилия, имя, отчество; подпись заверяется печатью в случае ее наличия.

Форма №3

Наименование участника ______________

СМЕТА

Подписывает руководитель участника – юридического лица, представитель участника, действующий на основании доверенности, а также главный бухгалтер     участника   (в случае его наличия).

Указывается должность, фамилия, имя, отчество; подпись заверяется печатью в случае ее наличия.

Форма №4                   АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| - Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма: (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) |  |
| --- | --- |
| - Регистрационные данные: 2.1. Дата, место и орган регистрации (на основании Свидетельства о государственной регистрации) |  |
| 2.2. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой претендент зарегистрирован в качестве налогоплательщика (Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе) |  |
| ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника |  |
| - Юридический адрес участника размещения заказа | Страна |
|  | Адрес |
| - Почтовый адрес участника размещения заказа | Страна |
|  | Адрес |
|  | Телефон |
|  | Факс |
| - Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| 6.1. Наименование обслуживающего банка |  |
| 6.2. Расчетный счет |  |
| 6.3. Корреспондентский счет |  |
| 6.4. Код БИК |  |
| - Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по государственному контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия) |  |

В подтверждение финансовой  устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды  на усмотрение участников могут быть представлены следующие документы, заверенные соответствующими органами:

формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за два предыдущих года и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации;

- акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации;

- не  проведение в отношении участника процедуры банкротства;

- не приостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:

- ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);

- ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);

…………………………………………………………………………………………...

n.    ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе).

Руководитель организации			___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)М.П.

Главный бухгалтер				___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

Форма №5                                        ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в открытом конкурсе

на заключение муниципального контракта

_______________________________________

Настоящим ____________________________________________ подтверждает, что для участия

______________________________________________________________________________

(наименование организации-Участника размещения заказа)

в   конкурсе _____________________________________________________________

[указать название конкурса]

нами направляются ниже перечисленные документы.

| №№ п\п | Наименование | Кол-во страниц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Конкурсное предложение (форма №1) |  |
| 2 | Анкета Участника размещения заказа (форма№4) |  |
| 3 | Календарный план выполнения работ (форма№2) |  |
| 4 | Смета (форма №3) |  |
| 5 | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц) |  |
| 6 | Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей) |  |
| 7 | Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц) |  |
| 8 | Документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям (отсутствие задолженности по начисленным налогам, не приостановление деятельности участника, не проведение ликвидации участника- юр.лица или не проведение в отношении участника процедуры банкротства) |  |
| 9 | Другие документы, прикладываемые по усмотрению Участником размещения заказа |  |

Проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 301

на  выполнение  работ  по  монтажу  и  пуско-наладке  системы  пожарной         сигнализации

р.п. Татищево                                                                                                   «06»  сентября 2006 года

Администрация Татищевского  муниципального района Саратовской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице_____________, действующего на основании Устава, а также  муниципальное медицинское учреждение «Татищевская ЦРБ», именуемое в дальнейшем «Уполномоченный представитель Заказчика», в лице______________________,  действующей на основании Устава, с одной стороны, и _____________________, именуемое  в  дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании  результатов открытого конкурса  на выполнение работ по монтажу  и пуско-наладке системы пожарной сигнализации для нужд Заказчика, и в соответствии с законодательством Российской Федерации заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

1. Предмет  настоящего  контракта

1.1.  Уполномоченный представитель Заказчика поручает, а Исполнитель  принимает на  себя  обязательства на выполнение работ по монтажу  и пуско-наладке системы пожарной сигнализации , согласно сметы (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.2. Исполнитель обязуется выполнить все работы, указанные в п.1.1. настоящего Контракта, своими силами или с привлечением субподрядных организаций по согласованию с Уполномоченным представителем Заказчика.

1.3. Уполномоченный представитель Заказчика обязуется принять результат работ и оплатить выполненные работы в соответствии с п.3 настоящего Контракта.

1.4. Заказчик осуществляет контроль за выполнением условий настоящего Контракта всеми сторонами.

2. Сроки  выполнения  работ

2.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

- продолжительность производства работ, согласно календарному плану оказания услуг  -_____________;

- начало производства работ- с момента вступления настоящего Контракта в силу, согласно п.11.1;

- окончание производства работ - согласно календарному плану оказания услуг.

2.2. В  случае  задержки  строительной  готовности  помещений,  монтажные  работы  средств  пожарной сигнализации на каждый день задержки. На момент подписания настоящего Контракта дата окончания работ является исходной для имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.

3. Цена  работ  по  контракту  и  порядок  их  оплаты

3.1. Цена работ по настоящему контракту определена на основании сметы (Приложение № 1) и составляет: __________________-НДС не облагается. Цена твердая и изменению не подлежит.

3.2. Авансирование со стороны Уполномоченного представителя Заказчика в размере не более  30 %.

3.3. Уполномоченный представитель Заказчика оплачивает Исполнителю фактически выполненные работы по контракту на основании актов приёма-сдачи выполненных работ. Оплата производится в рублях, путем перечисления денежных средств платежным поручением, Уполномоченным представителем  Заказчика на расчетный счет Исполнителя.

3.4. Исполнитель организует производство работ в соответствии с графиком выполнения работ, согласованным с Уполномоченным представителем Заказчика.

3.5. Уполномоченный представитель Заказчика совместно с ответственным представителем Исполнителя осуществляет технический контроль за выполнением работ, производит проверку соответствия используемых Исполнителем материалов и оборудования, а также оформляет акт приёмки-сдачи работ. Уполномоченный представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

4. Права  и  обязанности  сторон

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. Выполнить работы качественно своими силами или с привлечением  субподрядных организаций, по согласованию с Уполномоченным представителем Заказчика, в полном объёме и в сроки, оговоренные в п. 2.1. настоящего Контракта.

4.1.2. Гарантировать качество используемых материалов и оборудования, наличие сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих их качество, и по требованию Заказчика, Уполномоченного представителя  Заказчика предоставить ему эти документы.

4.1.3. Обеспечить выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ.

4.1.4. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ и обеспечить их уборку.

4.1.5. За свой счет устранить допущенные по вине Исполнителя дефекты, обнаруженные в течение 2 (двух) лет со дня подписания акта приёмки объекта в эксплуатацию.

4.2. Уполномоченный представитель Заказчика  обязан:

4.2.1. Произвести окончательный расчет с Исполнителем за выполненные работы после подписания акта приёмки-сдачи работ и выставления счета  Исполнителем.

4.2.2. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ технический надзор за выполнением работ, назначив своего ответственного представителя.

4.2.3. На период производства работ обеспечить Исполнителю возможность подключения электрооборудования и электроинструмента.

4.2.4. Обеспечить надлежащую охрану объекта, материалов, оборудования и другого имущества в период выполнения работ.

4.2.5. В течение 3 (трёх) дней со дня получения акта приёмки-сдачи  выполненных  работ направить Исполнителю подписанный акт или мотивированный отказ от приёмки работ.

4.3. Уполномоченный представитель Заказчика имеет право:

4.3.1. Потребовать устранения обнаруженных дефектов.

4.3.2. Задержать оплату выполненных работ при допущенных дефектах или причиненном ущербе до момента устранения дефектов или возмещения  ущерба.

5. Приёмка  и  сдача  работ

5.1. Приёмка и сдача выполненных работ производится представителем  Исполнителя, Уполномоченного представителя Заказчика и Заказчиком по окончанию работ в соответствии с графиком производства работ и оформляется актом приёмки-сдачи работ.

5.2. Срок проведения проверки выполненных работ и подписания акта приёмки-сдачи работ устанавливается в течение 72 часов с момента предъявления выполненных работ Исполнителю,  Уполномоченному представителю Заказчика и Заказчику.

5.3. В случае мотивированного отказа от приёмки работ стороны составляют акт с перечнем недостатков, подлежащих устранению, с указанием срока их устранения.

5.4. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приёмки-сдачи приёмочной комиссией, включающей в себя Уполномоченного представителя Заказчика, Заказчика и Исполнителя.

6. Гарантия  качества  работ

6.1. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям действующих ГОСТ, ТУ, СНиП, технической документации и других нормативных документов.

6.2. Исполнитель гарантирует качество выполненных работ в течение 24 месяцев со дня подписания акта сдачи-приёмки приёмочной комиссией.

7. Ответственность  сторон

7.1. За нарушение Исполнителем сроков: начала и окончания работ, сроков устранения дефектов и недоделок, обнаруженных Уполномоченным представителем Заказчика, других обязательств, установленных в Контракте, Исполнитель уплачивает Уполномоченному представителю Заказчика неустойку в размере __% от полной сметной стоимости работ за каждый день в течение одного месяца, а по истечении месяца по ___за каждый день до фактического исполнения обязательств. Неустойка взимается  за каждое нарушение в отдельности.

7.2. Уплата неустойки за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту не освобождает Исполнителя от выполнения этих обязательств надлежащим образом.

7.3. Исполнитель несет ответственность за причиненный ущерб, возникший в период производства работ.

7.4. Исполнитель несет ответственность за экологическую, пожарную и электрическую безопасность на объекте в период выполнения работ.

7.5. В случае, если Уполномоченным представителем Заказчика будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Исполнитель своими силами и за свой счет  обязан в согласованный срок устранить недостатки  работ  для обеспечения их надлежащего качества.

8. Порядок  разрешения  споров

При возникновении между сторонами каких-либо разногласий при выполнении настоящего Контракта, стороны принимают меры для урегулирования разногласий путем переговоров. Если стороны не придут к соглашению, все споры рассматриваются в Арбитражном суде Саратовской области.

9. Расторжение  контракта

Заказчик, Уполномоченный представитель Заказчика вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или изменить его частично в случае нарушения Исполнителем сроков начала и окончания выполнения работ более, чем на 20 дней по причинам, независящим от Заказчика и Уполномоченного представителя Заказчика, а равно в случае отсутствия средств финансирования Контракта, предусмотренных п.3. При этом Контракт  считается расторгнутым с момента получения Исполнителем уведомления о расторжении Контракта. Расторжение Контракта в этом случае не влечет освобождения от ответственности, предусмотренной п. 7.1 настоящего Контракта.

10. Форс-мажор

10.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из сторон обязательств по настоящему Контракту, а именно: землетрясения, стихийного бедствия или других обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по настоящему Контракту  отодвигается соразмерно времени, в течение которого  будут действовать такие обстоятельства или их последствия.

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту, должна незамедлительно известить другую сторону о наступлении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств.

11. Срок  действия  настоящего  контракта  и  прочие  условия

11.1 Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2006 г.

11.2. Во всем остальном, что не предусмотрено  условиями настоящего Контракта, стороны руководствуются действующим законодательством.

11.3. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны всеми сторонами.

11.4. Настоящий Контракт составлен в письменной форме в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

12. Адреса, банковские реквизиты, подписи сторон

| Заказчик: Администрация Татищевского муниципального района Саратовской области М.П._______________ подпись | Уполномоченный представитель Заказчика: ММУ «Татищевская ЦРБ» М.П._______________ подпись | Исполнитель: М.П._______________ подпись |
| --- | --- | --- |