Дефектная ведомость №2

| № п/п | Описание дефекта | Ед. изм. | Количество | Виды работ, которые необходимо провести для устранения | Перечень материалов, необходимых для выполнения работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МОУ СОШ Вязовская школа: класс №2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Огрунтовка поверхности потолка | 100 м2 | 0,42 | Огрунтовка поверхности потолка | Грунтовка | до 31 августа 2006 года |
| 2 | Шпатлевка поверхности потолка | 100 м2 | 0,42 | Шпатлевка поверхности потолка | Серпянка, шпатлевка |  |
| 3 | Облицовка потолка плитками типа «Акмигран» на клее | 100 м2 | 0,42 | Облицовка потолка плитками типа «Акмигран» на клее | Плитка, клей |  |
| 4 | Устройство плинтуса поливинилхлорид | 100 м | 0,26 | Устройство плинтуса поливинилхлорид | Плинтус, клей |  |
| 5 | Обивка стен брусом | м3 | 1 | Обивка стен брусом | Брус, Саморезы, дюбеля, гвозди. |  |
| 6 | Устройство МДФ панелей | 100 м2 | 0,8 | Устройство МДФ панелей | Панели МДФ, крепеж, клей |  |
| 7 | Устройство уголка из синтетеческих материалов. | 100 м | 0,8 | Устройство уголка из синтетеческих материалов. | Уголок, клей, гвозди. |  |
| 8 | Облицовка панелей стен пластиком по деревянной обрешетки с пластиковым уголком | 100 м2 | 0,1 | Облицовка панелей стен пластиком по деревянной обрешетки с пластиковым уголком | Пластиковые панели, брус, профиль, клей, крепеж, пластиковый уголок |  |
| 9 | Установка решеток на радиаторы отопления | шт | 2 | Установка решеток на радиаторы отопления | решетки |  |
| 10 | шпатлевка окон | 100 м2 | 0,085 | шпатлевка окон | шпатлевка |  |
| 11 | Высококачественная окраска масляным составом окон | 100 м2. | 0,085 | Высококачественная окраска масляным составом с расчисткой старой краски | Краска, смывка, растворитель, кисточки. |  |
| 12 | окраска масляным составом труб в два раза | 100 м2 | 0.07 | окраска масляным составом труб в два раза | Краска, кисточки, растворитель. |  |
| 13 | Устройство деревянного плинтуса | 100 м2 | 0,26 | Монтаж плинтуса | Плинтус, саморез, дюбель. |  |
| 14 | Покрытие плинтуса лаком за 2 раза | 100 м2 | 0,013 | Покрытие плинтуса лаком | Лак |  |
| 15 | Устройство покрытия пола из линолеума. | 100м2 | 0,42 | Устройство покрытия пола из линолеума. | линолеум, клей |  |
| 16 | Устройство пола из плит ДСП | 100 м2 | 0.42 | Монтаж плит ДСП | Плиты ДСП |  |
| 17 | Размывка потолка от старой побелки | 100м2 | 0,42 | Размывка потолка от старой побелки |  |  |

Начальник управления строительства, энергетики,

жилищного и коммунального хозяйства                                                                      П. Г. Онищук