Дефектная ведомость №1

| № п/п | Описание дефекта | Ед. изм. | Количество | Виды работ, которые необходимо провести для устранения | Перечень материалов, необходимых для выполнения работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МОУ СОШ Вязовская школа: класс №1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Огрунтовка поверхности потолка | 100 м2 | 0,54 | Огрунтовка поверхности потолка | Грунтовка | до 31 августа 2006 года |
| 2 | Шпатлевка поверхности потолка | 100 м2 | 0,54 | Шпатлевка поверхности потолка | Серпянка, шпатлевка |  |
| 3 | Облицовка потолка плитками типа «Акмигран» на клее | 100 м2 | 0,54 | Облицовка потолка плитками типа «Акмигран» на клее | Плитка, клей |  |
| 4 | Устройство плинтуса поливинилхлорид | 100 м | 0,3 | Устройство плинтуса поливинилхлорид | Плинтус, клей |  |
| 5 | Обивка стен брусом | м3 | 1 | Обивка стен брусом | Брус, Саморезы, дюбеля, гвозди. |  |
| 6 | Устройство МДФ панелей | 100 м2 | 0,9 | Устройство МДФ панелей | Панели МДФ, крепеж, клей |  |
| 7 | Устройство уголка из синтетеческих материалов. | 100 м | 0,9 | Устройство уголка из синтетеческих материалов. | Уголок, клей, гвозди. |  |
| 8 | Облицовка панелей стен пластиком по деревянной обрешетки с пластиковым уголком | 100 м2 | 0,15 | Облицовка панелей стен пластиком по деревянной обрешетки с пластиковым уголком | Пластиковые панели, брус, профиль, клей, крепеж, пластиковый уголок |  |
| 9 | Установка решеток на радиаторы отопления | шт | 3 | Установка решеток на радиаторы отопления | решетки |  |
| 10 | шпатлевка окон | 100 м2 | 0,1275 | шпатлевка окон | шпатлевка |  |
| 11 | Высококачественная окраска масляным составом окон | 100 м2. | 0,1275 | Высококачественная окраска масляным составом с расчисткой старой краски | Краска, смывка, растворитель, кисточки. |  |
| 12 | окраска масляным составом труб в два раза | 100 м2 | 0.07 | окраска масляным составом труб в два раза | Краска, кисточки, растворитель. |  |
| 13 | Устройство деревянного плинтуса | 100 м2 | 0,3 | Монтаж плинтуса | Плинтус, саморез, дюбель. |  |
| 14 | Покрытие плинтуса лаком за 2 раза | 100 м2 | 0,015 | Покрытие плинтуса лаком | Лак |  |
| 15 | Устройство покрытия пола из линолеума. | 100м2 | 0,54 | Устройство покрытия пола из линолеума. | линолеум, клей |  |
| 16 | Устройство пола из плит ДСП | 100 м2 | 0.54 | Монтаж плит ДСП | Плиты ДСП |  |

Начальник управления строительства, энергетики,

жилищного и коммунального хозяйства                                                                      П. Г. Онищук

Дефектная ведомость №1

| № п/п | Описание дефекта | Ед. изм. | Количество | Виды работ, которые необходимо провести для устранения | Перечень материалов, необходимых для выполнения работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дополнение к ремонту малого зала в здании Администрации Татищевского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Устройство перегородки из гипсокартона по профилю | 100 м2 | 0,12 | Устройство перегородки из гипсокартона по профилю | Гипсокартон, профиль, саморезы | 1 месяц |
| 2 | Облицовка потолка потолочными плитами типа «Амстронг» по каркасу из металлических направляющих. | 100 м2 | 0,24 | Облицовка потолка потолочными плитами типа «Амстронг» по каркасу из металлических направляющих. | Плиты «Амстронг», направляющие, евро-зажимы, профиля, саморезы, дюбеля. |  |
| 3 | Огрунтовка стен с земли и лесов | 100 м2 | 0,09 | Огрунтовка стен с земли и лесов | Грунтовка |  |
| 4 | Шпатлевка стен с земли и лесов | 100 м2 | 0,09 | Шпатлевка стен с земли и лесов | шпатлевка, серпянка |  |
| 5 | Поклейка обоев | 100м2 | 0,06 | Поклейка обоев | Обои, клей |  |
| 6 | окраска стен | 100 м2 | 0,09 | окраска стен | краска, растворитель, кисточки |  |

Начальник управления строительства, энергетики,

жилищного и коммунального хозяйства                                                                      П. Г. Онищук

Дефектная ведомость №2

| № п/п | Описание дефекта | Ед. изм. | Количество | Виды работ, которые необходимо провести для устранения | Перечень материалов, необходимых для выполнения работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ремонт лестничного марша в здании администрации Татищевского муниципального раона |  |  |  |  |  |  |
| 1 | облицовка потолка потолочным покрытием типа «Амстронг» с устройством мет.направляющих | 100 м2 | 0,12 | облицовка потолка потолочным покрытием типа «Амстронг» с устройством мет.направляющих | плиты «Амстронг» направляющие, саморезы | 1 месяц |
| 2 | Разборка подшивки потолка от плиток типа «Амстронг» | 100 м2 | 0,16 | Разборка подшивки потолка от плиток типа «Амстронг» |  |  |
| 3 | Снятие обоев высококачественных | 100 м2 | 0,42 | Снятие обоев высококачественных |  |  |
| 4 | Облицовка потолка потолочными покрытиями из гипсокартонных листов по каркасу из металлических направляющих | 100 м2 | 0,04 | Облицовка потолка потолочными покрытиями из гипсокартонных листов по каркасу из металлических направляющих | Гипсокартон, профиля, саморезы. |  |
| 5 | облицовка откосов листами гипсокартона | 100 м2 | 0,04 | облицовка откосов листами гипсокартона | Гипсокартон, профиля, саморезы. |  |
| 6 | шпатлевка откосов | 100 м2 | 0,04 | шпатлевка откосов | шпатлевка |  |
| 7 | окраска откосов | 100 м | 0,04 | окраска откосов | краска, растворитель |  |
| 8 | огрунтовка стен и потолков | 100 м2 | 0,05 | огрунтовка стен и потолков | грунтовка |  |
| 9 | шпатлевка стен и потолков | 100 м2 | 0,46 | шпатлевка стен и потолков | шпатлевка, серпянка |  |
| 10 | поклейка обоев | 100 м2 | 0,42 | поклейка обоев | обои, клей |  |
| 11 | окраска стен | 100 м2. | 0,42 | окраска стен | краска, растворитель, кисточки. |  |
| 12 | окраска потолка | 100 м2 | 0,04 | окраска потолка | краска, растворитель, кисточки. |  |
| 13 | покрытие плинтуса лаком | 100 м2 | 0,013 | покрытие плинтуса лаком | лак |  |

Начальник управления строительства, энергетики,

жилищного и коммунального хозяйства                                                                      П. Г. Онищук